常财信审〔2024〕结字6号

关于常德职业技术学院2022年信息化设备更新

改造项目“教学机房”等八个子项目结算评审的

报    告

常德市财政局科教科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德职业技术学院2022年信息化设备更新改造项目“教学机房”等八个子项目进行了结算评审。

一、项目简介

常德职业技术学院为迎接2023年湖南省“双高”校验收，落实“双高”方案中的“推进新型基础设施建设”任务，使用中央财政贴息贷款建设信息化项目39个。本次包括医学系内科实训室、适能与慢病运动管理系统、教学机房、网络实训室改造、智慧实训室、现教中心机房精密空调、智慧安防升级改造、学院教学考试用仪器设备等8个信息化项目。

医学系内科实训室信息化项目由常德市新方教学仪器设备有限公司中标承建，项目实施过程中因实际需求发生变化而产生一次变更，调减27.3万元，报审金额248.74万元；由湖南万恒工程项目管理有限公司实施监理，报审金额3.5333万元。适能与慢病运动管理系统由常德市新方教学仪器设备有限公司承建，报审金额81.5万元，由常德奕顺信息技术咨询服务有限公司实施监理，报审金额1.0432万元。教学机房信息化项目由常德市浩宇数据服务有限公司中标承建，报审金额42.8万元，由湖南万恒工程项目管理有限公司实施监理，报审金额 0.5478万元。网络实训室改造信息化项目由常德市浩宇数据服务有限公司中标承建，报审金额40.1万元，由湖南万恒工程项目管理有限公司实施监理，报审金额0.5132万元。智慧实训室信息化项目由湖南港湾信息科技有限公司中标承建，报审金额95.759万元，由常德奕顺信息技术咨询有限公司实施监理，报审金额1.2257万元。现教中心机房精密空调采购项目由湖南湘寰科技有限公司中标承建，报审金额14.766万元，由湖南万恒工程项目管理有限公司实施监理，报审金额0.189万元。智慧安防升级改造信息化项目由湖南华众时代信息技术有限公司中标承建，报审金额 215.83万元，由常德市天诚信息技术有限公司实施监理，报审金额2.7626万元。学院教学考试用仪器设备信息化项目由常德华捷信息科技有限公司中标承建，报审金额86.1万元，由湖南金丰信息有限公司实施监理，报审金额1.102万元。8个项目合计金额836.5118万元。医学系内科实训室信息化项目、适能与慢病运动管理系统于2023年12月8日通过市行政审批服务局组织的竣工验收，其余6个项目于2023年12月20日通过市行政审批服务局组织的竣工验收。

资金来源：单位自筹（中央财政贴息贷款）

二、评审依据

- （一）建设方报送的《常德市行政审批服务局关于常德职业技术学院2022年信息化设备更新改造项目两个子项目(医学系内科实训室信息化项目、适能与慢病运动管理系统）验收的意见》（常行审〔2023〕验字46号）；

- （二）建设方报送的《常德市行政审批服务局关于常德职业技术学院2022年信息化设备更新改造项目两个子项目(教学机房、网络实训室改造、智慧实训室、现教中心机房精密空调、智慧安防升级改造、学院教学考试用仪器设备）验收的意见》（常行审〔2023〕验字58号）；

- （三）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

- （四）建设方报送的《常德职业技术学院关于申请对常德职业技术学院2022年信息化设备更新改造项目“教学机房”等八个子项目进行结算的报告》；

- （五）建设方报送的《常德职业技术学院适能与慢病运动管理系统信息化项目竣工验收资料》；

- （六）建设方报送的《常德职业技术学院适能与慢病运动管理系统信息化项目监理资料汇编》；

- （七）建设方报送的《常德职业技术学院医学系内科实训室信息化项目竣工验收资料》；

- （八）建设方报送的《常德职业技术学院医学系内科实训室信息化项目监理资料汇编》；

- （九）建设方报送的《常德职业技术学院教学机房信息化项目竣工资料》；

- （十）建设方报送的《常德职业技术学院教学机房信息化项目监理资料汇编》；

- （十一）建设方报送的《常德职业技术学院网络实训室改造信息化项目竣工资料》；

- （十二）建设方报送的《常德职业技术学院网络实训室改造信息化项目监理资料汇编》；

- （十三）建设方报送的《常德职业技术学院智慧实训室信息化建设项目竣工资料》；

- （十四）建设方报送的《常德职业技术学院智慧实训室信息化项目监理资料汇编》；

- （十五）建设方报送的《常德职业技术学院现教中心机房精密空调采购项目竣工验收资料》；

- （十六）建设方报送的《常德职业技术学院现教中心机房精密空调采购项目监理资料》；

- （十七）建设方报送的《常德职业技术学院智慧安防升级改造信息化项目竣工资料》；

- （十八）建设方报送的《常德职业技术学院智慧安防升级改造信息化项目监理资料》；

- （十九）建设方报送的《常德职业技术学院学院教学、考试用仪器设备信息化项目竣工资料》；

- （二十）建设方报送的《常德职业技术学院学院教学、考试用仪器设备信息化项目监理资料》；

- （二十一）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市行政审批服务局对该项目的竣工验收意见。

- （二）经现场比对投标清单、预算清单、现场实物，评审组对项目合同及变更部分进行了调整和审核：

- 医学系内科实训室信息化项目结算评审表“系统集成”：报审金额为8.04万元，根据《常德市财政局关于规范市本级信息化工程项目服务性费用评审标准的通知》（常财办发〔2018〕35号）文件规定，并依据本项目预算评审报告，审定金额为7.221万元，此项审减0.819万元。

- 医学系内科实训室信息化项目结算评审表“项目监理”：报审金额为3.5333万元，根据《常德市财政局关于规范市本级信息化工程项目服务性费用评审标准的通知》（常财办发〔2018〕35号）文件规定，并依据本项目预算评审报告，审定金额为3.1734万元，此项审减0.3599万元。

- 教学机房信息化项目结算评审表第9项“辅材”：报审金额为0.2万元，经现场查验并审核辅材清单，审定金额0.1747万元，此项审减0.0253万元。

- 教学机房信息化项目结算评审表第18项“辅材”：报审金额为0.2万元，经现场查验并审核辅材清单，审定金额0.1723万元，此项审减0.0277万元。

- 教学机房信息化项目结算评审表“系统集成”：报审金额为1.247万元，根据《常德市财政局关于规范市本级信息化工程项目服务性费用评审标准的通知》（常财办发〔2018〕35号）文件规定，并依据本项目预算评审报告，审定金额为1.245万元，此项审减0.002万元。

- 教学机房信息化项目结算评审表“项目监理”：报审金额为0.5478万元，根据《常德市财政局关于规范市本级信息化工程项目服务性费用评审标准的通知》（常财办发〔2018〕35号）文件规定，并依据本项目预算评审报告，审定金额为0.5471万元，此项审减0.0007万元。

- 智慧实训室信息化项目结算评审表第70项“辅材”：报审金额为0.2万元，经现场查验并审核辅材清单，审定金额0.1818万元，此项审减0.0182万元。

- 智慧实训室信息化项目结算评审表“项目监理”：报审金额为1.2257万元，根据《常德市财政局关于规范市本级信息化工程项目服务性费用评审标准的通知》（常财办发〔2018〕35号）文件规定，并依据本项目预算评审报告，审定金额为1.2255万元，此项审减0.0002万元。

- 智慧安防升级改造项目结算评审表第11项“网线”：报审数量为20箱，审定安装数量6箱，根据建设单位出具的《关于智慧安防部分线材储备的说明》，建设单位留用12箱，此项审减0.17万元。

- 智慧安防升级改造项目结算评审表“项目监理”：报审金额为2.7626万元，根据《常德市财政局关于规范市本级信息化工程项目服务性费用评审标准的通知》（常财办发〔2018〕35号）文件规定，并依据本项目预算评审报告，审定金额为2.7604万元，此项审减0.0022万元。

五、评审结论

该项目报审金额为836.5118万元，审定金额为835.0866万元。（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：钟昌斌  印  兴  王国珍  易  明

项目负责人：胡  丹

常德市财政局投资评审中心

2024年6月7日

抄送：常德职业技术学院

附表一

2022年信息化设备更新改造项目“教学机房”等八个子项目结算汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 报审金额 | 评审金额 | 审减金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学系内科实训室信息化项目 | 252.2733 | 251.0944 | 1.1789 |
| 2 | 适能与慢病运动管理系统建设项目 | 82.5432 | 82.5432 | 0 |
| 3 | 教学机房信息化项目 | 43.3478 | 43.2921 | 0.0557 |
| 4 | 网络实训室改造信息化项目 | 40.6132 | 40.6132 | 0 |
| 5 | 智慧实训室信息化项目 | 96.9847 | 96.9663 | 0.0184 |
| 6 | 精密空调采购项目 | 14.955 | 14.955 | 0 |
| 7 | 智慧安防升级改造项目 | 218.5926 | 218.4204 | 0.1722 |
| 8 | 学院教学、考试用仪器设备信息化项目 | 87.202 | 87.202 | 0 |

附表二

| 常德职业技术学院医学系内科实训室信息化项目结算评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 单位 | 报审数量 | 评审 数量 | 报审 单价 | 评审 单价 | 报审 小计 | 评审 小计 |
| 一、项目建设 |  |  |  |  |  |  |  | 240.7 | 240.7 |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 268 | 268 |
| 1 | 智能心肺听诊及腹部触诊训练及考核系统（教师端） | 天堰 TY1223 | 套 | 2 | 2 | 5.9 | 5.9 | 11.8 | 11.8 |
| 2 | 智能心肺听诊及腹部触诊训练及考核系统（学生端） | 天堰 TY1224 | 套 | 28 | 28 | 5.75 | 5.75 | 161 | 161 |
| 3 | 医学影像教学与考试系统（教师端） | 天堰 TY8094.1 | 套 | 1 | 1 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 4 | 医学影像教学与考试系统（学生端） | 天堰 TY8094.2.3 | 套 | 1 | 1 | 35.80 | 35.80 | 35.8 | 35.8 |
| 5 | 全功能诊疗穿刺术模拟病人 | 天堰 TY1523 | 套 | 4 | 4 | 1.45 | 1.45 | 5.8 | 5.8 |
| 6 | 腹腔穿刺仿真病人模型 | 天堰 TY1529 | 套 | 4 | 4 | 1.45 | 1.45 | 5.8 | 5.8 |
| 7 | 成人胸腔穿刺模型 | 天堰 TY1548 | 套 | 10 | 10 | 0.68 | 0.68 | 6.8 | 6.8 |
| 8 | 成人腰椎穿刺模型 | 天堰 TY1549.1 | 套 | 10 | 10 | 0.48 | 0.48 | 4.8 | 4.8 |
| 9 | 高级鼻饲管与气管护理模型 | 天堰 TY1503 | 套 | 10 | 10 | 1.45 | 1.45 | 14.5 | 14.5 |
| 10 | 吸痰模型 | 天堰 TY1505 | 套 | 2 | 2 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 2.5 |
| 11 | 移动交互式洗胃模型 | 天堰 TY1513 | 套 | 2 | 2 | 1.85 | 1.85 | 3.7 | 3.7 |
| （二）项目变更 |  |  |  |  |  |  |  | -27.3 | -27.3 |
| 1.变更调减 |  |  |  |  |  |  |  | -27.3 | -27.3 |
| 11 | 智能心肺听诊及腹部触诊训练及考核系统（教师端） | TY1223 | 套 | -2 | -2 | 5.9 | 5.9 | -11.8 | -11.8 |
| 12 | 医学影像教学与考试系统（教师端） | TY8094.1 | 套 | -1 | -1 | 15.5 | 15.5 | -15.5 | -15.5 |
| 二、系统集成 |  | 报审：8.04万元，评审：一*3% |  |  |  |  |  | 8.04 | 7.221 |
| 三、项目监理 |  | 报审：3.5333万元，评审：（一+二）*1.28% |  |  |  |  |  | 3.5333 | 3.1734 |
| 合 计 |  | 一+二+三 |  |  |  |  |  | 252.2733 | 251.0944 |

附表三

| 常德职业技术学院适能与慢病运动管理系统建设项目结算评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 单位 | 报审 数量 | 评审 数量 | 报审 单价 | 评审 单价 | 报审 小计 | 评审 小计 |
| 一、项目建设 |  |  |  |  |  |  |  | 79.1262136 | 79.1262136 |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 79.1262136 | 79.1262136 |
| 1 | 体适能运动测评系统 | 家康天下 JC-A1000-AE | 套 | 1 | 1 | 49.4538835 | 49.4538835 | 49.4538835 | 49.4538835 |
| 2 | 运动健康管理系统 | 家康天下 JC-A1000-P | 套 | 1 | 1 | 29.6723301 | 29.6723301 | 29.6723301 | 29.6723301 |
| 二、系统集成 |  |  |  |  |  |  |  | 2.3737864 | 2.3737864 |
| 三、项目监理 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0432 | 1.0432 |
| 合 计 |  | 一+二+三 |  |  |  |  |  | 82.5432 | 82.5432 |

附表四

| 常德职业技术学院教学机房信息化项目结算评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 品牌型号规格 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| 一、项目建设 |  |  |  |  |  |  |  | 41.553 | 41.5 |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 41.553 | 41.5 |
| 1 | 教学终端 | 紫光恒越 D3890G2 | 套 | 53 | 53 | 0.665 | 0.665 | 35.245 | 35.245 |
| 2 | 交换机 | 新华三 S5130S-28P-EI | 台 | 3 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |
| 3 | 理线器 | 芯豹 | 台 | 3 | 3 | 0.0145 | 0.0145 | 0.0435 | 0.0435 |
| 4 | 网线 | 粤天 超六类四对双绞线 | 箱 | 5 | 5 | 0.082 | 0.082 | 0.41 | 0.41 |
| 5 | 电源线1 | 普天 6mm2 | 米 | 150 | 150 | 0.0006 | 0.0006 | 0.09 | 0.09 |
| 6 | 电源线2 | 普天 2.5mm2 | 米 | 75 | 75 | 0.00014 | 0.00014 | 0.0105 | 0.0105 |
| 7 | 桥架 | 国产 | 米 | 60 | 60 | 0.0062 | 0.0062 | 0.372 | 0.372 |
| 8 | 插线板 | 子弹头 | 个 | 27 | 27 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0945 | 0.0945 |
| 9 | 辅材 | 国产 | 项 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1747 | 0.2 | 0.1747 |
| 10 | 教师椅 | 定制 | 把 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 11 | 双人学生桌 | 定制 | 张 | 26 | 26 | 0.087 | 0.087 | 2.262 | 2.262 |
| 12 | 学生椅 | 定制 | 把 | 52 | 52 | 0.01 | 0.01 | 0.52 | 0.52 |
| 13 | 网线 | 粤天 超六类四对双绞线 | 箱 | 4 | 4 | 0.082 | 0.082 | 0.328 | 0.328 |
| 14 | 电源线1 | 普天 6mm2 | 米 | 120 | 120 | 0.0006 | 0.0006 | 0.072 | 0.072 |
| 15 | 电源线2 | 普天 2.5mm2 | 米 | 60 | 60 | 0.0003 | 0.0003 | 0.018 | 0.018 |
| 16 | 桥架 | 国标 | 米 | 50 | 50 | 0.0062 | 0.0062 | 0.31 | 0.31 |
| 17 | 插线板 | 子弹头 | 个 | 25 | 25 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0875 | 0.0875 |
| 18 | 辅材 | 国标 | 项 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1723 | 0.2 | 0.1723 |
| 19 | 教室椅 | 定制 | 把 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 20 | 学生椅 | 定制 | 把 | 48 | 48 | 0.01 | 0.01 | 0.48 | 0.48 |
| 二、系统集成 |  | 报审1.247万元，审定：一*3% |  |  |  |  |  | 1.247 | 1.245 |
| 三、项目监理 |  | 报审0.5478万元，审定（一+二）*1.28% |  |  |  |  |  | 0.5478 | 0.5471 |
| 合 计 |  | 一+二+三 |  |  |  |  |  | 43.3478 | 43.2921 |

附表五

| 常德职业技术学院网络实训室改造信息化项目结算评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 品牌型号规格 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| 一、项目建设 |  |  |  |  |  |  |  | 38.9325 | 38.9325 |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 38.9325 | 38.9325 |
| 1 | 教学终端 | 紫光恒越D3890G2 | 套 | 49 | 49 | 0.665 | 0.665 | 32.59 | 32.59 |
| 2 | 设备拆除 | 满足需求 | 套 | 8 | 8 | 0.08 | 0.08 | 0.64 | 0.64 |
| 3 | 地板拆除 | 满足需求 | m2 | 100 | 100 | 0.004 | 0.004 | 0.40 | 0.40 |
| 4 | 地板 | 国标 | m2 | 100 | 100 | 0.015 | 0.015 | 1.50 | 1.50 |
| 5 | 网线 | 粤天 超六类四对双绞线 | 箱 | 8 | 8 | 0.082 | 0.082 | 0.66 | 0.66 |
| 6 | 配线架 | 芯豹 | 台 | 11 | 11 | 0.11 | 0.11 | 1.21 | 1.21 |
| 7 | 理线器 | 华三 | 台 | 11 | 11 | 0.0145 | 0.0145 | 0.16 | 0.16 |
| 8 | 六类网络跳线1 | 华三 | 根 | 80 | 80 | 0.001 | 0.001 | 0.08 | 0.08 |
| 9 | 六类网络跳线2 | 普仕尼 | 根 | 120 | 120 | 0.003 | 0.003 | 0.36 | 0.36 |
| 10 | 插线板 | 子弹头 | 个 | 28 | 28 | 0.0035 | 0.0035 | 0.10 | 0.10 |
| 11 | 桥架 | 国标 | 米 | 50 | 50 | 0.01863 | 0.01863 | 0.93 | 0.93 |
| 5.5 | 电源线1 | 金杯 | 米 | 150 | 150 | 0.0006 | 0.0006 | 0.09 | 0.09 |
| 13 | 电源线2 | 金杯 | 米 | 75 | 75 | 0.0003 | 0.0003 | 0.02 | 0.02 |
| 14 | 辅材 | 国标 | 项 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.20 | 0.20 |
| 二、系统集成 |  |  |  |  |  |  |  | 1.1675 | 1.1675 |
| 三、项目监理 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5132 | 0.5132 |
| 合 计 |  | 一+二+三 |  |  |  |  |  | 40.6132 | 40.6132 |

附表六

| 常德职业技术学院智慧实训室信息化项目结算评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 品牌型号规格 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| 一、项目建设 |  |  |  |  |  |  |  | 92.979 | 92.9608 |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 92.979 | 92.9608 |
| 1.录播直播教室（第一实训楼505#） |  |  |  |  |  |  |  | 15.559 | 15.559 |
| （1）显示系统 |  |  |  |  |  |  |  | 4.2 | 4.2 |
| 1 | 智慧黑板 | BF86ED | 套 | 1 | 1 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| 2 | 智能笔 | SP09 | 支 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 3 | 无线传屏器 | SM01 | 套 | 1 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 4 | 视频展台 | SC06 | 台 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 5 | 辅显液晶屏 | 65寸 | 台 | 2 | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 |
| 6 | 辅显移动推车 | 定制 | 套 | 2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 7 | HDMI分配器 | MT-SP144 | 套 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| （2）录播直播互动系统 |  |  |  |  |  |  |  | 8.61 | 8.61 |
| 8 | 高清录播主机 | SV31 | 台 | 1 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 9 | 导播系统 | 主机导播系统3.3.0 | 套 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 10 | 互动系统 | 主机互动系统3.3.0 | 套 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 11 | 4K教师摄像机 | VC11T | 台 | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 12 | 4K学生摄像机 | VC11S | 台 | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 13 | 特写摄像机 | VC32 | 台 | 2 | 2 | 0.53 | 0.53 | 1.06 | 1.06 |
| 14 | 数字音频处套件 | AC30 | 套 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 15 | 远程互动助手 | 远程互动助手V1.0 | 套 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 16 | 有源音箱 | SS23C | 对 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 17 | 全向麦克风 | AC20 | 套 | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 18 | 录直播平台 | 希沃三个课堂应用管理平台V1.0 | 套 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 19 | 移动授课端 | SD02 | 台 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| （3）智慧教学管理 |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 | 1.02 |
| 20 | 智慧校园平台授权 | Sunm-Cloud SC]V3.0 | 点 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 21 | 智慧管理主机（含软件） | WM-1530 | 套 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 22 | 控制面板 | WM-CP-ST | 台 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 23 | IP对讲终端 | i11 | 台 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 24 | 多媒体讲台 | 定制 | 台 | 1 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| （4）教学扩音系统 |  |  |  |  |  |  |  | 0.52 | 0.52 |
| 25 | 扩声主机 | XA300B | 台 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 26 | 扩音音箱 | MG60 | 只 | 4 | 4 | 0.035 | 0.035 | 0.14 | 0.14 |
| 27 | 吸顶式吊麦采音设备 | DS-CF51A | 只 | 2 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 28 | 话筒吊杆 | 定制 | 只 | 2 | 2 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.03 |
| （5）教学云桌面系统 |  |  |  |  |  |  |  | 0.095 | 0.095 |
| 29 | 显示器 | 21.5寸 | 台 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 30 | 键鼠 | K270 | 套 | 1 | 1 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| （6）教学监管及其他 |  |  |  |  |  |  |  | 1.114 | 1.114 |
| 31 | 高清红外半球 | IPC-B312-IR | 个 | 4 | 4 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.36 |
| 32 | 考场拾音器 | WAV430HZ2L | 个 | 1 | 1 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| 33 | 电子时钟 | HEC-10 | 台 | 1 | 1 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 |
| 34 | 无线AP | NAP-3825-X(SR)-E | 台 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |
| 35 | 接入授权 | Wireless access controller软件V3.0 | 点 | 2 | 2 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.03 |
| 36 | 辅材 | 配套 | 项 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 2.实训室（第一实训楼429#、506#、507#、510#、520#、521#、522#、609#、612#、613#） |  |  |  |  |  |  |  | 64.474 | 64.4558 |
| （1）显示系统 |  |  |  |  |  |  |  | 36.42 | 36.42 |
| 37 | 智慧黑板 | BF86ED | 套 | 10 | 10 | 2.95 | 2.95 | 29.5 | 29.5 |
| 38 | 智能笔 | SP09 | 支 | 10 | 10 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.3 |
| 39 | 无线传屏器 | SM01 | 套 | 10 | 10 | 0.11 | 0.11 | 1.1 | 1.1 |
| 40 | 视频展台 | SC06 | 台 | 10 | 10 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 |
| 41 | 辅显液晶屏 | 65寸 | 台 | 8 | 8 | 0.35 | 0.35 | 2.8 | 2.8 |
| 42 | 辅显移动推车 | 定制 | 套 | 8 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 |
| 43 | HDMI分配器 | MT-SP144 | 套 | 4 | 4 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.24 |
| 44 | HDMI视频线 | 定制 | 根 | 6 | 6 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.18 |
| （2）互动系统 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |
| 45 | 移动授课端 | SD02 | 台 | 10 | 10 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 |
| （3）智慧教学管理 |  |  |  |  |  |  |  | 10.2 | 10.2 |
| 46 | 智慧校园平台授权 | Sunm-Cloud SC]V3.0 | 点 | 10 | 10 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 |
| 47 | 智慧管理主机（含软件） | WM-1530 | 套 | 10 | 10 | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 |
| 48 | 控制面板 | WM-CP-ST | 台 | 10 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 |
| 49 | IP对讲终端 | i11 | 台 | 10 | 10 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 |
| 50 | 多媒体讲台 | 定制 | 台 | 10 | 10 | 0.22 | 0.22 | 2.2 | 2.2 |
| （4）教学扩音系统 |  |  |  |  |  |  |  | 4.78 | 4.78 |
| 51 | 扩声主机 | XA300B | 台 | 10 | 10 | 0.25 | 0.25 | 2.5 | 2.5 |
| 52 | 扩音音箱 | MG60 | 只 | 28 | 28 | 0.035 | 0.035 | 0.98 | 0.98 |
| 53 | 吸顶式吊麦采音设备 | DS-CF51A | 只 | 20 | 20 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 |
| 54 | 话筒吊杆 | 定制 | 套 | 20 | 20 | 0.015 | 0.015 | 0.3 | 0.3 |
| （5）教学云桌面系统 |  |  |  |  |  |  |  | 0.95 | 0.95 |
| 55 | 显示器 | 21.5寸 | 台 | 10 | 10 | 0.08 | 0.08 | 0.8 | 0.8 |
| 56 | 键鼠 | K270 | 套 | 10 | 10 | 0.015 | 0.015 | 0.15 | 0.15 |
| （6）教学监管及其他 |  |  |  |  |  |  |  | 8.07 | 8.07 |
| 57 | 高清红外半球 | IPC-B312-IR | 个 | 28 | 28 | 0.09 | 0.09 | 2.52 | 2.52 |
| 58 | 考场拾音器 | WAV430HZ2L | 个 | 10 | 10 | 0.065 | 0.065 | 0.65 | 0.65 |
| 59 | 电子时钟 | HEC-10 | 台 | 10 | 10 | 0.159 | 0.159 | 1.59 | 1.59 |
| 60 | 无线AP | NAP-3825-X(SR)-E | 台 | 14 | 14 | 0.15 | 0.15 | 2.1 | 2.1 |
| 61 | 接入授权 | Wireless access controller软件V3.0 | 点 | 14 | 14 | 0.015 | 0.015 | 0.21 | 0.21 |
| 62 | 辅材 | 配套 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| （7）实训室综合布线（第一实训楼429#、609#、612#、613#） |  |  |  |  |  |  |  | 1.054 | 1.0358 |
| 63 | HDMI视频线 | Q8403T10 | 根 | 4 | 4 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |
| 64 | 双芯咪线 | Q197AT100S | 米 | 200 | 200 | 0.00042 | 0.00042 | 0.084 | 0.084 |
| 65 | 音箱线 | FD-A604 | 米 | 200 | 200 | 0.0006 | 0.0006 | 0.12 | 0.12 |
| 66 | 网线 | 632720 | 箱 | 4 | 4 | 0.085 | 0.085 | 0.34 | 0.34 |
| 67 | 模块 | 六类 | 个 | 8 | 8 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.032 |
| 68 | 面板 | 单口 | 个 | 8 | 8 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.008 |
| 69 | PVC管材 | 20# | 米 | 500 | 500 | 0.0003 | 0.0003 | 0.15 | 0.15 |
| 70 | 辅材 | 配套 | 项 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1818 | 0.2 | 0.1818 |
| 3.办公区及公共区域 |  |  |  |  |  |  |  | 6.292 | 6.292 |
| 71 | 交换机 | RG-S2910V2-48GT4SFP-L | 台 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 72 | 交换机 | RG-S2910-24GT4SFP-L | 台 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 73 | POE交换机 | RG-S2910V2-24GT4SFP-P-L | 台 | 4 | 4 | 0.35 | 0.35 | 1.4 | 1.4 |
| 74 | 千兆光模块 | GE-LX-SM1310 | 个 | 12 | 12 | 0.085 | 0.085 | 1.02 | 1.02 |
| 75 | 无线AP | NAP-3825-X(SR)-E | 台 | 16 | 16 | 0.15 | 0.15 | 2.4 | 2.4 |
| 76 | 接入授权 | Wireless access controller软件V3.0 | 点 | 16 | 16 | 0.015 | 0.015 | 0.24 | 0.24 |
| 77 | 光纤 | GYTA-8B1.3 | 米 | 350 | 350 | 0.0006 | 0.0006 | 0.21 | 0.21 |
| 78 | 光纤配线架 | ODU19RP-CSS24-D-00-CS-HYW1 | 台 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 79 | 熔纤盒 | ODU19RP-CSS12-D-00-CS-HYW1 | 个 | 5 | 5 | 0.012 | 0.012 | 0.06 | 0.06 |
| 80 | 耦合器 | AD-SU-S-Y1-HYW1 | 个 | 64 | 64 | 0.001 | 0.001 | 0.064 | 0.064 |
| 81 | 尾纤 | OFC-12T-SU-09-1.5-HYW1 | 根 | 64 | 64 | 0.003 | 0.003 | 0.192 | 0.192 |
| 82 | 光纤跳线 | OFC-GJFJBV-YE-SU-LU-20-3-HYW1 | 对 | 12 | 12 | 0.013 | 0.013 | 0.156 | 0.156 |
| 4.教学观摩室（第一教学楼216#） |  |  |  |  |  |  |  | 6.654 | 6.654 |
| （1）显示系统 |  |  |  |  |  |  |  | 4.64 | 4.64 |
| 83 | 双屏交互智能平板 | TV86DB | 套 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 84 | 无线传屏器 | SM01 | 套 | 1 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 85 | 智能笔 | SP09 | 支 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| （2）扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  | 1.68 | 1.68 |
| 86 | 同轴音箱 | K122 | 只 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| 87 | 功放 | P2250K | 台 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 88 | 真分集无线会议话筒（1拖4） | DS-UT40 | 套 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 89 | 反馈抑制器 | TDP0404R | 台 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 90 | 电源时序器 | DX4.0 | 台 | 1 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| （3）配套设施 |  |  |  |  |  |  |  | 0.334 | 0.334 |
| 91 | 电子时钟 | HEC-10 | 台 | 1 | 1 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 |
| 92 | 机柜 | W2.6612 | 台 | 1 | 1 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
| 93 | 辅材 | 配套 | 项 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 二、系统集成 |  | 报审2.78万元，审定：一*3% |  |  |  |  |  | 2.78 | 2.78 |
| 三、项目监理 |  | 报审1.2257万元，审定（一+二）*1.28% |  |  |  |  |  | 1.2257 | 1.2255 |
| 合 计 |  | 一+二+三 |  |  |  |  |  | 96.9847 | 96.9663 |

附表七

| 常德职业技术学院现教中心机房精密空调采购项目结算评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号规格 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| 一、项目建设 |  |  |  |  |  |  |  | 14.766 | 14.766 |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 14.766 | 14.766 |
| 1 | 全变频模块化风冷型精密空调 | 依米康 SCA301UESYVMRHGT | 台 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | 14 |
| 2 | 铜管 | 国优 定制 | 米 | 10 | 10 | 0.0129 | 0.0129 | 0.129 | 0.129 |
| 3 | 进水管 | 国优 定制 | 米 | 20 | 20 | 0.015 | 0.015 | 0.3 | 0.3 |
| 4 | 排水管 | 国优 定制 | 米 | 6 | 6 | 0.0015 | 0.0015 | 0.009 | 0.009 |
| 5 | 制冷剂 | 国优 定制 | 瓶 | 2 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| 6 | 承重架 | 国优 定制 | 个 | 2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 7 | 室内机电源线 | 国优 定制 | 米 | 20 | 20 | 0.0006 | 0.0006 | 0.012 | 0.012 |
| 8 | 室外机电源线 | 国优 定制 | 米 | 30 | 30 | 0.0012 | 0.0012 | 0.036 | 0.036 |
| 二、项目监理 |  |  |  |  |  |  |  | 0.189 | 0.189 |
| 合 计 |  | 一+二 |  |  |  |  |  | 14.955 | 14.955 |

附表八

| 常德职业技术学院智慧安防升级改造项目结算评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 品牌型号规格 | 单位 | 报审 数量 | 评审 数量 | 报审 单价 | 评审 单价 | 报审 小计 | 评审 小计 |
| 一、项目建设 |  |  |  |  |  |  |  | 209.549 | 209.379 |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 209.549 | 209.379 |
| 1 | 全彩室外智能筒机 | DS-2CD2T47FWDP2V2-LS | 台 | 50 | 50 | 0.095 | 0.095 | 4.75 | 4.75 |
| 2 | 双目璇镜智能摄像机 | DS-2CD7V447MWD-XZS/JM | 台 | 10 | 10 | 0.38 | 0.38 | 3.8 | 3.8 |
| 3 | 人脸抓拍摄像机 | iDS-2PT9A144BX-D | 台 | 12 | 12 | 0.497 | 0.497 | 5.964 | 5.964 |
| 4 | 全彩高清枪球一体摄像机 | iDS-2SE7C144IW-DB | 台 | 6 | 6 | 0.468 | 0.468 | 2.808 | 2.808 |
| 5 | 制高点全景摄像机 | iDS-2VPD12-A440-DV/SP | 台 | 2 | 2 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 5.6 |
| 6 | 一体化紧急报警柱 | DS-PEA22-P | 台 | 4 | 4 | 1.65 | 1.65 | 6.6 | 6.6 |
| 7 | 8口千兆接入交换机 | DS-3E1510-S | 台 | 35 | 35 | 0.063 | 0.063 | 2.205 | 2.205 |
| 8 | 24口千兆汇聚交换机 | DS-3E2528-H(B) | 台 | 10 | 10 | 0.283 | 0.283 | 2.83 | 2.83 |
| 9 | 光模块 | HK-SFP-1.25G-20-1310-DF | 对 | 45 | 45 | 0.06 | 0.06 | 2.7 | 2.7 |
| 10 | 设备箱 | DS-TAC100-G/3/1 | 个 | 35 | 35 | 0.048 | 0.048 | 1.68 | 1.68 |
| 11 | 网线 | 632720 | 箱 | 20 | 18 | 0.085 | 0.085 | 1.7 | 1.53 |
| 12 | 光缆 | GYTA-6 | 米 | 5000 | 5000 | 0.00045 | 0.00045 | 2.25 | 2.25 |
| 13 | 电源线 | RVV 2×2.5mm2 | 米 | 5000 | 5000 | 0.0005 | 0.0005 | 2.5 | 2.5 |
| 14 | 线管 | 25# | 米 | 6000 | 6000 | 0.0003 | 0.0003 | 1.8 | 1.8 |
| 15 | 立杆 | 定制 | 根 | 35 | 35 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 |
| 16 | 实施及辅材 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 17 | LCD拼接屏 | DS-D2055NL-F/G | 台 | 18 | 18 | 0.95 | 0.95 | 17.1 | 17.1 |
| 18 | LCD拼接屏支架 | 定制 | 个 | 18 | 18 | 0.08 | 0.08 | 1.44 | 1.44 |
| 19 | 高清解码综合平台一体机 | DS-6924UD | 台 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 20 | 人脸识别分析服务器 | iDS-9632NX-I8 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 21 | 云存储管理软件 | HikCloud Storage VCS | 套 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | 云存储管理节点 | DS-A5120RL-CVMN | 台 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 7 | 7 |
| 23 | 云存储节点 | DS-A71048R-ICVS | 台 | 6 | 6 | 13.952 | 13.952 | 83.712 | 83.712 |
| 24 | 国产服务器 | DS-VM21S-B | 台 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 10.8 | 10.8 |
| 25 | NTP卫星校时服务器 | DS-VEN11H-NTP | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26 | 卫星天线 | NTP 60m | 台 | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 27 | 框式核心交换机 | DS-3E7603 | 台 | 1 | 1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| 28 | 系统管理模块 | Infovision iColleges-Safety | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 用户权限管理模块 | Infovision iColleges-Safety-用户权限管理模块 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 设备网络管理模块 | Infovision iColleges-Safety-设备网络管理模块 | 路 | 1000 | 1000 | 0.0005 | 0.0005 | 0.5 | 0.5 |
| 31 | 视频接入模块 | Infovision iColleges-Safety-视频接入模块 | 路 | 2000 | 2000 | 0.003 | 0.003 | 6 | 6 |
| 32 | 紧急报警接入模块 | Infovision iColleges-Safety-紧急报警接入模块 | 路 | 20 | 20 | 0.003 | 0.003 | 0.06 | 0.06 |
| 33 | 校区人员布控模块 | Infovision iColleges-Safety-校区人员布控模块 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | AR实景地图应用模块 | Infovision iColleges-Safety-AR实景地图应用模块 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 视频联网模块 | Infovision iColleges-Safety-视频联网模块 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 数据可视化定制 | Infovision iColleges-Safety-数据可视化定制 | 套 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 二、系统集成 |  | 报审6.281万元，审定：一*3% |  |  |  |  |  | 6.281 | 6.281 |
| 三、项目监理 |  | 报审2.7626万元，审定（一+二）*1.28% |  |  |  |  |  | 2.7626 | 2.7604 |
| 合 计 |  | 一+二+三 |  |  |  |  |  | 218.5926 | 218.4204 |

附表九

| 教学、考试用仪器设备信息化项目结算评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 品牌型号规格 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| 一、项目建设 |  |  |  |  |  |  |  | 83.728 | 83.728 |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 83.728 | 83.728 |
|  | 计算机 | XC-P923P | 台 | 73 | 73 | 0.665 | 0.665 | 48.545 | 48.545 |
| 2 | 打印机 | P3305DN | 台 | 53 | 53 | 0.213 | 0.213 | 11.289 | 11.289 |
| 3 | 高速扫描仪 | DR-G2090Z | 台 | 1 | 1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 4 | 对讲机 | VZ-D131 | 台 | 30 | 30 | 0.033 | 0.033 | 0.99 | 0.99 |
| 5 | 信号屏蔽器 | ACE-808A | 台 | 100 | 100 | 0.12 | 0.12 | 12 | 12 |
| 6 | 探测器 | HS-101 | 台 | 100 | 100 | 0.025 | 0.025 | 2.5 | 2.5 |
| 7 | 办公桌 | 1400*600*760mm | 张 | 53 | 53 | 0.04 | 0.04 | 2.12 | 2.12 |
| 8 | 办公椅 | 定制 | 把 | 53 | 53 | 0.028 | 0.028 | 1.484 | 1.484 |
| 二、系统集成 |  |  |  |  |  |  |  | 2.372 | 2.372 |
| 三、项目监理 |  |  |  |  |  |  |  | 1.102 | 1.102 |
| 合 计 |  | 一+二+三 |  |  |  |  |  | 87.202 | 87.202 |