常财信审〔2024〕结字9号

关于常德市武陵大桥健康监测系统项目

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科 ：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市武陵大桥健康监测系统项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目是为满足常德市武陵大桥健康安全监测及养护管理需求，安装实时自动监测传感设备,进行相关监测数据采集和存储，分析处理桥梁结构异常情况，评估桥梁各结构体的健康状态，为桥梁运营养护部门提供日常养护、检测、维护、加固及维修相关依据。主要建设内容包括环境荷载仪、桥梁结构监测器、动态压力监测设备、桥面视频监控设备、采集与传输设备、防雷设备、信息展示及其它配套设备，配套建设桥梁动态安全监测平台软件。

项目按预算金额完成政府招标采购，中科华创国际工程设计顾问集团有限公司长沙分公司进行方案设计，合同金额7.56万元，预算设计费用4.34万元；湖南湘银河传感科技有限公司承建和负责五年运营维护，合同金额为328.0009万元，其中运维费为57.8万元；常德汇源智慧城市信息技术发展有限公司进行全程监理，监理费用5.68万元。项目实施过程中发生部分变更，申请调减费用3.12万元，于2024年1月19日通过常德市行政审批服务局组织的竣工验收。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

（一）《常德市行政审批服务局关于常德市武陵大桥健康监测系统建设项目验收的意见》（常行审〔2024〕验字5号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《关于申请武陵大桥健康监测系统项目结算评审的报告》；

（四）建设方报送的《常德市政府公开采购招标文件》（常财采计[2021]004630）、《竣工验收资料》（共四册）、《监理资料汇编》、《项目设计图纸》；

（五）建设方报送的《常德武陵大桥健康监测项目设计政府采购合同协议书》;

（六）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了市行政审批服务局对该项目的验收意见。

（二）经现场比对合同清单、预算清单、现场实物，市场调研及市场同类产品的询价，在评审过程中对项目变更部分明细价格和数量进行了审核：

1.“系统集成”，因设备调减，参照该项目预算文件，按8%系数重新审核，核定金额为14.0145万元，审减0.4355万元；

2. “项目监理”，因设备调减和监理合同书约定（六-3条款），参照该项目预算文件，按2.2%系数重新审核和监理合同书履责扣款，核定金额为5.5179万元，审减0.1621万元。

（三）桥梁运营维护（5年)，合同金额57.8万元，本次结算不纳入项目总金额，由建设单位按合同和运维考核结果确定款项支付事宜，总金额不得超过57.0334万元（金额按财评预算文件取值和审核）。

五、评审结论

该项目报审金额为334.9009万元，审定金额为276.5033万元（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：高家望  宋道沙

项目负责人：欧阳文忻

常德市财政局投资评审中心

2024年4月22日

抄送：常德市城市桥梁管理处

附表

常德市武陵大桥健康监测系统项目结算评审表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 单位 | 报审 数量 | 评审 数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目建设 |  |  |  |  |  |  |  | 310.4309 | 252.6309 |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 313.5509 | 255.7509 |
| 1 | 通用型信号采集模块 | 湘银河YH61-A04 | 个 | 11 | 11 | 0.285 | 0.285 | 3.135 | 3.1350 |
| 2 | 应变信号采集模块 | 湘银河YH61-C08 | 个 | 9 | 9 | 0.295 | 0.295 | 2.655 | 2.6550 |
| 3 | 风速风向 | 湘银河YH07-C01 | 台 | 1 | 1 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.2150 |
| 4 | 防冻液 | 冬盾DY-20 | 桶 | 6 | 6 | 0.058 | 0.058 | 0.348 | 0.3480 |
| 5 | 空气温湿度 | 湘银河YH06-E01 | 支 | 1 | 1 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.0880 |
| 6 | F情报板显示屏 | 瑞凯定制 | 套 | 2 | 2 | 2.56 | 2.56 | 5.12 | 5.1200 |
| 7 | 结构应变传感器 | 湘银河YH03-A30 | 支 | 36 | 36 | 0.056 | 0.056 | 2.016 | 2.0160 |
| 8 | 振动加速度计 | 湘银河YH-S02 | 支 | 11 | 11 | 0.888 | 0.888 | 9.768 | 9.7680 |
| 9 | 混凝土裂缝计 | 湘银河YH02-I10 | 支 | 8 | 8 | 0.486 | 0.486 | 3.888 | 3.8880 |
| 10 | 网线 | 广惠通CAT-6E07141 | m | 880 | 880 | 0.0003 | 0.0003 | 0.264 | 0.2640 |
| 11 | F情报板杆件 | 瑞凯定制 | 套 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 3.2000 |
| 12 | 自动重合闸漏电保护器 | 公牛LE-63C26/H1 | 套 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.0300 |
| 13 | 压电石英传感器 | 奇石缘QSY8312-3t | M | 34 | 34 | 1.488 | 1.488 | 50.592 | 50.5920 |
| 14 | 卫星全球定位(北斗系统 GNSS) | 湘银河YH20GNSS-B | 套 | 7 | 7 | 1.662 | 1.662 | 11.634 | 11.6340 |
| 15 | 桥架线槽 | 湘银河YH-G-H60 | m | 900 | 900 | 0.0034 | 0.0034 | 3.06 | 3.0600 |
| 16 | 桥梁运营维护（5年) | 湘银河定制 | 项 | 1 | 1 | 57.8 | 0.0 | 57.8 | 0.0000 |
| 17 | 裂缝采集模块 | 湘银河YH61-B04 | 个 | 4 | 4 | 0.295 | 0.295 | 1.18 | 1.1800 |
| 18 | 倾角仪 | 湘银河YH01-F90 | 台 | 24 | 24 | 0.415 | 0.415 | 9.96 | 9.9600 |
| 19 | 无线采集智能终端 | 湘银河YH80-A08 | 套 | 12 | 12 | 0.55 | 0.55 | 6.6 | 6.6000 |
| 20 | 网络租用费 | 中国电信定制 | 年 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5000 |
| 21 | 动态压力控制器 | 奇石缘ZDG-40-QC | 台 | 2 | 2 | 5.962 | 5.962 | 11.924 | 11.9240 |
| 22 | 压力监测设备专用安装胶料 | 奇石缘QSY7701B-Z2 | 桶 | 65 | 65 | 0.096 | 0.096 | 6.24 | 6.2400 |
| 23 | 隔离变压器 | 公牛LE-63C16/G1 | 台 | 1 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.0700 |
| 24 | 倾角仪采集模块 | 湘银河YH61-Q04 | 个 | 6 | 6 | 0.295 | 0.295 | 1.77 | 1.7700 |
| 25 | 硬盘录像机 | 大华DH-NVR5016-4KS2 | 台 | 1 | 1 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.2300 |
| 26 | 桥梁动态安全监测平台 | 湘银河定制 | 项 | 1 | 1 | 74.95 | 74.95 | 74.95 | 74.9500 |
| 27 | 压力监测室外机柜 | 奇石缘QSY7705C | 个 | 2 | 2 | 0.392 | 0.392 | 0.784 | 0.7840 |
| 28 | 线管 | 湘银河YH-DL01-20G | m | 2,660 | 2,660 | 0.00025 | 0.00025 | 0.665 | 0.6650 |
| 29 | 采集系统箱防雷系统 | 雷迅RJ45-F260/4S1 | 套 | 6 | 6 | 0.35 | 0.35 | 2.1 | 2.1000 |
| 30 | 翻斗雨量计 | 湘银河YH20YL03-A | 台 | 1 | 1 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.3380 |
| 31 | 数据储存盘 | 日立HUS724040ALE641 | 个 | 2 | 2 | 0.098 | 0.098 | 0.196 | 0.1960 |
| 32 | 位移计 | 湘银河YH02-K1 | 台 | 24 | 24 | 0.3325 | 0.3325 | 7.98 | 7.9800 |
| 33 | 光缆 | 广惠通CAT-6F031 | m | 1,150 | 1,150 | 0.0005 | 0.0005 | 0.575 | 0.5750 |
| 34 | 液位挠度导压管 | 湘银河YH-G-P10 | m | 600 | 600 | 0.0005 | 0.0005 | 0.3 | 0.3000 |
| 35 | 高速球型网络摄像机 | 大华DH-SD-6CABCDE- XY | 台 | 4 | 4 | 0.275 | 0.275 | 1.1 | 1.1000 |
| 36 | 储液罐Φ260*115 | 湘银河YH02-Z6 | 个 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.0600 |
| 37 | 结构温度计传感器 | 湘银河YH06-A05 | 支 | 36 | 36 | 0.046 | 0.046 | 1.656 | 1.6560 |
| 38 | 电力电缆 | 湘银河YH-DL03 | m | 2,310 | 2,310 | 0.00045 | 0.00045 | 1.0395 | 1.0395 |
| 39 | 液位挠度导气管 | 湘银河YH-G-P08 | m | 600 | 600 | 0.0003 | 0.0003 | 0.18 | 0.1800 |
| 40 | 电荷放大器 | 奇石缘QSY7701B | 台 | 4 | 4 | 0.745 | 0.745 | 2.98 | 2.9800 |
| 41 | 工业级交换机 | 蓝盾海康P48-C19 | 台 | 18 | 18 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7000 |
| 42 | 通信防雷（以太网防雷） | 雷迅RJ45-E1520/4S1 | 个 | 11 | 11 | 0.009 | 0.009 | 0.099 | 0.0990 |
| 43 | 信号线缆 | 湘银河YH-DL01 | m | 3,500 | 3,500 | 0.0004 | 0.0004 | 1.4 | 1.4000 |
| 44 | 供电防雷设备 | 雷迅RJ45-E1620/H41 | 套 | 4 | 4 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.2400 |
| 45 | 光纤收发器 | 闽维HTB-MW37120AB | 台 | 6 | 6 | 0.07 | 0.07 | 0.42 | 0.4200 |
| 46 | UPS及电池组 | 科华YTR3320-J1 | 套 | 7 | 7 | 1.098 | 1.098 | 7.686 | 7.6860 |
| 47 | 振动信息采集模块 | 湘银河YH61-S04 | 套 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 4.5000 |
| 48 | 电源配电柜 | 湘银河YH-G50 | 个 | 25 | 25 | 0.075 | 0.075 | 1.875 | 1.8750 |
| 49 | 电源适配器 | 戴尔HA90PM1801 | 台 | 18 | 18 | 0.007 | 0.007 | 0.126 | 0.1260 |
| 50 | 液位挠度传感器 | 湘银河YH02-Y10 | 台 | 12 | 12 | 0.4062 | 0.4062 | 4.8744 | 4.8744 |
| 51 | 地感线圈 | 奇石缘QSY770B53 | 套 | 8 | 8 | 0.055 | 0.055 | 0.44 | 0.4400 |
| （二）变更清单 |  |  |  |  |  |  |  | -3.12 | -3.1200 |
| 2.1 变更调增 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000 |
| 1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 变更调减 |  |  |  |  |  |  |  | 3.12 | 3.1200 |
| 1 | 桥架线槽 | YH-G-H60 | m | 900 | 900 | 0.0034 | 0.0034 | 3.06 | 3.0600 |
| 2 | 储液罐Φ260*115 | YH02-Z6 | 个 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.0600 |
| 二、系 统 集 成 |  | 按项目预算评审文件中取值范围和系数审核 |  |  |  |  |  | 14.45 | 14.0145 |
| 三、项 目 设 计 |  | 按项目预算评审文件中金额审核 |  |  |  |  |  | 4.34 | 4.3400 |
| 四、项 目 监 理 |  | 按项目预算评审文件中取值系数和调减设备金额、监理合同书第六款第3点审核 |  |  |  |  |  | 5.68 | 5.5179 |
| 合 计 |  | 一+二+三+四 |  |  |  |  |  | 334.9009 | 276.5033 |