常财信审〔2024〕结字11号

关于桃花源崇义小学信息化建设项目

结算评审的报告

常德市财政局桃花源分局：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你局委托评审的桃花源崇义小学信息化建设项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目是根据<<中共常德市桃花源旅游管理区委员会会议纪要>>（二O一九第三号）文件常德市桃花源旅游管理区宣传统战教育局常桃宣教通〔2021〕18号文件精神，决定对崇义小学进行信息化建设。建设的内容主要有多媒体教学设备、监控系统、广播系统、防雷设备等。

该项目投资73.4818万元，其中：由中国联合网络通信有限公司常德市分公司中标承建，合同金额为71.9万元；由湖南万恒工程项目管理有限公司监理，监理金额为1.5818万元。

该项目实际结算送审金额为73.4818万元。项目于2023年8月9日通过市行政审批服务局组织的竣工验收。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

（一）建设方报送的《桃花源崇义小学信息化建设项目验收的意见》（常行审〔2023〕验字24号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《桃花源崇义小学信息化建设项目申请结算评审报告》；

（四）建设方报送的《桃花源崇义小学信息化建设项目竣工资料》；

（五）建设方报送的《桃花源崇义小学信息化建设项目监理资料汇编》；

（六）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市行政审批服务局对该项目的竣工验收意见。

（二）经现场比对投标清单、预算清单、现场实物，评审组对项目合同及变更部分进行了调整和审核：

1.结算评审表班班通设备第6项：辅材，报审单价0.02万元，根据辅材清单，单价按0.016万元审定，此项审减0.064万元。

2.结算评审表广播设备第16项：辅材，报审单价0.5万元，根据辅材清单，单价按0.308万元审定，此项审减0.192万元。

3.结算评审表开槽与修复第49项：线路预埋，报审数量600米，报审单价0.006万元，据竣工资料项目开槽与修复工程明细（三方签证）及预算评审价，土埋线管报审为0.0055万元，评审为0.0055万元，水泥埋线管报审为0.0085万元，评审单价为0.006万元，数量按550米，单价按0.00577272万元审定，此项审减0.425万元。

4.结算评审表开槽与修复第50项：墙面开槽1，报审数量750米，据竣工资料项目开槽与修复工程明细（三方签证），数量按11米审定，此项审减2.956万元。

5.结算评审表“项目监理”：报审金额为1.5818万元，参考本项目预算评审报告取费系数2.2%，因设备金额发生变化，审定金额为1.5018万元，此项审减0.08万元。

五、评审结论

该项目报审金额为73.4818万元，审定金额为69.7648万元。（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：钟昌斌  李建波

项目负责人：欧阳文忻

常德市财政局投资评审中心

2024年4月22日

抄送：常德市桃花源风景名胜区崇义小学

附表1

桃花源崇义小学信息化建设项目结算评审表

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 主要参数 | 单位 | 报审 数量 | 评审 数量 | 报审 单价 | 评审 单价 | 报审 小计 | 评审 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目建设 |  |  |  |  |  |  |  | 699390 | 663020 |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 699390 | 663020 |
| 1.班班通设备 |  |  |  |  |  |  |  | 467200 | 466560 |
| 1 | 交互智能平板 | 希沃 FV86EB | 台 | 16 | 16 | 24000 | 24000 | 384000 | 384000 |
| 2 | 绿板 | 蓝贝思特 定制 | 台 | 16 | 16 | 1800 | 1800 | 28800 | 28800 |
| 3 | 壁挂式展台 | 希沃 SC03 | 台 | 16 | 16 | 1500 | 1500 | 24000 | 24000 |
| 4 | 音箱 | 希沃 SS23 | 对 | 16 | 16 | 1200 | 1200 | 19200 | 19200 |
| 5 | 麦克风 | 希沃 MC02 | 个 | 16 | 16 | 500 | 500 | 8000 | 8000 |
| 6 | 辅材 | 国产 优质 | 个 | 16 | 16 | 200 | 160 | 3200 | 2560 |
| 2.校园广播系统 |  |  |  |  |  |  |  | 70320 | 68400 |
| （1）广播机房设备 |  |  |  |  |  |  |  | 30550 | 28630 |
| 7 | 广播服务器 | AVH DB-G106 | 台 | 1 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 8 | 数字IP网络广播控制软件 | AVH DB-V3.0 | 套 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 9 | 一拖二无线话筒 | AVH WM-800S | 套 | 2 | 2 | 2800 | 2800 | 5600 | 5600 |
| 10 | 机柜 | 新昌 32U | 个 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 11 | 8口千兆交换机 | tp-link TL-SG1008M | 台 | 1 | 1 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12 | 光纤收发器 | 国产 优质 | 对 | 3 | 3 | 250 | 250 | 750 | 750 |
| 13 | 光缆 | 烽火 GYXTW-8B1 | 米 | 300 | 300 | 10 | 10 | 3000 | 3000 |
| 14 | 音箱线 | 国产 优质 | 米 | 550 | 550 | 4.0000 | 4.0000 | 2200 | 2200 |
| 15 | 线管 | 日丰 PVC20 | 米 | 550 | 550 | 4.0000 | 4.0000 | 2200 | 2200 |
| 16 | 辅材 | 国产 优质 | 批 | 1 | 1 | 5000 | 3080 | 5000 | 3080 |
| （2）前端设备 |  |  |  |  |  |  |  | 39770 | 39770 |
| ①老教学楼 |  |  |  |  |  |  |  | 2400 | 2400 |
| 17 | IP网络广播终端 | AVH DB-302 | 台 | 1 | 1 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| ②新教学楼 |  |  |  |  |  |  |  | 9800 | 9800 |
| 18 | IP网络广播终端 | AVH DB-302 | 台 | 1 | 1 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 19 | 360W功放 | AVH DB-GF535 | 台 | 1 | 1 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| 20 | 15W音箱 | AVH YX-BO11 | 只 | 16 | 16 | 250 | 250 | 4000 | 4000 |
| ③幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  | 2400 | 2400 |
| 21 | IP网络广播终端 | AVH DB-302 | 台 | 1 | 1 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| ④礼堂及公租房 |  |  |  |  |  |  |  | 9850 | 9850 |
| 22 | IP网络广播终端 | AVH DB-302 | 台 | 1 | 1 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 23 | 360W功放 | AVH DB-GF535 | 台 | 1 | 1 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| 24 | 60W音柱 | AVH YX-Z960A | 只 | 1 | 1 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 25 | 15W音柱 | AVH YX-Z720A | 只 | 4 | 4 | 680 | 680 | 2720 | 2720 |
| 26 | 墙柜 | 华腾 6U | 个 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| ⑤教师宿舍 |  |  |  |  |  |  |  | 2400 | 2400 |
| 27 | IP网络广播终端 | AVH DB-302 | 台 | 1 | 1 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| ⑥操场及后坪 |  |  |  |  |  |  |  | 12920 | 12920 |
| 28 | IP网络广播终端 | AVH DB-302 | 台 | 1 | 1 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 29 | 750W功放 | AVH GF-7100 | 台 | 1 | 1 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| 30 | 60W音柱 | AVH YX-Z960A | 只 | 3 | 3 | 980 | 980 | 2940 | 2940 |
| 31 | 25W草地音箱 | AVH YX-JS125B | 只 | 6 | 6 | 480 | 480 | 2880 | 2880 |
| 3.校园监控系统 |  |  |  |  |  |  |  | 91470 | 91470 |
| 32 | 枪型摄像机 | 大华 DH-IPC-HFW9588DM-AI-I2 | 个 | 12 | 12 | 900 | 900 | 10800 | 10800 |
| 33 | 半球摄像机 | 大华 DH-IPC-HDW9588DT-AI | 个 | 20 | 20 | 900 | 900 | 18000 | 18000 |
| 34 | 高清红外球机 | 大华 DH-SD-6C9532N-HI | 个 | 2 | 2 | 5600 | 5600 | 11200 | 11200 |
| 35 | 监控录像机 | 大华 DH-NVR608-128-4KS2 | 台 | 1 | 1 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
| 36 | 8T硬盘 | 希捷 ST8000VX004 | 块 | 8 | 8 | 2200 | 2200 | 17600 | 17600 |
| 37 | 监视器 | 大华 DH-LM55-F400 | 台 | 1 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 38 | 24口千兆交换机 | tp-link SG2024D | 台 | 1 | 1 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 39 | 8口千兆交换机 | tp-link TL-SG1008M | 台 | 2 | 2 | 800 | 800 | 1600 | 1600 |
| 40 | 机柜 | 新昌 32U | 台 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 41 | 墙柜 | 华腾 6U | 个 | 2 | 2 | 350 | 350 | 700 | 700 |
| 42 | 超五类网线 | 普天 PTHF-15E | 箱 | 9 | 9 | 700 | 700 | 6300 | 6300 |
| 43 | 摄像机电源线 | 众利讯 HSYA2*1.5 | 米 | 680 | 680 | 4.0000 | 4.0000 | 2720 | 2720 |
| 44 | 光纤收发器 | 斯利孚 SLF-TW1GS-25B | 对 | 1 | 1 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 45 | 光缆 | 烽火 GYXTW-8B1 | 米 | 400 | 400 | 10 | 10 | 4000 | 4000 |
| 46 | 线管 | 日丰 PVC20 | 米 | 200 | 200 | 4.0000 | 4.0000 | 800 | 800 |
| 47 | 辅材 | 国产 优质 | 批 | 1 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 4.防雷设备 |  |  |  |  |  |  |  | 1900 | 1900 |
| 48 | 电源防雷器 | 耐雷 DYXNL-40 | 套 | 5 | 5 | 380 | 380 | 1900 | 1900 |
| 5.开槽与修复 |  |  |  |  |  |  |  | 68500 | 34690 |
| 49 | 线路预埋 |  | 米 | 600 | 550 | 60 | 57.7272 | 36000 | 31750 |
| 50 | 墙面开槽1 |  | 米 | 750 | 11 | 40 | 40 | 30000 | 440 |
| 51 | 墙面开槽2 | 强电机械开槽及修复，控制空开，10米(开槽20CM宽，10CM深)和10米(开10CM宽，10CM深)含复原腻子、墙漆及人工。 | 项 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 三、系统集成 |  |  |  |  |  |  |  | 19610 | 19610 |
| 四、项目监理 |  | 报审：1.5818万元，审定（一+二）*2.2% |  |  |  |  |  | 15818 | 15018 |
| 总 计 |  | 一+二+三 |  |  |  |  |  | 734818 | 697648 |

附表2

崇义小学班班通&广播系统&监控安装辅材结算评审表

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号规格 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、班班通设备辅材 |  |  |  |  |  |  |  | 3200 | 2560 |  |
| 1 | 包线管(42CM) | 灰色 | 米 | 5 | 5 | 25 | 25 | 125 | 125 | 弱电井内 |
| 2 | 加厚PE波纹管 | 内径10MM | 米 | 50 | 50 | 18 | 18 | 900 | 900 |  |
| 3 | 黄蜡管 | 内径4mm*长1m | 根 | 20 | 20 | 8 | 8 | 160 | 160 |  |
| 4 | 熔纤 | 1对光纤收发器2个点位 | 点 | 2 | 2 | 480 | 160 | 960 | 320 |  |
| 5 | 水晶头 |  | 盒 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | 热敏打标纸 | 12mm*40mm | 卷 | 1 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 每根网线的两端进行标示 |
| 7 | PVC线槽(4CM弧形) | 白色 2M/根 | 根 | 16 | 16 | 16 | 16 | 256 | 256 | 16个教室及弱电井房内 |
| 8 | 室内配电箱 | 300cmX400cm | 个 | 1 | 1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 1F弱电井 |
| 9 | 无线排插 | 公牛 3插五孔 | 个 | 3 | 3 | 48 | 48 | 144 | 144 | 弱电井1F2个、2-3楼各1个 |
| 10 | 16边卡加厚 |  | 包 | 6 | 6 | 25 | 25 | 150 | 150 |  |
| 11 | 16直接 |  | 包 | 3 | 3 | 28 | 28 | 84 | 84 |  |
| 12 | 16大弯 |  | 包 | 1 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |
| 13 | 16三通 |  | 包 | 1 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |
| 14 | 膨胀螺丝 |  | 包 | 1 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |
| 15 | 扎带(20CM) |  | 包 | 4 | 4 | 25 | 25 | 100 | 100 |  |
| 二、校园广播系统辅材 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 3080 |  |
| 1 | 跳线 | 单模单芯50CM长 | 根 | 2 | 2 | 15 | 15 | 30 | 30 |  |
| 2 | 光纤耦合器 |  | 个 | 4 | 4 | 8 | 8 | 32 | 32 |  |
| 3 | 双连花头音频线 | 1.5M长 | 根 | 6 | 6 | 45 | 45 | 270 | 270 |  |
| 4 | 电源板 | 公牛 3插五孔 | 个 | 1 | 1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 弱电井1F2个、2-3楼各1个、礼堂2个 |
| 5 | 室内配电箱 | 300cmX400cm | 个 | 1 | 1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 礼堂 |
| 6 | 线卡加厚 |  | 包 | 10 | 10 | 18 | 18 | 180 | 180 |  |
| 7 | 16边卡加厚 |  | 包 | 11 | 11 | 25 | 25 | 275 | 275 |  |
| 8 | 16直接 |  | 包 | 12 | 12 | 28 | 28 | 336 | 336 |  |
| 9 | 16大弯 |  | 包 | 10 | 10 | 45 | 45 | 450 | 450 |  |
| 10 | 16三通 |  | 包 | 1 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |
| 11 | 20直接 |  | 包 | 4 | 4 | 25 | 25 | 100 | 100 |  |
| 12 | 20弯头 |  | 包 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 13 | 20三通 |  | 包 | 1 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |
| 14 | 20PVC线管 |  | 根 | 10 | 10 | 6 | 6 | 60 | 60 |  |
| 15 | 电胶布 | 9米长/卷 | 卷 | 14 | 14 | 6 | 6 | 84 | 84 |  |
| 16 | 熔纤 | 3对光纤收发器6个点位 | 点 | 6 | 6 | 480 | 160 | 2880 | 960 |  |
| 17 | 膨胀螺丝 |  | 包 | 2 | 2 | 40 | 40 | 80 | 80 |  |
| 三、校园监控系统辅材 |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 1800 |  |
| 1 | 光纤跳线 | 单模单芯50CM长 | 根 | 8 | 8 | 15 | 15 | 120 | 120 |  |
| 2 | 耦合器 |  | 个 | 16 | 16 | 8 | 8 | 128 | 128 |  |
| 3 | 水晶头 |  | 盒 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | 加厚PE波纹管 | 黑色20MM | 米 | 20 | 20 | 26 | 26 | 520 | 520 |  |
| 5 | 5米长高清线 |  | 根 | 2 | 2 | 120 | 120 | 240 | 240 | 监控主机到连接显示器 |
| 6 | 热敏打标纸 | 12mm*40mm | 卷 | 1 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 每根网线的两端进行标示 |
| 7 | 室内配电箱 | 400cmX500cm | 个 | 1 | 1 | 94 | 94 | 94 | 94 | 4F弱电井 |
| 8 | 扎带(40CM) |  | 包 | 4 | 4 | 40 | 40 | 160 | 160 |  |
| 9 | 扎带(20CM) |  | 包 | 5 | 5 | 25 | 25 | 125 | 125 |  |
| 10 | 室内配电箱 | 300cmX400cm | 个 | 1 | 1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 2F弱电井 |
| 11 | 电源板 | 公牛 3插五孔 | 个 | 3 | 3 | 48 | 48 | 144 | 144 | 弱电井1F2个、2-3楼各1个、礼堂2个 |
| 12 | 自攻钉 |  | 盒 | 2 | 2 | 21 | 21 | 42 | 42 |  |
| 13 | 电工胶布 |  | 卷 | 4 | 4 | 6 | 6 | 24 | 24 |  |