常财信审〔2024〕结字13号

关于常德市江北城区智能泵站示范工程标准化

建设及智慧调度项目结算评审的报告

常德市财政局农业科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市江北城区智能泵站示范工程标准化建设及智慧调度项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目为湖南省水利厅“洞庭湖区智能泵站示范工程及标准化研究”重大水利科技项目试点课题，项目建设内容主要包括更新部分站所的自动化控制系统、视频监控系统、网络系统、水位流量采集系统等；更新所有闸群的自动化控制软件、视频监控软件、远程调度软件、标准化管理软件、数据库、操作系统及办公软件等。项目建设内容主要包括：集控软件、标准化管理软件开发、网络通信建设、泵站自动化系统、可视语音广播系统、视频监控系统、标识标牌、第三方软件测评、项目监理等。

该项目由湖南讯朗建筑工程有限公司中标承建，合同金额899.7076万元，变更调减32.3778万元，实际建设金额867.3298万元；由湖南经投工程咨询有限公司实施监理，合同金额14.6万元；委托常德中凯项目管理咨询有限公司进行招标代理，合同金额8.997万元；由湖南金炽监测技术有限公司进行第三方测评，合同金额3.96万元；由常德市水利水电勘测设计院进行第三方设计，合同金额12.6万元。五项合计金额907.4868万元。该项目于2024年4月通过了常德市行政审批服务局组织的竣工验收。

资金来源：上级补助。

二、评审依据

（一）《关于常德市江北城区智能泵站示范工程标准化建设及智慧调度项目验收的意见》（常行审〔2024〕验字12号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《关于常德市江北城区智能泵站示范工程标准化建设及智慧调度项目结算评审的报告》；

（四）建设方报送的《常德市江北城区智能泵站示范工程标准化建设及智慧调度项目竣工资料》《常德市江北城区智能泵站示范工程标准化建设及智慧调度项目监理资料》《常德市江北城区智能泵站示范工程标准化建设及智慧调度项目第三方测评资料》和招投标文件等；

（五）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.将初审资料、初审结果报建设方对审，根据对审结果修正相关数据；

4.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市行政审批服务局对该项目的竣工验收意见。

（二）经现场比对投标清单、预算清单、现场实物，市场调研及市场同类产品的询价，在评审过程中对项目部分明细价格及技术参数进行了审核：

1.“9.综合事务模块”，审减“1实现对任务工单下发、接收、执行、完成、评价……”功能点，核定金额为9.399万元，审减2.6万元；

2.“15.移动应用模块”，审减“7系统安全功能”功能点，核定金额为25.857万元，审减2.14万元；

3.“28.系统管理主机”，审减办公软件与杀毒软件，核定金额为0.8349万元，审减0.0651万元；

4.“60.工程师/报警工作站”，审减办公软件与杀毒软件，核定金额为0.8349万元，审减0.2604万元；

5.“61.显示器”，现场核实数量为12台，核定金额为1.914万元，审减0.638万元；

6.“67.业务应用平板”，现场核实未使用，核定金额为0万元，审减9万元；

7.“70.操作员工作站”，审减办公软件与杀毒软件，核定金额为5.0094万元，审减0.3906万元；

8.“71.应用工作站”，审减办公软件与杀毒软件，核定金额为11.1745万元，审减0.3255万元；

9.“180.控制电缆1”，核对计量签证单，审减400米，核定金额为0.249万元，审减0.996万元；

10.“182.控制电缆3”，核对计量签证单，未使用该电缆，核定金额为0万元，审减1.773万元；

11.“184.通信光缆1”，核对计量签证单，审减490米，核定金额为6.5993万元，审减1.1508万元；

12.“210.系统集成”，因设备总金额发生调减，参照该项目预算文件，按预算系数重新审核，核定金额为21.06万元，审减1.435万元；

13.“三、项目监理”，因设备总金额发生调减，参照该项目预算文件，按1.63%系数重新审核，核定金额为13.7989万元，审减0.8011万元。

五、评审结论

该项目报审金额为907.4868万元，评审金额为885.9113万元（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：周波 蒋毅 张新明 熊永峰

项目负责人：欧阳文忻

常德市财政局投资评审中心

2024年4月12日

抄送：常德市水利局

附表

常德市江北城区智能泵站示范工程标准化建设及智慧调度项目结算评审表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 单位 | 报审 数量 | 评审 数量 | 报审 单价 | 评审 单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目建设（承建单位：湖南讯朗建筑工程有限公司） |  |  |  |  |  |  |  | 867.3298 | 846.5554 |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 899.7076 | 878.9332 |
| 1 | 一体化集控平台（含授权） | 南瑞/南瑞NC-2000监控 系统软件V4.0 | 套 | 1 | 1 | 43.5 | 43.5 | 43.5000 | 43.5000 |
| 2 | 流媒体软件（含授权） | 海康威视/iSecure Center-SM | 套 | 1 | 1 | 2.798 | 2.798 | 2.7980 | 2.7980 |
| 3 | 数据库组态开发 | 南瑞/南瑞NC-2000监控 系统软件V4.0 | 项 | 1 | 1 | 9.9935 | 9.9935 | 9.9935 | 9.9935 |
| 4 | 画面组态开发 | 南瑞/南瑞NC-2000监控 系统软件V4.0 | 项 | 1 | 1 | 19.9975 | 19.9975 | 19.9975 | 19.9975 |
| 5 | 控制与调节组态开发 | 南瑞/南瑞NC-2000监控 系统软件V4.0 | 项 | 1 | 1 | 23.997 | 23.997 | 23.9970 | 23.9970 |
| 6 | 报表组态开发 | 南瑞/南瑞NC-2000监控 系统软件V4.0 | 项 | 1 | 1 | 4.498 | 4.498 | 4.4980 | 4.4980 |
| 7 | 监视及报警组态开发 | 南瑞/南瑞NC-2000监控 系统软件V4.0 | 项 | 1 | 1 | 11.9975 | 11.9975 | 11.9975 | 11.9975 |
| 8 | 管理驾驶舱模块 | 南瑞/南瑞水利工程管 理信息系统软件V1.0 | 项 | 1 | 1 | 11.9965 | 11.9965 | 11.9965 | 11.9965 |
| 9 | 综合事务模块 | 南瑞/南瑞水利工程管 理信息系统软件V1.0 | 项 | 1 | 1 | 11.999 | 9.399 | 11.9990 | 9.3990 |
| 10 | 生产运行模块 | 南瑞/南瑞水利工程管 理信息系统软件V1.0 | 项 | 1 | 1 | 14.998 | 14.998 | 14.9980 | 14.9980 |
| 11 | 工程巡查模块 | 南瑞/南瑞水利工程管 理信息系统软件V1.0 | 项 | 1 | 1 | 27.999 | 27.999 | 27.9990 | 27.9990 |
| 12 | 设备设施管理模块 | 南瑞/南瑞水利工程管 理信息系统软件V1.0 | 项 | 1 | 1 | 9.996 | 9.996 | 9.9960 | 9.9960 |
| 13 | 安全管理模块 | 南瑞/南瑞水利工程管 理信息系统软件V1.0 | 项 | 1 | 1 | 13.997 | 13.997 | 13.9970 | 13.9970 |
| 14 | 后台管理模块 | 南瑞/南瑞水利工程管 理信息系统软件V1.0 | 项 | 1 | 1 | 9.998 | 9.998 | 9.9980 | 9.9980 |
| 15 | 移动应用模块 | 南瑞/南瑞水利工程管 理信息系统软件V1.0 | 项 | 1 | 1 | 27.997 | 25.857 | 27.9970 | 25.8570 |
| 16 | 管理制度模块 | 南瑞/南瑞水利工程管 理信息系统软件V1.0 | 项 | 1 | 1 | 7.9985 | 7.9985 | 7.9985 | 7.9985 |
| 17 | 主交换机 | 华为/FutureMatrix S5735S-L24T4S-QA2 | 台 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1.8000 | 1.8000 |
| 18 | 网络通讯柜 | 康睿/PK10 | 台 | 1 | 1 | 0.394 | 0.394 | 0.3940 | 0.3940 |
| 19 | 主交换机 | 华为/FutureMatrix S5735S-L24T4S-QA2 | 台 | 18 | 18 | 0.6 | 0.6 | 10.8000 | 10.8000 |
| 20 | 网络通讯柜及附件 | 康睿/PK10 | 台 | 2 | 2 | 0.394 | 0.394 | 0.7880 | 0.7880 |
| 21 | 光纤收发器 | 普联/FC311A | 台 | 8 | 8 | 0.0518 | 0.0518 | 0.4144 | 0.4144 |
| 22 | 专线租赁 | / | 条 | 15 | 15 | 2.1 | 2.1 | 31.5000 | 31.5000 |
| 23 | 视频会议主机 | ITC/VCS8000 | 台 | 1 | 1 | 8.7985 | 8.7985 | 8.7985 | 8.7985 |
| 24 | 高清视频终端 | ITC/NT90MB | 台 | 1 | 1 | 3.4995 | 3.4995 | 3.4995 | 3.4995 |
| 25 | 摄像机 | ITC/TV-620HW | 台 | 1 | 1 | 0.7885 | 0.7885 | 0.7885 | 0.7885 |
| 26 | 专业功放 | ITC/TS-200PI | 台 | 1 | 1 | 0.375 | 0.375 | 0.3750 | 0.3750 |
| 27 | 麦克风 | ITC/TV-S63L | 套 | 2 | 2 | 0.389 | 0.389 | 0.7780 | 0.7780 |
| 28 | 系统管理主机 | 浪潮/CE520F | 台 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8349 | 0.9000 | 0.8349 |
| 29 | 液晶电视机 | 海信/85E3G-J | 台 | 1 | 1 | 0.798 | 0.798 | 0.7980 | 0.7980 |
| 30 | 交换机 | 华为/FutureMatrix S5735S-L8T4S-QA | 台 | 1 | 1 | 0.288 | 0.288 | 0.2880 | 0.2880 |
| 31 | 设备机柜 | 图腾机柜/G26642 | 台 | 1 | 1 | 0.3955 | 0.3955 | 0.3955 | 0.3955 |
| 32 | 电源线 | 国标/RVV 3X1.5 | 卷 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.1300 | 0.1300 |
| 33 | 视频线 | 绿联/HDMI线 | 根 | 4 | 4 | 0.022 | 0.022 | 0.0880 | 0.0880 |
| 34 | 其它辅材 | 讯朗 | 项 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3000 | 0.3000 |
| 35 | 高清视频终端 | ITC/NT90MT | 台 | 5 | 5 | 3.4995 | 3.4995 | 17.4975 | 17.4975 |
| 36 | 麦克风 | ITC/TV-S63L | 台 | 5 | 5 | 0.389 | 0.389 | 1.9450 | 1.9450 |
| 37 | 液晶电视机 | 海信/85E3G-J | 台 | 5 | 5 | 0.798 | 0.798 | 3.9900 | 3.9900 |
| 38 | 电源线 | 国标/RVV 3X1.5 | 卷 | 5 | 5 | 0.13 | 0.13 | 0.6500 | 0.6500 |
| 39 | 视频线 | 绿联/HDMI线 | 根 | 20 | 20 | 0.022 | 0.022 | 0.4400 | 0.4400 |
| 40 | 其它辅材 | 讯朗 | 项 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 1.5000 | 1.5000 |
| 41 | 广播系统主机 | ITC/T-7700A | 台 | 1 | 1 | 2.498 | 2.498 | 2.4980 | 2.4980 |
| 42 | 数字化IP网络广播客户端管理软件（含授权） | ITC/T-8700RPYK软件 | 套 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6000 | 0.6000 |
| 43 | 控制器 | ITC/VA-6000(V.01) | 台 | 1 | 1 | 0.587 | 0.587 | 0.5870 | 0.5870 |
| 44 | 寻呼话筒 | ITC/T-7702A | 台 | 1 | 1 | 0.3185 | 0.3185 | 0.3185 | 0.3185 |
| 45 | 前置放大器 | ITC/T-6201 | 台 | 1 | 1 | 0.198 | 0.198 | 0.1980 | 0.1980 |
| 46 | IP网络功放终端 | ITC/T-77650B | 台 | 5 | 5 | 0.423 | 0.423 | 2.1150 | 2.1150 |
| 47 | 寻呼话筒 | ITC/T-7702A | 台 | 5 | 5 | 0.3185 | 0.3185 | 1.5925 | 1.5925 |
| 48 | 室外音柱 | ITC/T-902 | 台 | 20 | 20 | 0.12 | 0.12 | 2.4000 | 2.4000 |
| 49 | 网线 | 安普/超五类，带屏蔽 | 箱 | 5 | 5 | 0.085 | 0.085 | 0.4250 | 0.4250 |
| 50 | 接入交换机 | 华为/FutureMatrixS1730S-S24T4S-QA2 | 个 | 5 | 5 | 0.109 | 0.109 | 0.5450 | 0.5450 |
| 51 | 电源线 | 国标/KVVP 3*1.5-100M1 | 百米 | 5 | 5 | 0.13 | 0.13 | 0.6500 | 0.6500 |
| 52 | 其它辅材 | 讯朗 | 项 | 5 | 5 | 0.13 | 0.13 | 0.6500 | 0.6500 |
| 53 | 雷达水位计 | 禾信创/HXCA820+立杆 | 套 | 12 | 12 | 1.472 | 1.472 | 17.6640 | 17.6640 |
| 54 | 闸门限位保护装置 | 徐州海河/ZL-II | 套 | 9 | 9 | 0.0245 | 0.0245 | 0.2205 | 0.2205 |
| 55 | 闸门开度监测装置 | 徐州海河/HZW+KD开度传感 器加显示仪 | 套 | 9 | 9 | 0.803 | 0.803 | 7.2270 | 7.2270 |
| 56 | 温度巡检仪 | 讯鹏/SPB-XSL | 套 | 4 | 4 | 1.0 | 1.0 | 4.0000 | 4.0000 |
| 57 | 水位标尺 | 定制/国产 | 套 | 8 | 8 | 0.431 | 0.431 | 3.4480 | 3.4480 |
| 58 | 水位标定 | 定制/GPS标定 | 站点 | 3 | 3 | 0.8635 | 0.8635 | 2.5905 | 2.5905 |
| 59 | 雷达波流量计 | 禾信创/HXCA3400 | 套 | 4 | 4 | 3.468 | 3.468 | 13.8720 | 13.8720 |
| 60 | 工程师/报警工作站 | 浪潮/浪潮CE520F | 台 | 4 | 4 | 0.9 | 0.8349 | 3.6000 | 3.3396 |
| 61 | 显示器 | 浪潮 | 台 | 16 | 12 | 0.1595 | 0.1595 | 2.5520 | 1.9140 |
| 62 | 显示器支架 | 戈普/GEPU-4 | 套 | 4 | 4 | 0.128 | 0.128 | 0.5120 | 0.5120 |
| 63 | 应用工作站 | 浪潮/CS5280H | 台 | 2 | 2 | 2.300 | 2.300 | 4.6000 | 4.6000 |
| 64 | 视频应用工作站 | 浪潮/CS5280H | 项 | 1 | 1 | 2.300 | 2.300 | 2.3000 | 2.3000 |
| 65 | KVM设备及线缆 | 麒智/KVM切换器 | 套 | 1 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.3600 | 0.3600 |
| 66 | 工程师调试笔记本 | 华为/擎云L410 | 台 | 2 | 2 | 1.048 | 1.048 | 2.0960 | 2.0960 |
| 67 | 业务应用平板 | 华为/WGR-W09 | 台 | 12 | 0 | 0.75 | 0.75 | 9.0000 | 0.0000 |
| 68 | 数据库系统 | 达梦/DM]V8.1 | 套 | 2 | 2 | 9.998 | 9.998 | 19.9960 | 19.9960 |
| 69 | RAC集群 | 达梦/DMDSC] V8.1 | 套 | 1 | 1 | 8.995 | 8.995 | 8.9950 | 8.9950 |
| 70 | 操作员工作站 | 浪潮/CE520F | 台 | 6 | 6 | 0.9 | 0.8349 | 5.4000 | 5.0094 |
| 71 | 应用工作站 | 浪潮/CS5280H | 台 | 5 | 5 | 2.3 | 2.2349 | 11.5000 | 11.1745 |
| 72 | 语音报警装置 | 宜工/声光报警器 | 台 | 5 | 5 | 0.05 | 0.05 | 0.2500 | 0.2500 |
| 73 | UPS不间断电源 | 科华(含机柜) /YTR1103L | 台 | 8 | 8 | 1.536 | 1.536 | 12.2880 | 12.2880 |
| 74 | 中控台1 | 讯朗/LX-A01 | 套 | 2 | 2 | 1.199 | 1.199 | 2.3980 | 2.3980 |
| 75 | 中控台2 | 讯朗/LX-A02 | 套 | 1 | 1 | 1.598 | 1.598 | 1.5980 | 1.5980 |
| 76 | SCADA软件（含授权） | 南瑞/IMC | 套 | 6 | 6 | 3.8 | 3.8 | 22.8000 | 22.8000 |
| 77 | SCADA功能组态开发 | 定制开发 | 站点 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36.0000 | 36.0000 |
| 78 | CPU模块 | 南瑞/N500-CPU5022 | 块 | 8 | 8 | 2.998 | 2.998 | 23.9840 | 23.9840 |
| 79 | 电源模块 | 南瑞/N500-PSM0501 | 块 | 16 | 16 | 0.6985 | 0.6985 | 11.1760 | 11.1760 |
| 80 | 机架背板 | 南瑞/CHS-1002/0601 | 块 | 12 | 12 | 0.497 | 0.497 | 5.9640 | 5.9640 |
| 81 | 开关量输入模块 | 南瑞/DIM3201 | 块 | 12 | 12 | 0.21 | 0.21 | 2.5200 | 2.5200 |
| 82 | 开关量输出模块 | 南瑞/DOM3201 | 块 | 8 | 8 | 0.3 | 0.3 | 2.4000 | 2.4000 |
| 83 | 模拟量输入模块 | 南瑞/AIM0801 | 块 | 12 | 12 | 0.775 | 0.775 | 9.3000 | 9.3000 |
| 84 | 温度量输入模块 | 南瑞/TIM00801 | 块 | 4 | 4 | 0.924 | 0.924 | 3.6960 | 3.6960 |
| 85 | 模拟量输出模块 | 南瑞/AOM0403 | 块 | 2 | 2 | 0.775 | 0.775 | 1.5500 | 1.5500 |
| 86 | 串口模块 | 南瑞/CPM0401 | 块 | 4 | 4 | 0.85 | 0.85 | 3.4000 | 3.4000 |
| 87 | 空槽模块 | 南瑞/NUL001 | 块 | 24 | 24 | 0.026 | 0.026 | 0.6240 | 0.6240 |
| 88 | 端子盖板 | 南瑞定制 | 块 | 28 | 28 | 0.035 | 0.035 | 0.9800 | 0.9800 |
| 89 | 同步光纤 | 南瑞定制 | 根 | 8 | 8 | 0.0437 | 0.0437 | 0.3496 | 0.3496 |
| 90 | AI安全栅 | 泰华/THP 4-20mA | 个 | 96 | 96 | 0.0578 | 0.0578 | 5.5488 | 5.5488 |
| 93 | AO安全栅 | 泰华/THP 4-20mA | 个 | 8 | 8 | 0.0558 | 0.0558 | 0.4464 | 0.4464 |
| 94 | 中间继电器 | 宏发/HF18FZ/24-4Z23J2 | 个 | 320 | 320 | 0.0042 | 0.0042 | 1.3440 | 1.3440 |
| 95 | 总线连接电缆 | 南瑞/MB40/60/80 /CNL04X | 根 | 36 | 36 | 0.105 | 0.105 | 3.7800 | 3.7800 |
| 96 | 供电插箱 | 南瑞/SDR-240-24 | 个 | 4 | 4 | 0.8290 | 0.8290 | 3.3160 | 3.3160 |
| 97 | 配件 | 南瑞定制 | 套 | 4 | 4 | 0.4785 | 0.4785 | 1.9140 | 1.9140 |
| 98 | 通信管理机 | 中维互联/ZWHL-01 | 台 | 4 | 4 | 2.014 | 2.014 | 8.0560 | 8.0560 |
| 99 | 现地工业交换机 | 东土/KIEN1005-5T | 台 | 4 | 4 | 0.207 | 0.207 | 0.8280 | 0.8280 |
| 100 | 光纤收发器 | 普联/FC311A | 台 | 2 | 2 | 0.0518 | 0.0518 | 0.1036 | 0.1036 |
| 101 | 开出继电器插箱 | 南瑞/MB40CHS632N2(G) | 套 | 8 | 8 | 0.8330 | 0.8330 | 6.6640 | 6.6640 |
| 102 | 触摸屏 | 威纶/MT8121IE | 台 | 4 | 4 | 0.4980 | 0.4980 | 1.9920 | 1.9920 |
| 103 | 动力回路 | 南瑞定制 | 套 | 1 | 1 | 0.860 | 0.860 | 0.8600 | 0.8600 |
| 104 | 标准机柜 | 南瑞定制 | 台 | 4 | 4 | 0.8975 | 0.8975 | 3.5900 | 3.5900 |
| 105 | 扩展电缆 | 南瑞定制 | 根 | 3 | 3 | 0.0863 | 0.0863 | 0.2589 | 0.2589 |
| 106 | 电源模块 | 南瑞/N500-PSM0501 | 块 | 3 | 3 | 0.6985 | 0.6985 | 2.0955 | 2.0955 |
| 107 | 机架背板 | 南瑞/CHS-1002/0601 | 块 | 3 | 3 | 0.497 | 0.497 | 1.4910 | 1.4910 |
| 108 | 开关量输入模块 | 南瑞/DIM3201 | 块 | 5 | 5 | 0.21 | 0.21 | 1.0500 | 1.0500 |
| 109 | 开关量输出模块 | 南瑞/DOM3201 | 块 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 1.5000 | 1.5000 |
| 110 | 模拟量输入模块 | 南瑞/AIM0801 | 块 | 5 | 5 | 0.775 | 0.775 | 3.8750 | 3.8750 |
| 111 | 串口模块 | 南瑞/CPM0401 | 块 | 3 | 3 | 0.85 | 0.85 | 2.5500 | 2.5500 |
| 112 | 空槽模块 | 南瑞/NUL001 | 块 | 9 | 9 | 0.026 | 0.026 | 0.2340 | 0.2340 |
| 113 | 端子盖板 | 南瑞定制 | 块 | 15 | 15 | 0.035 | 0.035 | 0.5250 | 0.5250 |
| 114 | AI安全栅 | 泰华/THP 4-20mA | 个 | 40 | 40 | 0.0578 | 0.0578 | 2.3120 | 2.3120 |
| 115 | DI安全栅 | 泰华/THP 24V | 个 | 80 | 80 | 0.0418 | 0.0418 | 3.3440 | 3.3440 |
| 116 | 中间继电器 | 宏发/HF18FZ/24-4Z23J2 | 个 | 160 | 160 | 0.0042 | 0.0042 | 0.6720 | 0.6720 |
| 117 | 总线连接电缆 | 南瑞/MB40/60/80/CNL04X | 根 | 15 | 15 | 0.105 | 0.105 | 1.5750 | 1.5750 |
| 118 | 供电插箱 | 南瑞/SDR-240-24 | 个 | 3 | 3 | 0.8290 | 0.8290 | 2.4870 | 2.4870 |
| 119 | 配件 | 南瑞定制 | 套 | 3 | 3 | 0.4785 | 0.4785 | 1.4355 | 1.4355 |
| 120 | 通信管理机 | 中维互联/ZWHL-01 | 台 | 3 | 3 | 2.014 | 2.014 | 6.0420 | 6.0420 |
| 121 | 现地工业交换机 | 东土/KIEN1005-5T | 台 | 1 | 1 | 0.207 | 0.207 | 0.2070 | 0.2070 |
| 122 | 光纤收发器 | 普联/FC311A | 台 | 2 | 2 | 0.0518 | 0.0518 | 0.1036 | 0.1036 |
| 123 | 开出继电器插箱 | 南瑞/MB40CHS632N2(G) | 套 | 5 | 5 | 0.8330 | 0.8330 | 4.1650 | 4.1650 |
| 124 | 触摸屏 | 威纶/MT8121IE | 台 | 1 | 1 | 0.4980 | 0.4980 | 0.4980 | 0.4980 |
| 125 | 动力回路 | 南瑞定制 | 套 | 1 | 1 | 0.860 | 0.860 | 0.8600 | 0.8600 |
| 126 | 标准机柜 | 南瑞定制 | 台 | 3 | 3 | 0.8975 | 0.8975 | 2.6925 | 2.6925 |
| 127 | CPU模块 | 南瑞/N500-CPU5022 | 块 | 2 | 2 | 2.998 | 2.998 | 5.9960 | 5.9960 |
| 128 | 电源模块 | 南瑞/N500-PSM0501 | 块 | 4 | 4 | 0.6985 | 0.6985 | 2.7940 | 2.7940 |
| 129 | 机架背板 | 南瑞/CHS-1002/0601 | 块 | 3 | 3 | 0.497 | 0.497 | 1.4910 | 1.4910 |
| 130 | 开关量输入模块 | 南瑞/DIM3201 | 块 | 3 | 3 | 0.21 | 0.21 | 0.6300 | 0.6300 |
| 131 | 开关量输出模块 | 南瑞/DOM3201 | 块 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.6000 | 0.6000 |
| 132 | 模拟量输入模块 | 南瑞/AIM0801 | 块 | 2 | 2 | 0.775 | 0.775 | 1.5500 | 1.5500 |
| 133 | 串口模块 | 南瑞/CPM0401 | 块 | 1 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.8500 | 0.8500 |
| 134 | 空槽模块 | 南瑞/NUL001 | 块 | 7 | 7 | 0.026 | 0.026 | 0.1820 | 0.1820 |
| 135 | 端子盖板 | 南瑞定制 | 块 | 5 | 5 | 0.035 | 0.035 | 0.1750 | 0.1750 |
| 136 | 同步光纤 | 南瑞定制 | 根 | 2 | 2 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0874 | 0.0874 |
| 137 | AI安全栅 | 泰华/THP 4-20mA | 个 | 16 | 16 | 0.0578 | 0.0578 | 0.9248 | 0.9248 |
| 139 | 中间继电器 | 宏发/HF18FZ/24-4Z23J2 | 个 | 80 | 80 | 0.0042 | 0.0042 | 0.3360 | 0.3360 |
| 140 | 总线连接电缆 | 南瑞/MB40/60/80/CNL04X | 根 | 7 | 7 | 0.105 | 0.105 | 0.7350 | 0.7350 |
| 141 | 供电插箱 | 南瑞/SDR-240-24 | 个 | 1 | 1 | 0.8290 | 0.8290 | 0.8290 | 0.8290 |
| 142 | 配件 | 南瑞定制 | 套 | 1 | 1 | 0.4785 | 0.4785 | 0.4785 | 0.4785 |
| 143 | 通信管理机 | 中维互联/ZWHL-01 | 台 | 1 | 1 | 2.014 | 2.014 | 2.0140 | 2.0140 |
| 144 | 现地工业交换机 | 东土/KIEN1005-5T | 台 | 1 | 1 | 0.207 | 0.207 | 0.2070 | 0.2070 |
| 145 | 光纤收发器 | 普联/FC311A | 台 | 2 | 2 | 0.0518 | 0.0518 | 0.1036 | 0.1036 |
| 146 | 开出继电器插箱 | 南瑞/MB40CHS632N2(G) | 套 | 2 | 2 | 0.8330 | 0.8330 | 1.6660 | 1.6660 |
| 147 | 触摸屏 | 威纶/MT8121IE | 台 | 1 | 1 | 0.4980 | 0.4980 | 0.4980 | 0.4980 |
| 148 | 标准机柜 | 南瑞定制 | 台 | 1 | 1 | 1.186 | 1.186 | 1.1860 | 1.1860 |
| 149 | CPU模块 | 南瑞/N500-CPU5022 | 块 | 2 | 2 | 2.998 | 2.998 | 5.9960 | 5.9960 |
| 150 | 电源模块 | 南瑞/N500-PSM0501 | 块 | 2 | 2 | 0.6985 | 0.6985 | 1.3970 | 1.3970 |
| 151 | 机架背板 | 南瑞/CHS-1002/0601 | 块 | 1 | 1 | 0.497 | 0.497 | 0.4970 | 0.4970 |
| 152 | 开关量输入模块 | 南瑞/DIM3201 | 块 | 1 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.2100 | 0.2100 |
| 153 | 开关量输出模块 | 南瑞/DOM3201 | 块 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3000 | 0.3000 |
| 154 | 模拟量输入模块 | 南瑞/AIM0801 | 块 | 1 | 1 | 0.775 | 0.775 | 0.7750 | 0.7750 |
| 155 | 串口模块 | 南瑞/CPM0401 | 块 | 1 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.8500 | 0.8500 |
| 156 | 空槽模块 | 南瑞/NUL001 | 块 | 3 | 3 | 0.026 | 0.026 | 0.0780 | 0.0780 |
| 157 | 端子盖板 | 南瑞定制 | 块 | 2 | 2 | 0.035 | 0.035 | 0.0700 | 0.0700 |
| 158 | AI安全栅 | 泰华/THP 4-20mA | 个 | 8 | 8 | 0.0578 | 0.0578 | 0.4624 | 0.4624 |
| 160 | 中间继电器 | 宏发/HF18FZ/24-4Z23J2 | 个 | 32 | 32 | 0.0042 | 0.0042 | 0.1344 | 0.1344 |
| 161 | 总线连接电缆 | 南瑞/MB40/60/80/CNL04X | 根 | 3 | 3 | 0.105 | 0.105 | 0.3150 | 0.3150 |
| 162 | 供电插箱 | 南瑞/SDR-240-24 | 个 | 1 | 1 | 0.8290 | 0.8290 | 0.8290 | 0.8290 |
| 163 | 配件 | 南瑞定制 | 套 | 1 | 1 | 0.4785 | 0.4785 | 0.4785 | 0.4785 |
| 164 | 通信管理机 | 中维互联/ZWHL-01 | 台 | 1 | 1 | 2.014 | 2.014 | 2.0140 | 2.0140 |
| 165 | 现地工业交换机 | 东土/KIEN1005-5T | 台 | 3 | 3 | 0.207 | 0.207 | 0.6210 | 0.6210 |
| 166 | 光纤收发器 | 普联/FC311A | 台 | 2 | 2 | 0.0518 | 0.0518 | 0.1036 | 0.1036 |
| 167 | 开出继电器插箱 | 南瑞/MB40CHS632N2(G) | 套 | 1 | 1 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8330 |
| 168 | 触摸屏 | 威纶/MT8121IE | 台 | 1 | 1 | 0.4980 | 0.4980 | 0.4980 | 0.4980 |
| 169 | 标准机柜 | 南瑞定制 | 台 | 1 | 1 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 |
| 170 | 闸门动力箱 | 康睿/PK10 | 台 | 1 | 1 | 1.797 | 1.797 | 1.7970 | 1.7970 |
| 170 | 清污机动力箱 | 康睿PK10 | 套 | 1 | 1 | 1.797 | 1.797 | 1.7970 | 1.7970 |
| 171 | 原LCU屏拆除 | \ | 项 | 4 | 4 | 0.649 | 0.649 | 2.5960 | 2.5960 |
| 172 | PLC程序程序开发 | 定制/V2.0 | 套 | 2 | 2 | 6.455 | 6.455 | 12.9100 | 12.9100 |
| 173 | 触摸屏程序开发 | 定制/V2.0 | 套 | 2 | 2 | 4.910 | 4.910 | 9.8200 | 9.8200 |
| 174 | 以太网模块 | 西门子/S7-200系列 | 块 | 2 | 2 | 0.8600 | 0.8600 | 1.7200 | 1.7200 |
| 175 | 电动机保护装置 | 南瑞/NSR661RF-D | 台 | 4 | 4 | 1.1075 | 1.1075 | 4.4300 | 4.4300 |
| 176 | 保护装置装配材料 | 南瑞/南瑞定制 | 项 | 4 | 4 | 0.6990 | 0.6990 | 2.7960 | 2.7960 |
| 177 | 继电保护试验 | 南瑞定制 | 项 | 1 | 1 | 1.9968 | 1.9968 | 1.9968 | 1.9968 |
| 178 | 网线 | 普联TP-LINK-300M | 箱 | 1 | 1 | 0.085 | 0.085 | 0.0850 | 0.0850 |
| 179 | 安装辅件 | 辅材-讯朗 | 项 | 1 | 1 | 0.3368 | 0.3368 | 0.3368 | 0.3368 |
| 180 | 控制电缆1 | 国标/ZC-KVVP 10*1.5 | 百米 | 5 | 1 | 0.249 | 0.249 | 1.2450 | 0.2490 |
| 181 | 控制电缆2 | 国标/ZC-KVVP 7*1 | 百米 | 13.5 | 13.5 | 0.1495 | 0.1495 | 2.0183 | 2.0183 |
| 182 | 控制电缆3 | 国标/ZC-KVVP2-22 8*1.5 | 百米 | 4.5 | 0 | 0.3940 | 0.3940 | 1.7730 | 0.0000 |
| 183 | 电源电缆 | 国标/KVV 2*2.5 | 百米 | 9 | 9 | 0.1095 | 0.1095 | 0.9855 | 0.9855 |
| 184 | 通信光缆1 | BY-GYTS-12B1.3 | 公里 | 3.3 | 2.81 | 2.3485 | 2.3485 | 7.7501 | 6.5993 |
| 185 | 通信电缆2 | 国标/ZC-DJY PVP 1*2*1.0 | 百米 | 8 | 8 | 0.086 | 0.086 | 0.6880 | 0.6880 |
| 186 | 通信电缆3 | 国标/ZC-RVVP 4*0.75 | 百米 | 4 | 4 | 0.1000 | 0.1000 | 0.4000 | 0.4000 |
| 187 | 通信电缆4 | 国标/KVVP 3*1.5-100M1 | 百米 | 1.5 | 1.5 | 0.1850 | 0.1850 | 0.2775 | 0.2775 |
| 188 | 通信电缆5 | 国标/ZC-DJYPVP 6*2*1 | 百米 | 30 | 30 | 0.2295 | 0.2295 | 6.8850 | 6.8850 |
| 189 | 网线 | 安普/超五类，带屏蔽 | 箱 | 4 | 4 | 0.085 | 0.085 | 0.3400 | 0.3400 |
| 190 | 安装辅件 | 讯朗 | 项 | 6 | 6 | 1.2430 | 1.2430 | 7.4580 | 7.4580 |
| 191 | 室外7寸球型摄像机 | 海康威视/iDS-2DE7432MW-AB(T5) | 台 | 30 | 30 | 0.688 | 0.688 | 20.6400 | 20.6400 |
| 192 | 室内4寸球型摄像机 | 海康威视/DS-2DE4423IW-DE(S6)(B) | 台 | 31 | 31 | 0.2975 | 0.2975 | 9.2225 | 9.2225 |
| 193 | 网络摄像机 | 海康威视/DS- 2CD2T47EDWDV3-L | 台 | 28 | 28 | 0.095 | 0.095 | 2.6600 | 2.6600 |
| 194 | 硬盘录像机1 | 海康威视/DS-8632N-K8-V2 | 套 | 3 | 3 | 0.7785 | 0.7785 | 2.3355 | 2.3355 |
| 195 | 硬盘录像机2 | 海康威视/DS-8664N-I16 | 套 | 1 | 1 | 1.099 | 1.099 | 1.0990 | 1.0990 |
| 196 | 硬盘 | 海康威视/WD62PURX-64,6T, 3.5",SATA | 块 | 29 | 29 | 0.1411 | 0.1411 | 4.0919 | 4.0919 |
| 197 | 24口以太网交换机 | 华为/FutureMatrixS1730S-S24T4S-QA2 | 台 | 2 | 2 | 0.1580 | 0.1580 | 0.3160 | 0.3160 |
| 198 | 48口以太网交换机 | 华为/FutureMatrix S1730S-S48T4S-A | 台 | 2 | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.7000 | 0.7000 |
| 199 | 光纤收发器 | 普联/FC311A | 块 | 40 | 40 | 0.0518 | 0.0518 | 2.0720 | 2.0720 |
| 200 | 网线 | 安普/超五类，带屏蔽 | 箱 | 27 | 27 | 0.085 | 0.085 | 2.2950 | 2.2950 |
| 201 | 前端机箱 | 讯朗/lxa0 | 台 | 30 | 30 | 0.0500 | 0.0500 | 1.5000 | 1.5000 |
| 202 | 视频立杆 | 讯朗/lxb01 | 根 | 30 | 30 | 0.13 | 0.13 | 3.9000 | 3.9000 |
| 203 | 辅材及其它附件 | 讯朗 | 套 | 3 | 3 | 0.6620 | 0.6620 | 1.9860 | 1.9860 |
| 204 | 电源电缆 | 国标/ZC-DJY PVP 1*2*1.0 | 百米 | 27 | 27 | 0.0864 | 0.0864 | 2.3328 | 2.3328 |
| 205 | 光缆 | 博扬/BY-GYTS-12B1.3 | 公里 | 6 | 6 | 1.798 | 1.798 | 10.7880 | 10.7880 |
| 206 | 工程简介牌 | 定制 | 个 | 1 | 1 | 0.5350 | 0.5350 | 0.5350 | 0.5350 |
| 207 | 建筑物标识牌 | 定制/304不锈钢 | 个 | 15 | 15 | 0.0635 | 0.0635 | 0.9525 | 0.9525 |
| 208 | 设备标识牌 | 定制 | 个 | 150 | 150 | 0.0167 | 0.0167 | 2.5050 | 2.5050 |
| 209 | 警示牌 | 定制/PVC | 个 | 50 | 50 | 0.0332 | 0.0332 | 1.6600 | 1.6600 |
| 210 | 系统集成 |  | 项 | 1 | 1 | 22.495 | 21.06 | 22.4950 | 21.0600 |
| （二）变更清单 |  |  |  |  |  |  |  | -32.3778 | -32.3778 |
| 2.1 变更调增 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 |
| 2.2 变更调减 |  |  |  |  |  |  |  | 32.3778 | 32.3778 |
| 1 | 端子盖板 | 南瑞定制 | 块 | 1 | 1 | 0.035 | 0.035 | 0.0350 | 0.0350 |
| 2 | 网线 | 安普/超五类，带屏蔽 | 箱 | 14.85 | 14.85 | 0.085 | 0.085 | 1.2623 | 1.2623 |
| 3 | 工程简介牌 | 定制 | 块 | 1 | 1 | 0.535 | 0.535 | 0.5350 | 0.5350 |
| 4 | 中间继电器 | 宏发/HF18FZ/24-4Z23J2 | 个 | 432 | 432 | 0.0042 | 0.0042 | 1.8144 | 1.8144 |
| 5 | 开出继电器插箱 | 南瑞/MB40CHS632N2(G) | 套 | 3 | 3 | 0.8330 | 0.833 | 2.4990 | 2.4990 |
| 6 | 接入交换机 | 华为/FutureMatrix S1730S-S48T4S-QA2 | 个 | 1 | 1 | 0.109 | 0.109 | 0.1090 | 0.1090 |
| 7 | 电源电缆 | 国标KVV2*2.5 | 百米 | 6.9 | 6.9 | 0.1095 | 0.1095 | 0.7556 | 0.7556 |
| 8 | 控制电缆2 | 国标/ZC-KVVP 7*1 | 百米 | 6.91 | 6.91 | 0.1495 | 0.1495 | 1.0330 | 1.0330 |
| 9 | 警示牌 | 定制/PVC | 个 | 33 | 33 | 0.0332 | 0.0332 | 1.0956 | 1.0956 |
| 10 | 控制电缆1 | 国标/ZC-KVVP 10*1.5 | 百米 | 0.7 | 0.7 | 0.249 | 0.249 | 0.1743 | 0.1743 |
| 11 | 设备标识牌 | 定制 | 个 | 150 | 150 | 0.0167 | 0.0167 | 2.5050 | 2.5050 |
| 12 | 电源模块 | 南瑞/N500-PSM0501 | 块 | 1 | 1 | 0.6985 | 0.6985 | 0.6985 | 0.6985 |
| 13 | 通信电缆2 | 国标/ZC-DJY PVP 1*2*1.0 | 百米 | 8 | 8 | 0.086 | 0.086 | 0.6880 | 0.6880 |
| 14 | 通信光缆 | 博扬/BY-GYTS-12B1.3 | 公里 | 3.63 | 3.63 | 2.3485 | 2.3485 | 8.5251 | 8.5251 |
| 15 | 闸门动力箱 | 康睿/PK10 | 台 | 1 | 1 | 1.797 | 1.797 | 1.7970 | 1.7970 |
| 16 | 以太网模块 | 西门子/S7-200系列 | 台 | 2 | 2 | 0.8600 | 0.8600 | 1.7200 | 1.7200 |
| 17 | 通信电缆4 | 国标/KVVP 3*1.5 | 百米 | 0.15 | 0.15 | 0.1850 | 0.1850 | 0.0278 | 0.0278 |
| 18 | 建筑物标识牌 | 定制/304不锈钢 | 个 | 15 | 15 | 0.0635 | 0.0635 | 0.9525 | 0.9525 |
| 19 | 显示器支架 | 戈普/GEPU-4 | 套 | 4 | 4 | 0.128 | 0.128 | 0.5120 | 0.5120 |
| 20 | 通信电缆5 | 国标/ZC-DJYPVP 6*2*1 | 百米 | 24.57 | 24.57 | 0.2295 | 0.2295 | 5.6388 | 5.6388 |
| 二、项目设计 |  | 常德市水利水电勘测设计院 |  |  |  |  |  | 12.6000 | 12.6000 |
| 三、项目监理 |  | 湖南经投工程咨询有限公司 |  |  |  |  |  | 14.6000 | 13.7989 |
| 四、第三方软件测评费 |  | 湖南金炽监测技术有限公 |  |  |  |  |  | 3.9600 | 3.9600 |
| 五、招标代理及专家评标费 |  | 常德中凯项目管理咨询有限公司 |  |  |  |  |  | 8.9970 | 8.9970 |
| 合 计 |  | 一+二+三+四+五 |  |  |  |  |  | 907.4868 | 885.9113 |