常财信审〔2024〕结字19号

关于常德市公安局德山分局执法办案管理中心提质增效建设项目结算评审的报告

常德经济技术开发区财政局：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你局委托评审的常德市公安局德山分局执法办案管理中心提质增效建设项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目是根据上级单位要求，对执行办案管理中心提质增效建设，项目建设内容主要包括综合管理一体机、智能案卷管理系统、涉案财物管理系统、视频轨迹定位系统、人身安全检查、随身物品暂存、信息采集、监控录音录像设备及配套的系统集成、项目监理、招标代理等。

该项目由常德市新浪潮信息工程有限公司中标承建，中标金额145.35万元；由常德奕顺信息技术咨询有限公司实施监理，合同金额3.19万元；由湖南日昇项目管理有限公司承担招标代理服务，合同金额1.4638万元。该项目于2024年4月25日通过了常德经开区企业服务中心组织的竣工验收。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

（一）建设方报送的《关于常德市公安局德山分局执法办案管理中心提质增效建设项目竣工验收的意见》（常经开企服〔2024〕验字4号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的项目竣工资料、监理资料、招标代理合同；

（四）建设方报送的《关于常德市公安局德山分局执法办案管理中心提质增效建设项目结算申请报告》

（五）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.将初审资料、初审结果报建设方对审，根据对审结果修正相关数据；

4.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德经开区企业服务中心对该项目的竣工验收意见。

（二）通过对建设方报送项目资料的熟悉，评审组依据项目合同，结合常德市财政局投资评审中心出具的预算评审报告、常德经开区企业服务中心出具的项目验收报告，核查软、硬件设备功能、型号及数量、价格，部分设备材料与现场不符，具体情况如下：

1.序号83、5类非屏蔽网线，送审数量8箱，该项据实结算，评审数量7箱，评审单价0.075万元，此项审减0.075万元；

2.序号84、6类非屏蔽网线，送审数量3箱，该项据实结算，评审数量2箱，评审单价0.0875万元，此项审减0.0875万元；

3.序号214、专家评审费，送审数量1项，单价0.15万元，该项未提供相关资料，此项审减0.15万元。

五、评审结论

该项目报审金额为150.1841万元，评审金额为149.8741万元（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：张新明 周宗璇

项目负责人：刘滔

常德市财政局投资评审中心

2024年5月30日

抄送：常德市公安局德山分局

附表

常德市公安局德山分局执法办案管理中心提质增效建设项目结算评审表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 |  | 单位 |  | 报审数量 |  | 评审数量 |  | 报审单价 |  | 评审单价 |  | 报审小计 |  | 评审小计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：项目建设部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145.35 |  | 145.19 |  |
| 一、执法办案区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.6956 |  | 99.5331 |  |
| （一）入区登记、人身检查、物品暂存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1035 |  | 6.1035 |  |
| 1 | 4K体态AI识别分析设备 | 天地伟业 TC-A88M5WQ |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32 |  |
| 2 | 人体结构化建模摄像机 | 天地伟业 TC-A85M5WQ |  | 台 |  | 3 |  | 3 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.69 |  | 0.69 |  |
| 3 | 环境全景摄像机 | 天地伟业 TC-C55SSWQ |  | 台 |  | 3 |  | 3 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.39 |  | 0.39 |  |
| 4 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P800TG |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.055 |  | 0.055 |  | 0.055 |  | 0.055 |  |
| 5 | 安全检查终端 | 天地伟业 TC-P816AJ |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.92 |  | 0.92 |  | 0.92 |  | 0.92 |  |
| 6 | 时间温湿度数码屏 | 天地伟业 TC-P813K |  | 块 |  | 1 |  | 1 |  | 0.185 |  | 0.185 |  | 0.185 |  | 0.185 |  |
| 7 | 随身物品柜（主柜） | 天地伟业 TC-P808SM |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| 8 | 摄像机电源 | 天地伟业 TC-P55A0 |  | 个 |  | 3 |  | 3 |  | 0.0055 |  | 0.0055 |  | 0.0165 |  | 0.0165 |  |
| 9 | 摄像头 | 奥尼 C33 |  | 个 |  | 1 |  | 1 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 |  |
| 10 | 建模显示屏 | 松人 W220 |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.175 |  | 0.175 |  | 0.175 |  | 0.175 |  |
| 11 | 手动报警按钮 | AODIEN HS-REB-86 |  | 个 |  | 1 |  | 1 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 |  |
| 12 | 声光报警器 | 豪恩 HC-103 |  | 个 |  | 1 |  | 1 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
| 13 | 无线转LORA信号转发器 | AODIEN HS-315-2L |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.065 |  | 0.065 |  | 0.065 |  | 0.065 |  |
| 14 | 报警联动模块 | AODIEN HS-01R |  | 个 |  | 1 |  | 1 |  | 0.015 |  | 0.015 |  | 0.015 |  | 0.015 |  |
| 15 | 电源 | AODIEN DC12V/5A-H |  | 个 |  | 1 |  | 1 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 |  |
| 16 | 视频监控显示屏 | TCL 43G52E |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.185 |  | 0.185 |  | 0.185 |  | 0.185 |  |
| （二）信息采集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.76 |  | 12.76 |  |
| 17 | 4K体态AI识别分析设备 | 天地伟业 TC-A88M5WQ |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32 |  |
| 18 | 环境全景摄像机 | 天地伟业 TC-C55SSWQ |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  |
| 19 | 人员一体化采集系统 | 联腾 PJS012 |  | 套 |  | 1 |  | 1 |  | 9.05 |  | 9.05 |  | 9.05 |  | 9.05 |  |
| 20 | 便携式指纹采集器 | 方正 LTS-243 |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 2.98 |  | 2.98 |  | 2.98 |  | 2.98 |  |
| 21 | 时间温湿度数码屏 | 天地伟业 TC-P813K |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.185 |  | 0.185 |  | 0.185 |  | 0.185 |  |
| 22 | 摄像头 | 奥尼 C33 |  | 个 |  | 1 |  | 1 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 |  |
| 23 | 紫外线消毒灯 | 童悦 定制 |  | 盏 |  | 1 |  | 1 |  | 0.035 |  | 0.035 |  | 0.035 |  | 0.035 |  |
| （三）尿检/毒检室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.65 |  | 1.65 |  |
| 24 | 4K体态AI识别分析设备 | 天地伟业 TC-A88M5WQ |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32 |  |
| 25 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P800TG |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.055 |  | 0.055 |  | 0.055 |  | 0.055 |  |
| 26 | 时间温湿度数码屏 | 天地伟业 TC-P813K |  | 块 |  | 1 |  | 1 |  | 0.185 |  | 0.185 |  | 0.185 |  | 0.185 |  |
| 27 | 摄像头 | 奥尼 C33 |  | 个 |  | 1 |  | 1 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 |  |
| 28 | 紫外线消毒灯 | 童悦 定制 |  | 盏 |  | 1 |  | 1 |  | 0.035 |  | 0.035 |  | 0.035 |  | 0.035 |  |
| 29 | 办公电脑 | 海康威视 XC-P923P |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |
| 30 | 打印机 | 奔图 P3305DN |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.245 |  | 0.245 |  | 0.245 |  | 0.245 |  |
| （四）候问室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.529 |  | 1.529 |  |
| 31 | 4K体态AI识别分析设备 | 天地伟业 TC-A88M5WQ |  | 台 |  | 3 |  | 3 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.96 |  | 0.96 |  |
| 32 | 环境全景摄像机 | 天地伟业 TC-C55SSWQ |  | 台 |  | 2 |  | 2 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.26 |  | 0.26 |  |
| 33 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P800TG |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.055 |  | 0.055 |  | 0.055 |  | 0.055 |  |
| 34 | 紫外线消毒灯 | 童悦 定制 |  | 盏 |  | 3 |  | 3 |  | 0.035 |  | 0.035 |  | 0.105 |  | 0.105 |  |
| 35 | 手动报警按钮 | AODIEN HS-REB-86 |  | 个 |  | 2 |  | 2 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
| 36 | 声光报警器 | 豪恩 HC-103 |  | 个 |  | 2 |  | 2 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.02 |  |
| 37 | 无线转LORA信号转发器 | AODIEN HS-315-2L |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.065 |  | 0.065 |  | 0.065 |  | 0.065 |  |
| 38 | 报警联动模块 | AODIEN HS-01R |  | 个 |  | 2 |  | 2 |  | 0.015 |  | 0.015 |  | 0.03 |  | 0.03 |  |
| 39 | 电源 | AODIEN DC12V/5A-H |  | 个 |  | 2 |  | 2 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.024 |  | 0.024 |  |
| （五）辨认室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.64 |  | 0.64 |  |
| 40 | 4K体态AI识别分析设备 | 天地伟业 TC-A88M5WQ |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32 |  |
| 41 | 远程辨认摄像机 | 天地伟业 TC-H8X4S |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32 |  |
| （六）讯（询）问室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.105 |  | 4.105 |  |
| 42 | 4K体态AI识别分析设备 | 天地伟业 TC-A88M5WQ |  | 台 |  | 6 |  | 6 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 1.92 |  | 1.92 |  |
| 43 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P800TG |  | 台 |  | 4 |  | 4 |  | 0.055 |  | 0.055 |  | 0.22 |  | 0.22 |  |
| 44 | 语音转文字转换器 | 科大讯飞 SR302 |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  |
| 45 | IP网络对讲终端 | 世邦 NAS-8523D |  | 台 |  | 4 |  | 4 |  | 0.285 |  | 0.285 |  | 1.14 |  | 1.14 |  |
| 46 | 受令耳机 | 声丽 SH-903 |  | 个 |  | 5 |  | 5 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |
| 47 | 远程提讯摄像机 | 天地伟业 TC-H8X4S |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32 |  |
| 48 | 远程提讯显示屏 | TCL 43G52E |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.175 |  | 0.175 |  | 0.175 |  | 0.175 |  |
| （七）卫生间/走廊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.975 |  | 1.975 |  |
| 49 | 4K体态AI识别分析设备 | 天地伟业 TC-A88M5WQ |  | 台 |  | 6 |  | 6 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 1.92 |  | 1.92 |  |
| 50 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P800TG |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.055 |  | 0.055 |  | 0.055 |  | 0.055 |  |
| （八）网上集中办案室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.26 |  | 3.26 |  |
| 51 | 办公电脑 | 海康威视 XC-P923P |  | 台 |  | 3 |  | 3 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 2.25 |  | 2.25 |  |
| 52 | A4彩色激光单功能打印机 | 奔图 CP2510DN |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.56 |  |
| 53 | A4黑白激光多功能打印机 | 奔图 M7185DN |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  |
| （九）中心机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.687 |  | 52.687 |  |
| 54 | 综合管理一体机 | 天地伟业 TC-H800RDZ |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |
| 55 | 3D地图软件 | 天地伟业 TC-E801BWQ |  | 套 |  | 1 |  | 1 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 |  |
| 56 | 8T企业级硬盘 | 希捷 ST8000NM017B |  | 块 |  | 24 |  | 24 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 4.32 |  | 4.32 |  |
| 57 | 智能分析主机 | 天地伟业 TC-S8600WQ |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 6.35 |  | 6.35 |  | 6.35 |  | 6.35 |  |
| 58 | AI体态运算定位跟踪主机（50路4K） | 天地伟业 TC-S8G44 |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 14.7 |  | 14.7 |  | 14.7 |  | 14.7 |  |
| 59 | 视频轨迹定位软件 | 天地伟业 TC-H800R-V-WQ |  | 套 |  | 1 |  | 1 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |
| 60 | 42U网络机柜 | 图腾 G26642 |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.35 |  |
| 61 | 12档理线器 | 纤飞 定制 |  | 个 |  | 3 |  | 3 |  | 0.015 |  | 0.015 |  | 0.045 |  | 0.045 |  |
| 62 | 五类24位RJ45配线架 | 纤飞 定制 |  | 个 |  | 3 |  | 3 |  | 0.045 |  | 0.045 |  | 0.135 |  | 0.135 |  |
| 63 | 监控接入交换机 | 锐捷 RG-ES126GS-P-E |  | 台 |  | 2 |  | 2 |  | 0.34 |  | 0.34 |  | 0.68 |  | 0.68 |  |
| 64 | 网络及门禁接入交换机 | 锐捷 RG-ES224GC |  | 台 |  | 2 |  | 2 |  | 0.28 |  | 0.28 |  | 0.56 |  | 0.56 |  |
| 65 | 监控对接交换机（案件、涉案财物区） | 锐捷 RG-ES118GS-P |  | 台 |  | 2 |  | 2 |  | 0.208 |  | 0.208 |  | 0.416 |  | 0.416 |  |
| 66 | 报警器接入交换机 | 锐捷 RG-ES108GD |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.0155 |  | 0.0155 |  | 0.0155 |  | 0.0155 |  |
| 67 | 负一楼门禁交换机 | 锐捷 RG-ES108GD |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.0155 |  | 0.0155 |  | 0.0155 |  | 0.0155 |  |
| （十）空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6214 |  | 2.6214 |  |
| 68 | 空调挂机 | 创维 KFR-35G/V3CA1A-N3BA |  | 台 |  | 2 |  | 2 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.7 |  | 0.7 |  |
| 69 | 风管送风式空调机组 | 欧德尚 ods-65 |  | 套 |  | 1 |  | 1 |  | 1.1714 |  | 1.1714 |  | 1.1714 |  | 1.1714 |  |
| 70 | 铝合金百叶出风口 | 国产 定制 |  | 个 |  | 4 |  | 4 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.12 |  | 0.12 |  |
| 71 | 内机吊杆 | 国标 定制 |  | 根 |  | 4 |  | 4 |  | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
| 72 | 不锈钢外机挂架 | 国标 定制 |  | 套 |  | 3 |  | 3 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.06 |  | 0.06 |  |
| 73 | 铜管 | 国标 优质 |  | 米 |  | 6 |  | 6 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.12 |  | 0.12 |  |
| 74 | 电缆 | 金杯 YJV5*6 |  | 米 |  | 100 |  | 100 |  | 0.0035 |  | 0.0035 |  | 0.35 |  | 0.35 |  |
| 75 | 空调挂机移机费 | 国产 定制 |  | 项 |  | 3 |  | 3 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.09 |  | 0.09 |  |
| （十一）门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.669 |  | 6.669 |  |
| 76 | 人脸门禁机 | 海康威视 DS-K1T343M |  | 台 |  | 22 |  | 22 |  | 0.235 |  | 0.235 |  | 5.17 |  | 5.17 |  |
| 77 | 门禁电源 | 海康威视 HY-P01 |  | 个 |  | 22 |  | 22 |  | 0.0185 |  | 0.0185 |  | 0.407 |  | 0.407 |  |
| 78 | 4门禁控制器 | 海康威视 DS-K2604 |  | 个 |  | 1 |  | 1 |  | 0.265 |  | 0.265 |  | 0.265 |  | 0.265 |  |
| 79 | 出门按钮 | 国标 优质 |  | 个 |  | 19 |  | 19 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.057 |  | 0.057 |  |
| 80 | 电磁锁 | ZKT ZL-280s |  | 把 |  | 17 |  | 17 |  | 0.035 |  | 0.035 |  | 0.595 |  | 0.595 |  |
| 81 | 电控锁 | ZKT 定制 |  | 把 |  | 2 |  | 2 |  | 0.035 |  | 0.035 |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 82 | 电插锁 | ZKT 定制 |  | 把 |  | 3 |  | 3 |  | 0.035 |  | 0.035 |  | 0.105 |  | 0.105 |  |
| （十二）办案中心施工辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.6011 |  | 3.4386 |  |
| 83 | 5类非屏蔽网线 | 爱普华顿 AP-5E-01 |  | 箱 |  | 8 |  | 7 |  | 0.075 |  | 0.075 |  | 0.6 |  | 0.525 |  |
| 84 | 6类非屏蔽网线 | 普天 PTHF-16 |  | 箱 |  | 3 |  | 2 |  | 0.0875 |  | 0.0875 |  | 0.2625 |  | 0.175 |  |
| 85 | 监控、拾音器电源线 | 纤飞 优质 |  | 米 |  | 600 |  | 600 |  | 0.00045 |  | 0.00045 |  | 0.27 |  | 0.27 |  |
| 86 | 红外报警系统控制线 | 江苏润扬 RVV4*0.5 |  | 米 |  | 200 |  | 200 |  | 0.0008 |  | 0.0008 |  | 0.16 |  | 0.16 |  |
| 87 | 拾音器连接线 | 纤飞 rvvp3*1.0 |  | 米 |  | 400 |  | 400 |  | 0.00075 |  | 0.00075 |  | 0.3 |  | 0.3 |  |
| 88 | 监控电源 | 天地伟业 TC-P55A0 |  | 个 |  | 18 |  | 18 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.09 |  | 0.09 |  |
| 89 | 5类水晶头 | 唯康 PLU45E-L |  | 盒 |  | 2 |  | 2 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.024 |  | 0.024 |  |
| 90 | 6类水晶头 | 国标 优质 |  | 盒 |  | 1 |  | 1 |  | 0.018 |  | 0.018 |  | 0.018 |  | 0.018 |  |
| 91 | 六类非屏蔽模块 | 国标 定制 |  | 个 |  | 10 |  | 10 |  | 0.0032 |  | 0.0032 |  | 0.032 |  | 0.032 |  |
| 92 | 单口面板 | 国标 优质 |  | 个 |  | 10 |  | 10 |  | 0.0015 |  | 0.0015 |  | 0.015 |  | 0.015 |  |
| 93 | 镀锌金属桥架 | 国标 定制 |  | 米 |  | 28 |  | 28 |  | 0.0132 |  | 0.0132 |  | 0.3696 |  | 0.3696 |  |
| 94 | 桥架吊架 | 国标 定制 |  | 副 |  | 28 |  | 28 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.028 |  | 0.028 |  |
| 95 | 线管 | 日丰 PVCφ25 |  | 米 |  | 200 |  | 200 |  | 0.0003 |  | 0.0003 |  | 0.06 |  | 0.06 |  |
| 96 | 线管 | 日丰 PVCφ32 |  | 米 |  | 100 |  | 100 |  | 0.00065 |  | 0.00065 |  | 0.065 |  | 0.065 |  |
| 97 | 线管 | 日丰 PVCφ50 |  | 米 |  | 40 |  | 40 |  | 0.0018 |  | 0.0018 |  | 0.072 |  | 0.072 |  |
| 98 | 线槽板 | 日丰 25*15mm |  | 米 |  | 40 |  | 40 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.04 |  | 0.04 |  |
| 99 | 拖鞋 | 国标 优质 |  | 双 |  | 10 |  | 10 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
| 100 | 身份区别马甲 | 国产 定制 |  | 件 |  | 30 |  | 30 |  | 0.015 |  | 0.015 |  | 0.45 |  | 0.45 |  |
| 101 | 插线板 | 国标 优质 |  | 个 |  | 10 |  | 10 |  | 0.0085 |  | 0.0085 |  | 0.085 |  | 0.085 |  |
| 102 | 安装辅材卫生清扫费 | 定制 |  | 项 |  | 1 |  | 1 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  |
| 103 | P2.5 LED屏迁移费 | 定制 |  | 平方 |  | 10 |  | 10 |  | 0.038 |  | 0.038 |  | 0.38 |  | 0.38 |  |
| （十三）制度牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0946 |  | 2.0946 |  |
| 104 | 办案中心科室牌 | 定制 |  | 块 |  | 32 |  | 32 |  | 0.0095 |  | 0.0095 |  | 0.304 |  | 0.304 |  |
| 105 | 辨认室身高测量 | 定制 |  | 块 |  | 7 |  | 7 |  | 0.0265 |  | 0.0265 |  | 0.1855 |  | 0.1855 |  |
| 106 | 足迹、掌纹测量 | 定制 |  | 张 |  | 7 |  | 7 |  | 0.0075 |  | 0.0075 |  | 0.0525 |  | 0.0525 |  |
| 107 | 大件物品存储区吊牌 | 定制 |  | 块 |  | 3 |  | 3 |  | 0.0174 |  | 0.0174 |  | 0.0522 |  | 0.0522 |  |
| 108 | 制度牌 | 定制 |  | 块 |  | 42 |  | 42 |  | 0.032 |  | 0.032 |  | 1.344 |  | 1.344 |  |
| 109 | 反光地贴 | 定制 |  | 张 |  | 1 |  | 1 |  | 0.0724 |  | 0.0724 |  | 0.0724 |  | 0.0724 |  |
| 110 | 区域指示地贴 | 定制 |  | 张 |  | 4 |  | 4 |  | 0.007 |  | 0.007 |  | 0.028 |  | 0.028 |  |
| 111 | 警戒线地贴 | 定制 |  | 张 |  | 1 |  | 1 |  | 0.056 |  | 0.056 |  | 0.056 |  | 0.056 |  |
| 二、案件管理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.93 |  | 11.93 |  |
| （一）受立案室、走廊、食堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.42 |  | 1.42 |  |
| 112 | 电脑 | 海康威视 XC-P923P |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |
| 113 | 打印机 | 奔图 M7185DN |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  |
| 114 | 碎纸机 | 科密 铂金刚 |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  |
| （二）执法管理室/案件审核室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 |  | 2.3 |  |
| 115 | 环境全景摄像机 | 天地伟业 TC-C55SSWQ |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  |
| 116 | 电脑 | 海康威视 XC-P923P |  | 台 |  | 2 |  | 2 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |
| 117 | 打印机 | 奔图 M7185DN |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  |
| 118 | 碎纸机 | 科密 铂金刚 |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  |
| （三）案卷登记室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.06 |  | 5.06 |  |
| 119 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P800TG |  | 台 |  | 2 |  | 2 |  | 0.055 |  | 0.055 |  | 0.11 |  | 0.11 |  |
| 120 | 案卷抓拍摄像机 | 天地伟业 TC-H8X4S |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32 |  |
| 121 | 时间温湿度数码屏 | 天地伟业 TC-P813K |  | 块 |  | 1 |  | 1 |  | 0.185 |  | 0.185 |  | 0.185 |  | 0.185 |  |
| 122 | 二维码生成器 | 佳博 GP-2120TU |  | 个 |  | 1 |  | 1 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
| 123 | 标签识读设备 | 新大陆 HR22 |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 |  |
| 124 | 签字板 | 天地伟业 TC-P809Q |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.475 |  | 0.475 |  | 0.475 |  | 0.475 |  |
| 125 | 打印机 | 奔图 M7185DN |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  |
| 126 | 扫描仪 | 紫光 F2125 |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.345 |  | 0.345 |  | 0.345 |  | 0.345 |  |
| 127 | 短信猫 | 天地伟业 TC-P821SJ |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.165 |  | 0.165 |  | 0.165 |  | 0.165 |  |
| 128 | 电脑 | 海康威视 XC-P923P |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |
| 129 | 装订机 | 金典 CD-50S |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.29 |  | 0.29 |  | 0.29 |  | 0.29 |  |
| 130 | 灭火器 | 东消 MT3 |  | 套 |  | 1 |  | 1 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  |
| 131 | 碎纸机 | 科密 铂金刚 |  | 套 |  | 1 |  | 1 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  |
| 132 | 红外双鉴探测器 | 豪恩 LH-922BC |  | 个 |  | 2 |  | 2 |  | 0.045 |  | 0.045 |  | 0.09 |  | 0.09 |  |
| 133 | RFID电子标签 | 天地伟业 TC-P609BQ |  | 卷 |  | 1 |  | 1 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.18 |  |
| 134 | 手持盘库终端 | 天地伟业 TC-P609ZD |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  |
| 135 | RFID标签桌面发卡器 | 天地伟业 TC-P609FK |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  |
| （四）案卷存放区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.15 |  | 3.15 |  |
| 136 | 案卷管理柜（主柜） | 天地伟业 TC-P808JM |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| 137 | 除湿机 | 松井 SJ-125E |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  |
| 三、涉案财物管理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.095 |  | 14.095 |  |
| （一）涉案财物登记区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.24 |  | 5.24 |  |
| 138 | 环境全景摄像机 | 天地伟业 TC-C55SSWQ |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  |
| 139 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P800TG |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.055 |  | 0.055 |  | 0.055 |  | 0.055 |  |
| 140 | 物品抓拍/远程示证摄像机 | 天地伟业 TC-H8X4S |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32 |  |
| 141 | 时间温湿度数码屏 | 天地伟业 TC-P813K |  | 块 |  | 1 |  | 1 |  | 0.185 |  | 0.185 |  | 0.185 |  | 0.185 |  |
| 142 | 打印机 | 奔图 M7185DN |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  |
| 143 | 电脑 | 海康威视 XC-P923P |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |
| 144 | 签字板 | 天地伟业 TC-P809Q |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.475 |  | 0.475 |  | 0.475 |  | 0.475 |  |
| 145 | 物品识别主机 | 天地伟业 TC-P609ZJ |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.85 |  | 0.85 |  | 0.85 |  | 0.85 |  |
| 146 | 物品识别主机天线 | 天地伟业 TC-H609TX |  | 根 |  | 2 |  | 2 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.24 |  | 0.24 |  |
| 147 | 物品识别主机馈线 | 天地伟业 TC-H609KX |  | 根 |  | 2 |  | 2 |  | 0.035 |  | 0.035 |  | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 148 | 声光报警器 | 豪恩 HC-103 |  | 个 |  | 1 |  | 1 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
| 149 | RFID电子标签 | 天地伟业 TC-P609BQ |  | 卷 |  | 1 |  | 1 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.18 |  |
| 150 | 柔性抗金属标签 | 天地伟业 TC-P823BQ |  | 卷 |  | 1 |  | 1 |  | 0.88 |  | 0.88 |  | 0.88 |  | 0.88 |  |
| 151 | RFID标签桌面发卡器 | 天地伟业 TC-P609FK |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.22 |  |
| 152 | 自封袋 | 国标 定制 |  | 包 |  | 1 |  | 1 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
| 153 | 灭火器 | 东消 MT3 |  | 套 |  | 3 |  | 3 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.24 |  | 0.24 |  |
| 154 | 储物箱 | 国标 优质 |  | 个 |  | 10 |  | 10 |  | 0.013 |  | 0.013 |  | 0.13 |  | 0.13 |  |
| 155 | 平板手推车 | 晟雕 优质 |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.045 |  | 0.045 |  | 0.045 |  | 0.045 |  |
| （二）一般物品存储区及涉案车辆暂存区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.385 |  | 5.385 |  |
| 156 | 环境全景摄像机 | 天地伟业 TC-C55SSWQ |  | 台 |  | 4 |  | 4 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.52 |  | 0.52 |  |
| 157 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P800TG |  | 台 |  | 3 |  | 3 |  | 0.055 |  | 0.055 |  | 0.165 |  | 0.165 |  |
| 158 | 涉案物品管理柜（主柜） | 天地伟业 TC-P808WMYL |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| 159 | 涉案物品管理柜（从柜） | 天地伟业 TC-P808WCYL |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 1.7 |  | 1.7 |  | 1.7 |  | 1.7 |  |
| （三）大件物品存放区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.975 |  | 0.975 |  |
| 160 | 环境全景摄像机 | 天地伟业 TC-C55SSWQ |  | 台 |  | 4 |  | 4 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.52 |  | 0.52 |  |
| 161 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P800TG |  | 台 |  | 2 |  | 2 |  | 0.055 |  | 0.055 |  | 0.11 |  | 0.11 |  |
| 162 | 工业除湿机 | 松井 SJ-582E |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.345 |  | 0.345 |  | 0.345 |  | 0.345 |  |
| （四）贵重物品存储区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.515 |  | 0.515 |  |
| 163 | 环境全景摄像机 | 天地伟业 TC-C55SSWQ |  | 台 |  | 2 |  | 2 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.26 |  | 0.26 |  |
| 164 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P800TG |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.055 |  | 0.055 |  | 0.055 |  | 0.055 |  |
| 165 | 密码柜 | 虎牌 BGX-M/D-800SZ |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  |
| （五）特殊物品存储区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.03 |  | 1.03 |  |
| 166 | 环境全景摄像机 | 天地伟业 TC-C55SSWQ |  | 台 |  | 2 |  | 2 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.26 |  | 0.26 |  |
| 167 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P800TG |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.055 |  | 0.055 |  | 0.055 |  | 0.055 |  |
| 168 | 防磁防火柜 | 欧德尚 ods-65 |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32 |  |
| 169 | 冷藏柜 | 海尔 369 |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.395 |  | 0.395 |  | 0.395 |  | 0.395 |  |
| （六）涉案财物管理红外报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.95 |  | 0.95 |  |
| 170 | 网络报警主机16防区 | 豪恩 LHD6900（旗舰版） |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.275 |  | 0.275 |  | 0.275 |  | 0.275 |  |
| 171 | 分控键盘 | 豪恩 DK-902Pro |  | 个 |  | 1 |  | 1 |  | 0.145 |  | 0.145 |  | 0.145 |  | 0.145 |  |
| 172 | 4GPSTN模组 | 豪恩 LHD6900-4GPSTN |  | 个 |  | 1 |  | 1 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
| 173 | 红外双鉴探测器 | 豪恩 LH-922BC |  | 台 |  | 8 |  | 8 |  | 0.0325 |  | 0.0325 |  | 0.26 |  | 0.26 |  |
| 174 | 8路网络联动输出模块 | 国标 定制 |  | 个 |  | 1 |  | 1 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  |
| 175 | 主机备用电池 | 时高 12V/7AH |  | 个 |  | 1 |  | 1 |  | 0.075 |  | 0.075 |  | 0.075 |  | 0.075 |  |
| 176 | 6U网络墙柜 | 国标 优质 |  | 个 |  | 1 |  | 1 |  | 0.065 |  | 0.065 |  | 0.065 |  | 0.065 |  |
| 四、合成作战指挥室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.605 |  | 1.605 |  |
| 177 | 对讲主机 | 世邦 XC-8038 |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.85 |  | 0.85 |  | 0.85 |  | 0.85 |  |
| 178 | 对讲系统软件 | 世邦 V1.0 |  | 套 |  | 1 |  | 1 |  | 0.495 |  | 0.495 |  | 0.495 |  | 0.495 |  |
| 179 | 环境全景摄像机 | 天地伟业 TC-C55SSWQ |  | 台 |  | 2 |  | 2 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.26 |  | 0.26 |  |
| 五、拓展功能辅助区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.0244 |  | 18.0244 |  |
| （一）律师接待室、民警休息室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  | 0.24 |  |
| 180 | 6门更衣柜 | 国标 定制 |  | 套 |  | 2 |  | 2 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.24 |  | 0.24 |  |
| (二）速裁法庭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.7844 |  | 17.7844 |  |
| 181 | 回声抑制拾音器 | 天地伟业 TC-P802Y |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.28 |  | 0.28 |  | 0.28 |  | 0.28 |  |
| 182 | 点对点麦单元 | 天地伟业 TC-H303GM-J |  | 台 |  | 5 |  | 5 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.2 |  | 0.2 |  |
| 183 | 点对点立麦单元 | 金迈克尔 C-H303LM-J |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  |
| 184 | 吸顶音箱 | 湖山 GXD-30W |  | 台 |  | 2 |  | 2 |  | 0.125 |  | 0.125 |  | 0.25 |  | 0.25 |  |
| 185 | 功率放大器 | 湖山 XY330D |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.35 |  |
| 186 | 庭审全景摄像机 | 天地伟业 TC-H8X4S |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.69 |  | 0.69 |  | 0.69 |  | 0.69 |  |
| 187 | 全景摄像机壁挂支架 | 天地伟业 TC-DF22 |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
| 188 | 摄像机电源 | 天地伟业 TC-P55A0 |  | 台 |  | 2 |  | 2 |  | 0.0045 |  | 0.0045 |  | 0.009 |  | 0.009 |  |
| 189 | 4K高清庭审数字采编播控一体机 | 天地伟业 TC-I84HMSYL |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 |  |
| 190 | 6T企业级硬盘 | 希捷 ST6000NM019B |  | 块 |  | 5 |  | 5 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.8 |  | 0.8 |  |
| 191 | 席位摄像机 | 天地伟业 TC-C88NS |  | 台 |  | 4 |  | 4 |  | 0.52 |  | 0.52 |  | 2.08 |  | 2.08 |  |
| 192 | 席位摄像机支架 | 天地伟业 712 |  | 台 |  | 4 |  | 4 |  | 0.006 |  | 0.006 |  | 0.024 |  | 0.024 |  |
| 193 | 打印机 | 奔图 M7185DN |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  |
| 194 | 电脑 | 海康威视 XC-P923P |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |
| 195 | 线材 | 国标 优质 |  | 项 |  | 1 |  | 1 |  | 0.054 |  | 0.054 |  | 0.054 |  | 0.054 |  |
| 196 | 手动报警按钮 | AODIEN HS-REB-86 |  | 个 |  | 1 |  | 1 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 |  |
| 197 | 声光报警器 | 豪恩 HC-103 |  | 个 |  | 1 |  | 1 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
| 198 | 无线转LORA信号转发器 | AODIEN HS-315-2L |  | 台 |  | 1 |  | 1 |  | 0.065 |  | 0.065 |  | 0.065 |  | 0.065 |  |
| 199 | 报警联动模块 | AODIEN HS-01R |  | 个 |  | 1 |  | 1 |  | 0.015 |  | 0.015 |  | 0.015 |  | 0.015 |  |
| 200 | 电源 | AODIEN DC12V/5A-H |  | 个 |  | 1 |  | 1 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 |  |
| 201 | 法官桌 | 冠沃 2400*700*900 |  | 张 |  | 1 |  | 1 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |
| 202 | 书记桌 | 冠沃 1000*500*760 |  | 张 |  | 1 |  | 1 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  |
| 203 | 原被告桌 | 冠沃 1200*500*760 |  | 张 |  | 2 |  | 2 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.3 |  |
| 204 | 犯人椅 | 冠沃 720*600*920 |  | 张 |  | 1 |  | 1 |  | 0.245 |  | 0.245 |  | 0.245 |  | 0.245 |  |
| 205 | 主审椅 | 冠沃 680*600*1700 |  | 张 |  | 1 |  | 1 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  |
| 206 | 陪审椅 | 冠沃 680*600*1600 |  | 张 |  | 2 |  | 2 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.3 |  |
| 207 | 原被告椅，书记椅 | 冠沃 550*530*1150 |  | 张 |  | 5 |  | 5 |  | 0.185 |  | 0.185 |  | 0.925 |  | 0.925 |  |
| 208 | 国徽 | 国标 定制 |  | 个 |  | 1 |  | 1 |  | 0.072 |  | 0.072 |  | 0.072 |  | 0.072 |  |
| 209 | 台牌 | 冠沃 定制 |  | 个 |  | 3 |  | 3 |  | 0.035 |  | 0.035 |  | 0.105 |  | 0.105 |  |
| 210 | 台牌 | 冠沃 定制 |  | 个 |  | 5 |  | 5 |  | 0.0274 |  | 0.0274 |  | 0.137 |  | 0.137 |  |
| 211 | 法槌 | 冠沃 定制 |  | 个 |  | 1 |  | 1 |  | 0.063 |  | 0.063 |  | 0.063 |  | 0.063 |  |
| 212 | 系统集成费 | 常德市新浪潮信息工程有限公司 |  | 项 |  | 1 |  | 1 |  | 4.2634 |  | 4.2634 |  | 4.2634 |  | 4.2634 |  |
| 第二部分：监理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2203 |  | 3.2203 |  |
| 212 | 监理费 | 常德奕顺信息技术咨询服务有限公司 |  | 项 |  | 1 |  | 1 |  | 3.2203 |  | 3.2203 |  | 3.2203 |  | 3.2203 |  |
| 第三部分：招标代理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6138 |  | 1.4638 |  |
| 213 | 招标代理费 | 湖南日昇项目管理有限公司 |  | 项 |  | 1 |  | 1 |  | 1.4638 |  | 1.4638 |  | 1.4638 |  | 1.4638 |  |
| 214 | 专家评审费 |  |  | 项 |  | 1 |  | 1 |  | 0.15 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |
| 项目总计：第一部分+第二部分+第三部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.1841 |  | 149.8741 |