常财信审〔2024〕结字23号

关于常德市公安局信息中心机房动环消防系统改造及网络设备维保建设项目结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市公安局信息中心机房动环消防系统改造及网络设备维保建设项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目是对市公安局2010年建设的信息中心机房动环系统、消防系统进行改造和网络过保设备采购维保服务，保障机房管理人员实时监控机房运行情况，进行有效控制和管理，消除安全隐患，确保计算机系统安全可靠运行。项目主要涉及的内容包括机房动环系统改造、消防系统改造、网络设备维保等。

项目按预算金额完成了政府招投标工作，由湖南德冠信息系统工程有限公司中标承建，合同金额为：96.8万元，(其中网络设备维保44.955万元，信息化建设部分51.845万元)；由湖南造福信息有限公司监理，监理合同金额1万元。

该项目于2024年04月08日通过常德市行政审批服务局组织的竣工验收。

资金来源：单位自筹。

二、评审依据

（一）《常德市行政审批服务局关于常德市公安局信息中心机房动环消防系统改造及网络设备维保建设项目建设验收的意见》（常行审〔2024〕验字11号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《关于常德市公安局信息中心机房动环消防系统改造及网络设备维保建设项目财政评审的报告》；

（四）建设方报送的《常德市公安局信息中心机房动环消防系统改造及网络设备维保建设项目工程竣工资料》；

（五）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.将初审资料、初审结果报建设方对审，根据对审结果修正相关数据；

4.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市行政审批服务局对该项目的验收意见。

（二）评审组在充分熟悉建设方报送的项目结算评审资料后，与建设方、承建方共同进行了现场踏勘，查验采购的安装设备与预算审核清单、招投标文件等是否一致。

经现场比对投标清单、预算清单、现场实物，评审组对项目合同及变更部分进行了调整和审核：

1.“电磁锁及附件（带门磁）”报审单价0.08万元，现场未安装，此项审减0.32万元。

- 2.“双门电插锁及附件（带门磁）”报审单价0.11万元，现场未安装，此项审减0.11万元。

- 3.“系统集成”参考本项目预算评审报告取费系数3%，因设备金额发生变化，审定金额为1.497万元，此项审减0.0077万元。

（三）网络设备维保部分由市公安局自主负责，按合同条款及相关规定确定款项支付事宜。

五、评审结论

该项目报审金额为97.8万元，审定金额为52.41万元（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：周波  叶春

项目负责人：欧阳文忻

常德市财政局投资评审中心

2024年6月7日

抄送：常德市公安局

附表

常德市公安局信息中心机房动环消防系统改造及网络设备维保建设项目结算评审表

金额：万元

| 序号 | 项目名称 |  | 品牌型号规格 | 单位 | 报审 数量 | 评审 数量 | 报审 单价 | 评审 单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、合同设备及维保部分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.295 | 49.91 |
| 1 | 漏水控制器及检测绳 |  | 国产优质 | 套 | 5 | 5 | 0.23 | 0.23 | 1.15 | 1.15 |
| 2 | 温湿度传感器 |  | Cowin-TH | 套 | 17 | 17 | 0.08 | 0.08 | 1.36 | 1.36 |
| 3 | 温度探头 |  | Cowin-TH01 | 套 | 81 | 81 | 0.028 | 0.028 | 2.268 | 2.268 |
| 4 | 温度巡检仪 |  | Cowin-THM | 套 | 4 | 4 | 0.385 | 0.385 | 1.54 | 1.54 |
| 5 | 门禁控制器 |  | Accesss | 套 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.5 |
| 6 | 人脸+指纹识别机 |  | XFACE600 | 套 | 7 | 7 | 0.27 | 0.27 | 1.89 | 1.89 |
| 7 | 开门按钮 |  | 86型 | 个 | 7 | 7 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.021 |
| 8 | 电磁锁及附件（带门磁） |  | 国标优质 | 套 | 4 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.32 | 0 |
| 9 | 单门电插锁及附件（带门磁） |  | 国标优质 | 套 | 2 | 2 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |
| 10 | 双门电插锁及附件（带门磁） |  | 国标优质 | 套 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 |
| 11 | 嵌入式控制器 |  | Cowin-EASY | 套 | 4 | 4 | 0.55 | 0.55 | 2.2 | 2.2 |
| 12 | 开关量处理模块 |  | Cowin-RD | 套 | 1 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 13 | 空调控制器 |  | Cowin-RS485 | 套 | 4 | 4 | 0.11 | 0.11 | 0.44 | 0.44 |
| 14 | 控制箱 |  | 定制 | 只 | 1 | 1 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 |
| 15 | 三相智能电量模块 |  | DTSD1352-C | 套 | 1 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 16 | 智能电量仪（带显示） |  | PZ96L-E4/KC | 套 | 2 | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 |
| 17 | 短信猫 |  | Cowin-SMS | 套 | 1 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 18 | 语音猫 |  | Cowin-TEL | 套 | 1 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 19 | 烟雾探测器 |  | Cowin-168A | 套 | 1 | 1 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
| 20 | 显示器支架 |  | 定制 | 套 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 21 | 串口服务器 |  | Cowin-PORT | 套 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 22 | 智能管理主机 |  | Cowin-DAM(II) | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | 网线 |  | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 6 | 6 | 0.09 | 0.09 | 0.54 | 0.54 |
| 24 | 辅材 |  | 优质 | 批 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 25 | 数据中心监控管理软件 |  | V4.8 | 套 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 26 | 120升柜七氟丙烷气体灭火装置 |  | GQQ120/2.5 | 台 | 5 | 5 | 0.95 | 0.95 | 4.75 | 4.75 |
| 27 | 90升柜七氟丙烷气体灭火装置 |  | GQQ90/2.5 | 台 | 2 | 2 | 0.83 | 0.83 | 1.66 | 1.66 |
| 28 | 70升柜七氟丙烷气体灭火装置 |  | GQQ70/2.5 | 台 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 29 | 七氟丙烷灭火药剂 |  | HFC-227ea | 公斤 | 784 | 784 | 0.015 | 0.015 | 11.76 | 11.76 |
| 30 | 气体灭火控制盘 |  | GST-QKP04H | 台 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 |
| 31 | 火灾报警控制器（联动型） |  | JB-QB-GST200 | 台 | 1 | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 32 | 智能电源箱 |  | GST-DY-600H | 台 | 1 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 33 | 智能型感温探测器 |  | JTW-ZCD-G3N | 只 | 22 | 22 | 0.019 | 0.019 | 0.418 | 0.418 |
| 34 | 智能型光电感烟探测器 |  | JTY-GD-G3X | 支 | 11 | 11 | 0.027 | 0.027 | 0.297 | 0.297 |
| 35 | 气体喷洒指示灯 |  | GST-LD-8317H | 只 | 6 | 6 | 0.038 | 0.038 | 0.228 | 0.228 |
| 36 | 现场紧急启停按钮 |  | GST-LD-8318 | 只 | 6 | 6 | 0.026 | 0.026 | 0.156 | 0.156 |
| 37 | 火灾声光报警器 |  | GST-HX-320B | 只 | 12 | 12 | 0.028 | 0.028 | 0.336 | 0.336 |
| 38 | 联动模块 |  | GST-LD-8301A | 只 | 6 | 6 | 0.04 | 0.04 | 0.24 | 0.24 |
| 39 | 气体泄压阀 |  | 国标优质 | 台 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |
| 40 | 镀锌金属管 |  | 国标优质 | 米 | 120 | 120 | 0.0006 | 0.0006 | 0.072 | 0.072 |
| 41 | 阻燃信号线 |  | ZC-RVS2*1.5 | 米 | 500 | 500 | 0.0004 | 0.0004 | 0.2 | 0.2 |
| 42 | 阻燃电源线 |  | ZC-BV2.5 | 米 | 200 | 200 | 0.0005 | 0.0005 | 0.1 | 0.1 |
| 43 | 屋顶通风器 |  | 国产、国标优质 | 台 | 4 | 4 | 0.68 | 0.68 | 2.72 | 2.72 |
| 44 | 通风器 |  | 国产、国标优质 | 台 | 8 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 |
| 45 | 网络设备维保 |  | 3年 | 项 | 1 | 1 | 44.955 | 0 | 44.955 | 0 |
| 二、系统集成 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.505 | 1.497 |
| 三、监理费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 总 计 |  | （一-二+三） |  |  |  |  |  |  | 97.80 | 52.41 |