常财信审〔2024〕结字24号

关于环湖路、复基路、太阳大道交通管理设施

建设项目结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的环湖路、复基路、太阳大道交通管理设施建设项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目是常德市公安局交通警察支队为加强环湖路、复基路、太阳大道的交通管理、有效预防交通事故、营造有序畅通的交通环境，而提出的智能交通管控系统建设工程。建设范围涵盖环湖路的六个路口、复基路的一个路口、太阳大道的三个路口。建设内容主要包括红绿灯信号控制系统、电子警察系统，以及机房设备等。

该项目由湖南华南光电科技股份有限公司承建，报审金额517.2662万元，由湖南万恒工程项目管理有限公司实施监理，报审金额7.759万元。项目实施过程中相关内容因实际需求发生变化而产生一次变更。申报变更调增0万元，调减61.104万元，合计调减61.104元；本报告结算评审表对型号变化视同调增和调减两部分。项目实际结算送审金额为525.0252万元。项目于2024年4月21日通过市行政审批服务局组织的竣工验收。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

- 建设方报送的《常德市行政审批服务局关于环湖路、复基路、太阳大道交通管理设施建设项目验收的意见》（常行审〔2024〕验字16号）；

- 建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

- 建设方报送的《财政投资项目结算送审书面报告》；

- 建设方报送的《常德市局通警察支队环湖路（柳春路－柳叶湖大桥）交通管理设施建设工程竣工资料》；

- 建设方报送的《常德市局通警察支队环湖路（柳春路－柳叶湖大桥）交通管理设施建设工程监理资料》；

- 建设方报送的《常德市局通警察支队太阳大道复基路(紫缘路一环湖路)交通管理设施建设工程竣工资料》；

- 建设方报送的《常德市局通警察支队太阳大道复基路(紫缘路一环湖路)交通管理设施建设工程监理资料》；

- 建设方报送的《常德市局通警察支队太阳大道(柳叶大道-洞庭大道)交通管理设施建设工程竣工资料》；

- 建设方报送的《常德市局通警察支队太阳大道(柳叶大道-洞庭大道)交通管理设施建设工程监理资料》；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市行政审批服务局对该项目的竣工验收意见。

- （二）经现场比对投标清单、预算清单、现场实物，评审组对项目合同及变更部分进行了调整和审核：

- 环湖路(柳春路－柳叶湖大桥)结算评审表第1项“闯红灯一体化抓拍单元”：报审单价1.2万元，合同参数为“配高清12mm-37mm变焦镜头”，根据实际需要已调整为“定焦镜头”，经参考两者市场行情，审定单价1.14万元，此项审减0.78万元。

- 环湖路(柳春路－柳叶湖大桥)结算评审表第3项“反向卡口/卡口抓拍单元”：报审单价1.2万元，合同参数为“配高清12mm-37mm变焦镜头”，根据实际需要已调整为“定焦镜头”，经参考两者市场行情，审定单价1.14万元，此项审减0.78万元。

- 环湖路(柳春路－柳叶湖大桥)结算评审表第20项“网线”：报审数量3箱，经现场查验，审定数量2箱，此项审减0.1万元。

- 环湖路(柳春路－柳叶湖大桥)结算评审表第21项“不礼让行人抓拍单元”：报审单价1.4万元，合同参数为“配高清12mm-37mm变焦镜头”，根据实际需要已调整为“定焦镜头”，经参考两者市场行情，审定单价1.34万元，此项审减0.78万元。

- 环湖路(柳春路－柳叶湖大桥)结算评审表第22项、第66项：“信号灯识别抓拍单元”：报审单价0.8万元，合同参数为“配高清12mm-37mm变焦镜头”，根据实际需要已调整为“定焦镜头”，经参考两者市场行情，审定单价0.74万元，此项审减0.18万元。

- 环湖路(柳春路－柳叶湖大桥)结算评审表第32项“网线”：报审数量4箱，经现场查验，审定数量1箱，此项审减0.3万元。

- 环湖路(柳春路－柳叶湖大桥)结算评审表第72项“电源线”：报审调减4700米，经现场查验，审定调减5250米，此项审减0.3465万元。

- 环湖路(柳春路－柳叶湖大桥)结算评审表“项目监理”：报审金额为4.6921万元，根据《常德市财政局关于规范市本级信息化工程项目服务性费用评审标准的通知》（常财办发〔2018〕35号）文件规定，参考本项目预算评审报告，监理费取费标准为1.5%。因设备金额发生变化，审定金额为4.6431万元，此项审减0.049万元。

- 复基路(紫缘路－环湖路)结算评审表第1项“闯红灯一体化抓拍单元”：报审单价1.2万元，合同参数为“配高清12mm-37mm变焦镜头”，根据实际需要已调整为“定焦镜头”，经参考两者市场行情，审定单价1.14万元，此项审减0.18万元。

- 复基路(紫缘路－环湖路)结算评审表第3项“反向卡口/卡口抓拍单元”：报审单价1.2万元，合同参数为“配高清12mm-37mm变焦镜头”，根据实际需要已调整为“定焦镜头”，经参考两者市场行情，审定单价1.14万元，此项审减0.18万元。

- 复基路(紫缘路－环湖路)结算评审表第18项“电源线”：报审数量2400米，经现场查验，审定数量600米，此项审减1.134万元。

- 复基路(紫缘路－环湖路)结算评审表第21项“不礼让行人抓拍单元”：报审单价1.4万元，合同参数为“配高清12mm-37mm变焦镜头”，根据实际需要已调整为“定焦镜头”，经参考两者市场行情，审定单价1.34万元，此项审减0.24万元。

- 复基路(紫缘路－环湖路)结算评审表“项目监理”：报审金额为0.6818万元，根据《常德市财政局关于规范市本级信息化工程项目服务性费用评审标准的通知》（常财办发〔2018〕35号）文件规定，参考本项目预算评审报告，监理费取费标准为1.5%。因设备金额发生变化，审定金额为0.6558万元，此项审减0.026万元。

- 太阳大道（柳叶大道-洞庭大道）结算评审表第1项、第52项“闯红灯一体化抓拍单元”：报审单价1.2万元，合同参数为“配高清12mm-37mm变焦镜头”，根据实际需要已调整为“定焦镜头”，经参考两者市场行情，审定单价1.14万元，此项审减1.02万元。

- 太阳大道（柳叶大道-洞庭大道）结算评审表第3项“反向卡口/卡口抓拍单元”：报审单价1.2万元，合同参数为“配高清12mm-37mm变焦镜头”，根据实际需要已调整为“定焦镜头”，经参考两者市场行情，审定单价1.14万元，此项审减1.26万元。

- 太阳大道（柳叶大道-洞庭大道）结算评审表第19项“光纤”：报审数量2400米，经现场查验，审定数量1500米，此项审减0.36万元。

- 太阳大道（柳叶大道-洞庭大道）结算评审表第21项、第65项“不礼让行人抓拍单元”：报审单价1.4万元，合同参数为“配高清12mm-37mm变焦镜头”，根据实际需要已调整为“定焦镜头”，经参考两者市场行情，审定单价1.34万元，此项审减0.48万元。

- 太阳大道（柳叶大道-洞庭大道）结算评审表第22项：“信号灯识别抓拍单元”：报审单价0.8万元，合同参数为“配高清12mm-37mm变焦镜头”，根据实际需要已调整为“定焦镜头”，经参考两者市场行情，审定单价0.74万元，此项审减0.24万元。

- 太阳大道（柳叶大道-洞庭大道）结算评审表第73项“电源线”：报审调减4800米，经现场查验，审定调减5700米，此项审减0.567万元。

- 太阳大道（柳叶大道-洞庭大道）结算评审表第74项“网线”：报审调减1箱，经现场查验，审定调减5箱，此项审减0.4万元。

- 太阳大道（柳叶大道-洞庭大道）结算评审表“项目监理”：报审金额为2.3851万元，根据《常德市财政局关于规范市本级信息化工程项目服务性费用评审标准的通知》（常财办发〔2018〕35号）文件规定，参考本项目预算评审报告，监理费取费标准为1.5%。因设备金额发生变化，审定金额为2.3202万元，此项审减0.0649万元。

五、评审结论

该项目报审金额为525.0252万元，审定金额为515.5578万元。（详见附表）

六、评审人员

审核人员：钟昌斌  高家望  姚  林  张新明

项目负责人：刘  滔

常德市财政局投资评审中心

2024年6月17日

抄送：常德市公安局交通警察支队

附表一

环湖路(柳春路－柳叶湖大桥)交通管理设施建设工程结算评审表

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目建设 |  |  |  |  |  |  | 3128090 | 3095425 |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  | 3440140 | 3407340 |
| 1.路口电警、监控设备 |  |  |  |  |  |  | 815370 | 798770 |
| 1 | 闯红灯一体化抓拍单元 | 海康威视iDS-TCE700-N6E/16 | 13 | 13 | 12000 | 11400 | 156000 | 148200 |
| 2 | LED频闪补光灯 | 威海德盛CXBG-1-PS-DS800 | 29 | 29 | 850 | 850 | 24650 | 24650 |
| 3 | 反向卡口/卡口抓拍单元 | 海康威视iDS-TCV700-NE/25 | 13 | 13 | 12000 | 11400 | 156000 | 148200 |
| 4 | 闪光灯带光栅 | 威海德盛CXBG-2-MC-DS600M | 17 | 17 | 1300 | 1300 | 22100 | 22100 |
| 5 | 网络高清高速智能球机 | 海康威视DS-2DE743EIW-A | 7 | 7 | 9000 | 9000 | 63000 | 63000 |
| 6 | 智能交通终端管理设备 | 海康威视DS-TP50-12DH | 5 | 5 | 11000 | 11000 | 55000 | 55000 |
| 7 | 防雷器 | 海康威视配套 | 26 | 26 | 200 | 200 | 5200 | 5200 |
| 8 | 光控开关 | 威海德盛配套 | 28 | 28 | 50 | 50 | 1400 | 1400 |
| 9 | 交换机 | 南京凌石LS-IE2000GM-8SFP-8D | 5 | 5 | 6000 | 6000 | 30000 | 30000 |
| 10 | 交换机 | 南京凌石LS-IE2000GM-2SFP-24D | 12 | 12 | 5000 | 5000 | 60000 | 60000 |
| 11 | 光纤终端盒 | 国产优质定制 | 34 | 34 | 200 | 200 | 6800 | 6800 |
| 12 | 现场全天候防护机柜 | 国产优质定制 | 7 | 7 | 2500 | 2500 | 17500 | 17500 |
| 13 | 电子警察/卡口立杆 | 国产优质定制 | 13 | 13 | 11000 | 11000 | 143000 | 143000 |
| 14 | 抱杆挂杆机箱 | 华南光电定制 | 13 | 13 | 450 | 450 | 5850 | 5850 |
| 15 | 电源防雷器 | 南京凌石LS-PC40-385 | 13 | 13 | 120 | 120 | 1560 | 1560 |
| 16 | 电源稳压器 | 三科SVC-3000 | 13 | 13 | 1000 | 1000 | 13000 | 13000 |
| 17 | 电源线 | 爱谱华顿RVV3*1 | 1900 | 1900 | 2.5 | 2.5 | 4750 | 4750 |
| 18 | 电源线 | 爱谱华顿RVV3*2.5 | 7200 | 7200 | 6.3 | 6.3 | 45360 | 45360 |
| 19 | 光纤 | 爱谱华顿AP-G-01-6WB-W | 300 | 300 | 4 | 4 | 1200 | 1200 |
| 20 | 网线 | 普天天纪HSYVP-6 4×2×0.57 | 3 | 2 | 1000 | 1000 | 3000 | 2000 |
| 2.前端不礼让行人清单（车尾抓拍） |  |  |  |  |  |  | 363170 | 346970 |
| 21 | 不礼让行人抓拍单元 | 海康威视iDS-TCE900-AE/16 | 13 | 13 | 14000 | 13400 | 182000 | 174200 |
| 22 | 信号灯识别抓拍单元 | 海康威视iDS-TCM200-A-N6E | 9 | 9 | 8000 | 7400 | 72000 | 66600 |
| 23 | 防雷器 | 海康威视配套 | 22 | 22 | 200 | 200 | 4400 | 4400 |
| 24 | LED补光灯 | 威海德盛CXBG-1-PS-DS800 | 13 | 13 | 850 | 850 | 11050 | 11050 |
| 25 | 闪光灯带光栅 | 威海德盛CXBG-2-MC-DS600M | 6 | 6 | 1300 | 1300 | 7800 | 7800 |
| 26 | 光控开关 | 威海德盛配套 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 礼让行人立杆 | 国产优质定制 | 6 | 6 | 11000 | 11000 | 66000 | 66000 |
| 28 | 抱杆挂杆机箱 | 华南光电定制 | 6 | 6 | 450 | 450 | 2700 | 2700 |
| 29 | 电源防雷器 | 南京凌石LS-PC40-385 | 6 | 6 | 120 | 120 | 720 | 720 |
| 30 | 电源稳压器 | 三科SVC-3000 | 6 | 6 | 1000 | 1000 | 6000 | 6000 |
| 31 | 电源线 | 爱谱华顿RVV3*1 | 2600 | 2600 | 2.5 | 2.5 | 6500 | 6500 |
| 32 | 网线 | 普天天纪HSYVP-6 4×2×0.57 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 4000 | 1000 |
| 3.路口信号控制系统 |  |  |  |  |  |  | 685500 | 685500 |
| 33 | 集中协调式信号机 | 易华录XHJ-CW-GA-MT1032 | 5 | 5 | 38000 | 38000 | 190000 | 190000 |
| 34 | 信号机稳压电源 | 三科SVC-3000 | 5 | 5 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 |
| 35 | 信号机室外机柜 | 易华录定制 | 5 | 5 | 1500 | 1500 | 7500 | 7500 |
| 36 | 光纤收发器 | 南京凌石LS-1101G-SSA/B | 5 | 5 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 |
| 37 | 倒计时器 | 法马DX-3-G-1-FM81 | 18 | 18 | 1800 | 1800 | 32400 | 32400 |
| 38 | 箭头方向指示信号灯 | 法马FX400-3-FM31 | 12 | 12 | 1400 | 1400 | 16800 | 16800 |
| 39 | 满屏指示信号灯 | 法马JD400-3-FM31 | 14 | 14 | 1500 | 1500 | 21000 | 21000 |
| 40 | 人行横道信号灯(单组灯) | 法马RX300-3-FM21 | 24 | 24 | 1750 | 1750 | 42000 | 42000 |
| 41 | 车行信号灯立杆 | 国产优质定制 | 14 | 14 | 11000 | 11000 | 154000 | 154000 |
| 42 | 电源线 | 爱谱华顿YJV3*10 | 1500 | 1500 | 22 | 22 | 33000 | 33000 |
| 43 | 车行信号灯线 | 爱谱华顿RVV16*1.5 | 5000 | 5000 | 21 | 21 | 105000 | 105000 |
| 44 | 人行信号灯线 | 爱谱华顿RVV6*1.5 | 5000 | 5000 | 8 | 8 | 40000 | 40000 |
| 45 | 智能交通红绿灯信号检测器 | 海康威视TLD-2016-6E | 5 | 5 | 4500 | 4500 | 22500 | 22500 |
| 46 | 485光电转换器 | 南京凌石LS-1Dd | 5 | 5 | 2000 | 2000 | 10000 | 10000 |
| 47 | 电源防雷 | 南京凌石LS-PC40-385 | 5 | 5 | 120 | 120 | 600 | 600 |
| 48 | 前端三合一防雷 | 南京凌石LS-SN-3/220 | 5 | 5 | 140 | 140 | 700 | 700 |
| 4.事件检测系统设备汇总 |  |  |  |  |  |  | 105000 | 105000 |
| 49 | 视频交通事件检测器 | 海康威视iDS-TP40-BX | 5 | 5 | 21000 | 21000 | 105000 | 105000 |
| 5.后台设备汇总 |  |  |  |  |  |  | 1401100 | 1401100 |
| 50 | 电子警察/信号控制/流量监测 | （使用云中心资源） | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 存储主机 | 华为VCN3020 | 3 | 3 | 75000 | 75000 | 225000 | 225000 |
| 52 | 企业级硬盘 | 华为VCN-DSK-A4T01 | 114 | 114 | 1900 | 1900 | 216600 | 216600 |
| 53 | 交换机 | 华为S5720-36C-EI-AC | 1 | 1 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 54 | 网闸 | 金电网安FerryWay V2.0-2800HN | 1 | 1 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 |
| 55 | 视频准入控制设备 | 盈高科技ASM6715-SC | 1 | 1 | 788000 | 788000 | 788000 | 788000 |
| 56 | 网线 | 普天天纪HSYVP-6 4×2×0.57 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 57 | 集成平台软件扩容 | 国产优质定制 | 1 | 1 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 58 | GIS电子地图(含采集、加工等) | 国产优质定制 | 1 | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 5.系统集成 |  |  |  |  |  |  | 70000 | 70000 |
| 59 | 系统集成 |  | 1 | 1 | 70000 | 70000 | 70000.00 | 70000 |
| （二）变更部分 |  |  |  |  |  |  | -312050 | -311915 |
| 2.1变更调增 |  |  |  |  |  |  | 26400 | 26400 |
| 60 | 一体化机柜 | 定制 | 5 | 5 | 4000 | 4000 | 20000 | 20000 |
| 61 | 电源稳压器 | 三科TND-3000VA | 5 | 5 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 |
| 62 | 光控开关 | 设备集成 | 28 | 28 | 50 | 50 | 1400 | 1400 |
| 2.2变更调减 |  |  |  |  |  |  | -338450 | -338315 |
| 63 | 网络高清高速智能球机 | 海康威视DS-2DE743EIW-A | -2 | -2 | 9000 | 9000 | -18000 | -18000 |
| 64 | 光纤终端盒 | 国产优质定制 | -12 | -12 | 200 | 200 | -2400 | -2400 |
| 65 | 电源稳压器 | 三科SVC-3000 | -19 | -19 | 1000 | 1000 | -19000 | -19000 |
| 66 | 信号灯识别抓拍单元 | 海康威视iDS-TCM200-A-N6E | -6 | -6 | 8000 | 7400 | -48000 | -44400 |
| 67 | 防雷器 | 海康威视配套 | -6 | -6 | 200 | 200 | -1200 | -1200 |
| 68 | 礼让行人立杆 | 国产优质定制 | -2 | -2 | 11000 | 11000 | -22000 | -22000 |
| 69 | 抱杆挂杆机箱 | 华南光电定制 | -2 | -2 | 450 | 450 | -900 | -900 |
| 70 | 电源防雷器 | 南京凌石LS-PC40-385 | -2 | -2 | 120 | 120 | -240 | -240 |
| 71 | 倒计时器 | 法马DX-3-G-1-FM81 | -4 | -4 | 1800 | 1800 | -7200 | -7200 |
| 72 | 电源线 | 爱谱华顿RVV3*2.5 | -4700 | -5250 | 6.3 | 6.3 | -29610 | -33075 |
| 73 | 车行信号灯线 | 爱谱华顿RVV16*1.5 | -2000 | -2000 | 21 | 21 | -42000 | -42000 |
| 74 | 人行信号灯线 | 爱谱华顿RVV6*1.5 | -2000 | -2000 | 8 | 8 | -16000 | -16000 |
| 75 | 现场全天候防护机柜 | 国产优质定制 | -7 | -7 | 2500 | 2500 | -17500 | -17500 |
| 76 | 信号机室外机柜 | 易华录定制 | -5 | -5 | 1500 | 1500 | -7500 | -7500 |
| 77 | 交换机 | 华为S5720-36C-EI-AC | -1 | -1 | 7500 | 7500 | -7500 | -7500 |
| 78 | 网闸 | 金电网安FerryWay V2.0-2800HN | -1 | -1 | 98000 | 98000 | -98000 | -98000 |
| 79 | 光控开关 | 威海德盛配套 | -28 | -28 | 50 | 50 | -1400 | -1400 |
| 二、项目监理 |  | 评审参照监理合同，项目总额*1.5% |  |  |  |  | 46921 | 46431 |
| 总 计 |  | 一+二 |  |  |  |  | 3175011 | 3141856 |

附表二

复基路(紫缘路－环湖路)交通管理设施建设工程结算评审表

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目建设 |  |  |  |  |  |  | 454535 | 437195 |  |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  | 496605 | 479265 |  |
| 1.路口电警、监控设备 |  |  |  |  |  |  | 221825 | 206885 |  |
| 1 | 闯红灯一体化抓拍单元 | 海康威视iDS-TCE700-N6E/16 | 3 | 3 | 12000 | 11400 | 36000 | 34200 |  |
| 2 | LED频闪补光灯 | 威海德盛CXBG-1-PS-DS800 | 10 | 10 | 850 | 850 | 8500 | 8500 |  |
| 3 | 反向卡口/卡口抓拍单元 | 海康威视iDS-TCV700-NE/25 | 3 | 3 | 12000 | 11400 | 36000 | 34200 |  |
| 4 | 闪光灯带光栅 | 威海德盛CXBG-2-MC-DS600M | 7 | 7 | 1300 | 1300 | 9100 | 9100 |  |
| 5 | 网络高清高速智能球机 | 海康威视DS-2DE743EIW-A | 2 | 2 | 9000 | 9000 | 18000 | 18000 |  |
| 6 | 智能交通终端管理设备 | 海康威视DS-TP50-12DH | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |
| 7 | 防雷器 | 海康威视配套 | 6 | 6 | 200 | 200 | 1200 | 1200 |  |
| 8 | 光控开关 | 威海德盛配套 | 7 | 7 | 50 | 50 | 350 | 350 |  |
| 9 | 交换机 | 南京凌石LS-IE2000GM-8SFP-8D | 1 | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  |
| 10 | 交换机 | 南京凌石S-IE2000GM-2SFP-24D | 4 | 4 | 5000 | 5000 | 20000 | 20000 |  |
| 11 | 光纤终端盒 | 国产优质定制 | 10 | 10 | 200 | 200 | 2000 | 2000 |  |
| 12 | 现场全天候防护机柜 | 国产优质定制 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |
| 13 | 电子警察/卡口立杆 | 国产优质定制 | 4 | 4 | 11000 | 11000 | 44000 | 44000 |  |
| 14 | 抱杆挂杆机箱 | 华南光电定制 | 4 | 4 | 450 | 450 | 1800 | 1800 |  |
| 15 | 电源防雷器 | 南京凌石LS-PC40-385 | 4 | 4 | 120 | 120 | 480 | 480 |  |
| 16 | 电源稳压器 | 三科SVC-3000 | 4 | 4 | 1000 | 1000 | 4000 | 4000 |  |
| 17 | 电源线 | 爱谱华顿RVV3*1 | 550 | 550 | 2.5 | 2.5 | 1375 | 1375 |  |
| 18 | 电源线 | 爱谱华顿RVV3*2.5 | 2400 | 600 | 6.3 | 6.3 | 15120 | 3780 |  |
| 19 | 光纤 | 爱谱华顿AP-G-01-6WB-W | 600 | 600 | 4 | 4 | 2400 | 2400 |  |
| 20 | 网线 | 普天天纪HSYVP-6 4×2×0.57 | 3 | 3 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 |  |
| 2.前端不礼让行人清单（车尾抓拍） |  |  |  |  |  |  | 82320 | 79920 |  |
| 21 | 不礼让行人抓拍单元 | 海康威视iDS-TCE900-AE/16 | 4 | 4 | 14000 | 13400 | 56000 | 53600 |  |
| 22 | 防雷器 | 海康威视配套 | 4 | 4 | 200 | 200 | 800 | 800 |  |
| 23 | LED补光灯 | 威海德盛CXBG-1-PS-DS800 | 5 | 5 | 850 | 850 | 4250 | 4250 |  |
| 24 | 光控开关 | 威海德盛配套 | 4 | 4 | 50 | 50 | 200 | 200 |  |
| 25 | 礼让行人立杆 | 国产优质定制 | 1 | 1 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |  |
| 26 | 抱杆挂杆机箱 | 华南光电定制 | 1 | 1 | 450 | 450 | 450 | 450 |  |
| 27 | 电源防雷器 | 南京凌石LS-PC40-385 | 1 | 1 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |
| 28 | 电源稳压器 | 三科SVC-3000 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 29 | 电源线 | 爱谱华顿RVV3*1 | 2600 | 2600 | 2.5 | 2.5 | 6500 | 6500 |  |
| 30 | 网线 | 普天天纪HSYVP-6 4×2×0.57 | 2 | 2 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |  |
| 3.路口信号控制系统 |  |  |  |  |  |  | 161460 | 161460 |  |
| 31 | 集中协调式信号机 | 易华录XHJ-CW-GA-MT1032 | 1 | 1 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 |  |
| 32 | 信号机稳压电源 | 三科SVC-3000 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 33 | 信号机室外机柜 | 易华录定制 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
| 34 | 光纤收发器 | 南京凌石LS-1101G-SSA/B | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 35 | 倒计时器 | 法马DX-3-G-1-FM81 | 3 | 3 | 1800 | 1800 | 5400 | 5400 |  |
| 36 | 箭头方向指示信号灯 | 法马FX400-3-FM31 | 3 | 3 | 1400 | 1400 | 4200 | 4200 |  |
| 37 | 满屏指示信号灯 | 法马JD400-3-FM31 | 3 | 3 | 1500 | 1500 | 4500 | 4500 |  |
| 38 | 人行横道信号灯(单组灯) | 法马RX300-3-FM21 | 6 | 6 | 1750 | 1750 | 10500 | 10500 |  |
| 39 | 车行信号灯立杆 | 国产优质定制 | 3 | 3 | 11000 | 11000 | 33000 | 33000 |  |
| 40 | 电源线 | 爱谱华顿YJV3*10 | 300 | 300 | 22 | 22 | 6600 | 6600 |  |
| 41 | 车行信号灯线 | 爱谱华顿RVV16*1.5 | 1000 | 1000 | 21 | 21 | 21000 | 21000 |  |
| 42 | 人行信号灯线 | 爱谱华顿RVV6*1.5 | 1000 | 1000 | 8 | 8 | 8000 | 8000 |  |
| 43 | 智能交通红绿灯信号检测器 | 海康威视TLD-2016-6E | 1 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |  |
| 44 | 485光电转换器 | 南京凌石LS-1Dd | 11 | 11 | 2000 | 2000 | 22000 | 22000 |  |
| 45 | 电源防雷 | 南京凌石LS-PC40-385 | 1 | 1 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |
| 46 | 前端三合一防雷 | 南京凌石LS-SN-3/220 | 1 | 1 | 140 | 140 | 140 | 140 |  |
| 4.事件检测系统设备汇总 |  |  |  |  |  |  | 21000 | 21000 |  |
| 47 | 视频交通事件检测器 | 海康威视iDS-TP40-BX | 1 | 1 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |  |
| 5.系统集成 |  |  |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  |
| 48 | 系统集成 |  | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |
| （二）变更部分 |  |  |  |  |  |  | -42070 | -42070 |  |
| 1.变更调增 |  |  |  |  |  |  | 5700 | 5700 |  |
| 49 | 光控开关 | 设备集成 | 14 | 14 | 50 | 50 | 700 | 700 |  |
| 50 | 电源稳压器 | TND-3000VA | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 51 | 一体化机柜定制 |  | 1 | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  |
| 2.变更调减部分 |  |  |  |  |  |  | -47770 | -47770 |  |
| 52 | 光纤终端盒 | 国产优质定制 | -5 | -5 | 200 | 200 | -1000 | -1000 |  |
| 53 | 光控开关 | 威海德盛配套 | -14 | -14 | 50 | 50 | -700 | -700 |  |
| 54 | 礼让行人立杆 | 国产优质定制 | -1 | -1 | 11000 | 11000 | -11000 | -11000 |  |
| 55 | 抱杆挂杆机箱 | 华南光电定制 | -1 | -1 | 450 | 450 | -450 | -450 |  |
| 56 | 电源防雷器 | 南京凌石LS-PC40-385 | -1 | -1 | 120 | 120 | -120 | -120 |  |
| 57 | 电源稳压器 | 三科SVC-3000 | -5 | -5 | 1000 | 1000 | -5000 | -5000 |  |
| 58 | 485光电转换器 | 南京凌石LS-1Dd | -10 | -10 | 2000 | 2000 | -20000 | -20000 |  |
| 59 | 电源线 | 爱谱华顿RVV3*1 | -1400 | -1400 | 2.5 | 2.5 | -3500 | -3500 |  |
| 60 | 网线 | 普天天纪HSYVP-6 4×2×0.57 | -2 | -2 | 1000 | 1000 | -2000 | -2000 |  |
| 61 | 现场全天候防护机柜 | 国产优质 | -1 | -1 | 2500 | 2500 | -2500 | -2500 |  |
| 62 | 信号机室外机柜 | 易华录 | -1 | -1 | 1500 | 1500 | -1500 | -1500 |  |
| 二、项目监理 |  | 评审参照监理合同项目总额取费比例1.5% |  |  |  |  | 6818 | 6558 |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  | 461353 | 443753 |  |

附表三

太阳大道（柳叶大道-洞庭大道）交通管理设施建设工程结算评审表

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目建设 |  |  |  |  |  |  | 1590037.5 | 1546767.5 |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  | 1846957.5 | 1808557.5 |
| 1.路口电警、监控设备 |  |  |  |  |  |  | 1011537.5 | 982737.5 |
| 1 | 闯红灯一体化抓拍单元 | 海康威视iDS-TCE700-N6E/16 | 21 | 21 | 12000 | 11400 | 252000 | 239400 |
| 2 | LED频闪补光灯 | 威海德盛CXBG-1-PS-DS800 | 62 | 62 | 850 | 850 | 52700 | 52700 |
| 3 | 反向卡口/卡口抓拍单元 | 海康威视iDS-TCV700-NE/25 | 21 | 21 | 12000 | 11400 | 252000 | 239400 |
| 4 | 闪光灯带光栅 | 威海德盛CXBG-2-MC-DS600M | 44 | 44 | 1300 | 1300 | 57200 | 57200 |
| 5 | 网络高清高速智能球机 | 海康威视DS-2DE743EIW-A | 3 | 3 | 9000 | 9000 | 27000 | 27000 |
| 6 | 智能交通终端管理设备 | 海康威视DS-TP50-12DH | 4 | 4 | 10000 | 10000 | 40000 | 40000 |
| 7 | 防雷器 | 海康威视配套 | 42 | 42 | 200 | 200 | 8400 | 8400 |
| 8 | 光控开关 | 威海德盛配套 | 62 | 62 | 50 | 50 | 3100 | 3100 |
| 9 | 交换机 | 南京凌石LS-IE2000GM-8SFP-8D | 4 | 4 | 6000 | 6000 | 24000 | 24000 |
| 10 | 交换机 | 南京凌石LS-IE2000GM-2SFP-24D | 12 | 12 | 5000 | 5000 | 60000 | 60000 |
| 11 | 光纤终端盒 | 国产优质定制 | 32 | 32 | 200 | 200 | 6400 | 6400 |
| 12 | 现场全天候防护机柜 | 国产优质定制 | 3 | 3 | 2500 | 2500 | 7500 | 7500 |
| 13 | 电子警察/卡口立杆 | 国产优质定制 | 12 | 12 | 11000 | 11000 | 132000 | 132000 |
| 14 | 抱杆挂杆机箱 | 华南光电定制 | 12 | 12 | 450 | 450 | 5400 | 5400 |
| 15 | 电源防雷器 | 南京凌石LS-PC40-385 | 12 | 12 | 120 | 120 | 1440 | 1440 |
| 16 | 电源稳压器 | 三科SVC-3000 | 12 | 12 | 1000 | 1000 | 12000 | 12000 |
| 17 | 电源线 | 爱谱华顿RVV3*1 | 3775 | 3775 | 2.5 | 2.5 | 9437.5 | 9437.5 |
| 18 | 电源线 | 爱谱华顿RVV3*2.5 | 7200 | 7200 | 6.3 | 6.3 | 45360 | 45360 |
| 19 | 光纤 | 爱谱华顿AP-G-01-6WB-W | 2400 | 1500 | 4 | 4 | 9600 | 6000 |
| 20 | 网线 | 普天天纪HSYVP-6 4×2×0.57 | 6 | 6 | 1000 | 1000 | 6000 | 6000 |
| 2.前端不礼让行人清单（车尾抓拍） |  |  |  |  |  |  | 250440 | 240840 |
| 21 | 不礼让行人抓拍单元 | 海康威视iDS-TCE900-AE/16 | 12 | 12 | 14000 | 13400 | 168000 | 160800 |
| 22 | 信号灯识别抓拍单元 | 海康威视iDS-TCM200-A-N6E | 4 | 4 | 8000 | 7400 | 32000 | 29600 |
| 23 | 防雷器 | 海康威视配套 | 16 | 16 | 200 | 200 | 3200 | 3200 |
| 24 | LED补光灯 | 威海德盛CXBG-1-PS-DS800 | 14 | 14 | 850 | 850 | 11900 | 11900 |
| 25 | 光控开关 | 威海德盛配套 | 14 | 14 | 50 | 50 | 700 | 700 |
| 26 | 礼让行人立杆 | 国产优质定制 | 2 | 2 | 11000 | 11000 | 22000 | 22000 |
| 27 | 抱杆挂杆机箱 | 华南光电定制 | 2 | 2 | 450 | 450 | 900 | 900 |
| 28 | 电源防雷器 | 南京凌石LS-PC40-385 | 2 | 2 | 120 | 120 | 240 | 240 |
| 29 | 电源稳压器 | 三科SVC-3000 | 2 | 2 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 30 | 电源线 | 爱谱华顿RVV3*1 | 2600 | 2600 | 2.5 | 2.5 | 6500 | 6500 |
| 31 | 网线 | 普天天纪HSYVP-6 4×2×0.57 | 3 | 3 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 |
| 3.路口信号控制系统 |  |  |  |  |  |  | 481980 | 481980 |
| 31 | 集中协调式信号机 | 易华录XHJ-CW-GA-MT1032 | 3 | 3 | 38000 | 38000 | 114000 | 114000 |
| 32 | 信号机稳压电源 | 三科SVC-3000 | 3 | 3 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 |
| 33 | 信号机室外机柜 | 易华录定制 | 3 | 3 | 1500 | 1500 | 4500 | 4500 |
| 34 | 光纤收发器 | 南京凌石LS-1101G-SSA/B | 3 | 3 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 |
| 35 | 倒计时器 | 法马DX-3-G-1-FM81 | 12 | 12 | 1800 | 1800 | 21600 | 21600 |
| 36 | 箭头方向指示信号灯 | 法马FX400-3-FM31 | 12 | 12 | 1400 | 1400 | 16800 | 16800 |
| 37 | 满屏指示信号灯 | 法马JD400-3-FM31 | 12 | 12 | 1500 | 1500 | 18000 | 18000 |
| 38 | 人行横道信号灯(单组灯) | 法马RX300-3-FM21 | 24 | 24 | 1750 | 1750 | 42000 | 42000 |
| 39 | 车行信号灯立杆 | 国产优质定制 | 12 | 12 | 11000 | 11000 | 132000 | 132000 |
| 40 | 电源线 | 爱谱华顿YJV3*10 | 900 | 900 | 22 | 22 | 19800 | 19800 |
| 41 | 车行信号灯线 | 爱谱华顿RVV16*1.5 | 3000 | 3000 | 21 | 21 | 63000 | 63000 |
| 42 | 人行信号灯线 | 爱谱华顿RVV6*1.5 | 3000 | 3000 | 8 | 8 | 24000 | 24000 |
| 43 | 智能交通红绿灯信号检测器 | 海康威视TLD-2016-6E | 3 | 3 | 4500 | 4500 | 13500 | 13500 |
| 44 | 485光电转换器 | 南京凌石LS-1Dd | 3 | 3 | 2000 | 2000 | 6000 | 6000 |
| 45 | 电源防雷 | 南京凌石LS-PC40-385 | 3 | 3 | 120 | 120 | 360 | 360 |
| 46 | 前端三合一防雷 | 南京凌石LS-SN-3/220 | 3 | 3 | 140 | 140 | 420 | 420 |
| 4.事件检测系统设备汇总 |  |  |  |  |  |  | 63000 | 63000 |
| 47 | 视频交通事件检测器 | 海康威视iDS-TP40-BX | 3 | 3 | 21000 | 21000 | 63000 | 63000 |
| 5.系统集成 |  |  |  |  |  |  | 40000 | 40000 |
| 48 | 系统集成 |  | 1 | 1 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| （二）变更部分 |  |  |  |  |  |  | -256920 | -261790 |
| 1.变更调增 |  |  |  |  |  |  | 22700 | 22700 |
| 49 | 光控开关 | 设备集成 | 14 | 14 | 50 | 50 | 700 | 700 |
| 50 | 电源稳压器 | TND-3000VA | 10 | 10 | 1000 | 1000 | 10000 | 10000 |
| 51 | 一体化机柜定制 |  | 3 | 3 | 4000 | 4000 | 12000 | 12000 |
| 2.变更调减 |  |  |  |  |  |  | -279620 | -284490 |
| 52 | 闯红灯一体化抓拍单元 | 海康威视iDS-TCE700-N6E/16 | -4 | -4 | 12000 | 11400 | -48000 | -45600 |
| 53 | LED频闪补光灯 | 威海德盛CXBG-1-PS-DS800 | -21 | -21 | 850 | 850 | -17850 | -17850 |
| 54 | 闪光灯带光栅 | 威海德盛CXBG-2-MC-DS600M | -8 | -8 | 1300 | 1300 | -10400 | -10400 |
| 55 | 智能交通终端管理设备 | 海康威视DS-TP50-12DH | -1 | -1 | 10000 | 10000 | -10000 | -10000 |
| 56 | 防雷器 | 海康威视配套 | -4 | -4 | 200 | 200 | -800 | -800 |
| 57 | 光控开关 | 威海德盛配套 | -21 | -21 | 50 | 50 | -1050 | -1050 |
| 58 | 交换机 | 南京凌石LS-IE2000GM-8SFP-8D | -1 | -1 | 6000 | 6000 | -6000 | -6000 |
| 59 | 交换机 | 南京凌石LS-IE2000GM-2SFP-24D | -2 | -2 | 5000 | 5000 | -10000 | -10000 |
| 60 | 光纤终端盒 | 国产优质定制 | -19 | -19 | 200 | 200 | -3800 | -3800 |
| 61 | 电子警察/卡口立杆 | 国产优质定制 | -2 | -2 | 11000 | 11000 | -22000 | -22000 |
| 62 | 抱杆挂杆机箱 | 华南光电定制 | -2 | -2 | 450 | 450 | -900 | -900 |
| 63 | 电源防雷器 | 南京凌石LS-PC40-385 | -2 | -2 | 120 | 120 | -240 | -240 |
| 64 | 电源稳压器 | 三科SVC-3000 | -9 | -9 | 1000 | 1000 | -9000 | -9000 |
| 65 | 不礼让行人抓拍单元 | 海康威视iDS-TCE900-AE/16 | -4 | -4 | 14000 | 13400 | -56000 | -53600 |
| 66 | 防雷器 | 海康威视配套 | -4 | -4 | 200 | 200 | -800 | -800 |
| 67 | 光控开关 | 威海德盛配套 | -14 | -14 | 50 | 50 | -700 | -700 |
| 68 | 礼让行人立杆 | 国产优质定制 | -2 | -2 | 11000 | 11000 | -22000 | -22000 |
| 69 | 抱杆挂杆机箱 | 华南光电定制 | -2 | -2 | 450 | 450 | -900 | -900 |
| 70 | 电源防雷器 | 南京凌石LS-PC40-385 | -2 | -2 | 120 | 120 | -240 | -240 |
| 71 | 电源稳压器 | 三科SVC-3000 | -12 | -12 | 1000 | 1000 | -12000 | -12000 |
| 72 | 人行横道信号灯(单组灯) | 法马RX300-3-FM21 | -2 | -2 | 1850 | 1850 | -3700 | -3700 |
| 73 | 电源线 | 爱谱华顿RVV3*2.5 | -4800 | -5700 | 6.3 | 6.3 | -30240 | -35910 |
| 74 | 网线 | 普天天纪HSYVP-6 4×2×0.57 | -1 | -5 | 1000 | 1000 | -1000 | -5000 |
| 75 | 现场全天候防护机柜 | 国产优质 | -3 | -3 | 2500 | 2500 | -7500 | -7500 |
| 76 | 信号机室外机柜 | 易华录 | -3 | -3 | 1500 | 1500 | -4500 | -4500 |
| 二、项目监理 |  | 评审参照监理合同项目总额取费比例1.5% |  |  |  |  | 23851 | 23202 |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  | 1613888 | 1569969 |