常财信审〔2024〕结字27号

关于常德市交通运输局国省道路网监测点建设

项目结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市交通运输局国省道路网监测点建设项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目是常德市交通运输局根据湖南省人民政府办公厅《湖南省道路交通安全“道安监管云”建设工作方案》（湘政办发〔2017〕26号）文件要求，在我市234处国省道路监测点建设

视频和交通流量信息采集分析设备，为进一步提升我市国省道路监测工作效率提供技术支撑。主要内容包括：国省道路网运行监测系统、市本级配套设备、区县配套设备、线路租赁、云中心资源、项目监理、系统设计、招标代理等内容。

项目按预算金额完成了政府招投标工作，由中国移动通信集团湖南有限公司常德分公司中标承建，建设合同金额758.88万元；项目监理单位为湖南造福信息有限公司，监理合同金额为12.37万元；项目设计单位为北京中网华通设计咨询有限公司，设计合同金额为10.62万元；项目招标代理服务单位为湖南日昇项目管理有限公司，招标代理服务合同金额为7.588万元。

该项目在实施过程中因实际需求发生变化而产生变更，调减金额10万元。项目实际结算送审金额为779.458万元。项目于2024年6月11日通过常德市数据局组织的竣工验收。

资金来源：上级补助。

二、评审依据

（一）《常德市数据局关于常德市国省道路网监测点建设项目建设验收的意见》（常数据〔2024〕验字3号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《关于申请常德市国省道路网监测点建设项目结算评审的函》；

（四）建设方报送的《常德市国省道路网监测点建设项目工程结算资料》；

（五）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.将初审资料、初审结果报建设方对审，根据对审结果修正相关数据；

4.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市数据局对该项目的验收意见。

（二）评审组在充分熟悉建设方报送的项目结算评审资料后，与建设方、承建方共同进行了现场踏勘，查验采购的安装设备与预算审核清单、招投标文件等是否一致。

经现场比对投标清单、预算清单、现场实物，市场调研及市场同类产品的询价，在评审过程中对项目合同明细价格及技术参数进行了审核：

- 1.清单中“配套辅材和电力资源”，根据项目合同和《市级信息化建设项目初步设计方案编制规范和支出预算编制标准（试行）》（常行审发〔2023〕7号）文件进行评审，报审单价为0.2万元，评审单价为0.184万元，此项合计审减3.74万元；

- 2.清单中“操作终端-1T机械硬盘”，根据项目实际建设情况进行评审，据现场查验，共十三台操作电脑未安装该设备，此项合计审减0.39万元；

- 3.清单中“操作终端-办公软件”，根据项目实际建设情况进行评审，据现场查验，共十三台操作电脑未安装该软件，此项合计审减0.71万元；

- 4.清单中“二、系统集成”，根据项目合同和项目预算评审报告进行评审，报审金额为42.224万元，评审金额为41.748万元，此项合计审减0.48万元；

- 5.清单中“三、项目监理”，根据项目合同和项目预算评审报告进行评审进行评审，报审为12.37万元，评审为12.12万元，此项合计审减0.25万元。

五、评审结论

该项目报审金额为779.458万元，审定金额为773.886万元（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：陈云峰  吴青林  熊永峰  易明

项目负责人：欧阳文忻

常德市财政局投资评审中心

2024年7月5日

抄送：常德市交通运输局

附表

常德市国省道路网运行监测点建设项目结算清单

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 品牌及型号 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 716.66 | 712.91 |
| 1 | 多智能双目枪球体联动一体机 | 海康威视DS-2SK8C144ICK-X | 台 | 54 | 54 | 0.95 | 0.95 | 51.30 | 51.30 |
| 2 | 多智能三目枪球体联动一体机 | 海康威视DS-2SK8C244IMX-D/AR | 台 | 180 | 180 | 1.16 | 1.16 | 208.80 | 208.80 |
| 3 | 防雷器 | 视明通SMTWL-2/220V/1000E | 台 | 234 | 234 | 0.015 | 0.015 | 3.51 | 3.51 |
| 4 | 摄像机立杆 | 国产定制 | 根 | 234 | 234 | 0.34 | 0.34 | 79.56 | 79.56 |
| 5 | 室外防水设备箱 | 国产定制 | 个 | 234 | 234 | 0.04 | 0.04 | 9.36 | 9.36 |
| 6 | 立杆基础 | 国产定制 | 座 | 234 | 234 | 0.12 | 0.12 | 28.08 | 28.08 |
| 7 | 手井 | 国产定制 | 座 | 234 | 234 | 0.06 | 0.06 | 14.04 | 14.04 |
| 8 | 电源线 | 爱谱华顿RVV3*1.5 | 米 | 23400 | 23400 | 0.0005 | 0.0005 | 11.70 | 11.70 |
| 9 | 配套辅材和电力资源 | 国产定制 | 套 | 234 | 234 | 0.20 | 0.1840 | 46.80 | 43.06 |
| 10 | 路面状态监 测传感器 | 海康威视DS-2FTT20Q-OW/LM | 台 | 2 | 2 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 |
| 11 | 机柜 | 慕胜华腾TS.6622 | 台 | 8 | 8 | 0.12 | 0.12 | 0.96 | 0.96 |
| 12 | 视频应用模块 | 海康威视Infovision HIS | 套 | 1 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 13 | 车辆卡口应 用模块 | 海康威视Infovision HIS | 套 | 1 | 1 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 14 | 操作终端 | 海康威视XC-P923P | 台 | 13 | 13 | 0.95 | 0.95 | 12.35 | 12.35 |
| 15 | 视频通道授权 | 海康威视Infovision HIS | 路 | 454 | 454 | 0.004 | 0.004 | 1.82 | 1.82 |
| 16 | A02010502-磁盘阵列 | 海康威视DS-A71036R | 台 | 9 | 9 | 6.00 | 6.00 | 54.00 | 54.00 |
| 17 | 企业级硬盘 | 海康威视HK726TAH | 块 | 274 | 274 | 0.14 | 0.14 | 38.36 | 38.36 |
| 18 | 交换机 | 华为S5735S-L48T4X-A1 | 台 | 5 | 5 | 0.60 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |
| 19 | 交换机 | 华为S5735S-L24T4X-A1 | 台 | 3 | 3 | 0.45 | 0.45 | 1.35 | 1.35 |
| 20 | 核心交换机 | 华为S5735S-H24TX4XC | 台 | 1 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 21 | 光模块 | 华为OSX010000 | 个 | 16 | 16 | 0.10 | 0.10 | 1.60 | 1.60 |
| 22 | TOCC数据对接 | 国产定制 | 项 | 1 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 23 | 车辆结构化解析一体机 | 海康威视DS-IF4020-03U/X | 台 | 1 | 1 | 33.68 | 33.68 | 33.68 | 33.68 |
| 24 | 数据可视化驾驶舱 | 海康威视Infovision HIS | 套 | 1 | 1 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |
| 25 | 平台开放接口 | 海康威视Infovision HIS | 套 | 1 | 1 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
| 26 | 交调统计报表应用模块 | 海康威视Infovision HIS | 套 | 1 | 1 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 27 | 流媒体转发终端 | 海康威视DS-VM21S-B | 台 | 1 | 1 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
| 28 | 应用基础模块 | 海康威视Infovision HIS | 套 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 29 | 视频运维模块 | 海康威视Infovision HIS | 套 | 1 | 1 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 30 | 网络专线 | 中国移动，带宽40M | 条 | 234 | 234 | 0.31 | 0.31 | 72.54 | 72.54 |
| （二）变更清单 |  |  |  |  |  |  |  | -10.00 | -11.10 |
| 2.1 变更调增 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 变更调减 |  |  |  |  |  |  |  | -10.00 | -11.10 |
| 31 | TOCC数据对接 | 国产定制 | 项 | -1 | -1 | 10.00 | 10.00 | -10.00 | -10.00 |
| 32 | 操作终端-1T机械硬盘 |  | 块 | 0 | -13 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | -0.39 |
| 33 | 操作终端-办公软件 |  | 套 | 0 | -13 | 0.0548 | 0.0548 | 0.00 | -0.71 |
| 二、系统集成 |  | 中国移动通信集团湖南有限公司常德分公司 |  |  |  |  |  | 42.224 | 41.748 |
| 三、小 计 |  | 一+二 |  |  |  |  |  | 748.880 | 743.558 |
| 四、项目监理 |  | 湖南造福信息有限公司 |  |  |  |  |  | 12.370 | 12.120 |
| 五、项目设计 |  | 北京中网华通设计咨询有限公司 |  |  |  |  |  | 10.620 | 10.620 |
| 六、招标代理 |  | 湖南日昇项目管理有限公司 |  |  |  |  |  | 7.588 | 7.588 |
| 总 计 |  | 三+四+五+六 |  |  |  |  |  | 779.458 | 773.886 |