常财信审〔2024〕结字29号

关于常德市公安局交通警察支队直属四大队

执法办案区建设项目结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市公安局交通警察支队直属四大队执法办案区建设项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目主要是常德市公安局交通警察支队直属四大队执法办案区进行信息化建设，以提升执法办案的规范性与智能化水平的配套信息化建设。项目建设主要内容包括前端音视频监控系统、门禁出入控制系统以及执法办案审讯系统等。

该项目由长沙凌仕发展科技有限公司中标承建，报审金额80.6万元；由湖南造福信息有限公司实施监理，报审金额2.028万元；委托湖南银华工程咨询有限公司进行招标代理，报审金额0.806万元；三项合计金额83.434万元。于2024年3月6日通过市行政审批服务局组织的竣工验收。

资金来源：单位自筹

二、评审依据

- 建设方报送的《常德数据局关于常德市公安局交通警察支队直属四大队执法办案区建设项目验收的意见》（常数据〔2024〕验字1号）；

- 建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

- 建设方报送的《关于申请对常德市公安局交通警察支队直属四大队执法办案区建设项目进行结算的报告》；

- 建设方报送的《常德市公安局交通警察支队直属四大队执法办案区建设项目竣工资料》；

- 建设方报送的《常德市公安局交通警察支队直属四大队执法办案区建设项目监理资料》；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市行政审批服务局对该项目的竣工验收意见。

- （二）经现场比对投标清单、预算清单、现场实物，评审组对项目合同及变更部分进行了调整和审核：

- 结算评审表第4项“健康码测温一体机”：报审单价为0.6万元，不满足合同参数“网络SDK/萤石协议/ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0”，审定金额为0.58万元，此项审减0.02万元。

- 结算评审表第10项“电磁锁”：报审单价为0.05万元，经参考本项目相同设备报审单价，审定金额为0.047万元，此项审减0.006万元。

- 结算评审表第28项“双面物品存储柜”：报审单价为4万元，供货参数为“内存2G、硬盘4.66G”，不满足合同参数“内存4G、硬盘500G、每一格内置电子秤”，审定金额为3.5252万元，此项审减0.4748万元。

- 结算评审表第38项“信息采集设备”：报审单价为20万元，不满足合同参数“一体化设备”，审定金额为19.5万元，此项审减0.5万元。

- 结算评审表第60项“特写网络摄像机”：报审单价为0.1185万元，供货参数为“1/2.8英寸CMOS图像传感器、镜头焦距：2.8-12MM”，不满足合同参数“1/2.7英寸CMOS图像传感器、镜头焦距：2.7-13.5mm”，审定金额为0.1万元，此项审减0.0555万元。

- 结算评审表第74项“智能审讯桌”：报审单价为3万元，不满足合同参数“头戴式耳机”，审定金额为2.98万元，此项审减0.02万元。

- 结算评审表第91项“网络存储硬盘录像机”：报审单价为0.9万元，供货参数为“支持4路报警输出”，不满足合同参数“支持6路报警输出”，审定金额为0.8194万元，此项审减0.0806万元。

- 结算评审表“系统集成”：报审金额为2.35万元，根据《常德市财政局关于规范市本级信息化工程项目服务性费用评审标准的通知》（常财办发〔2018〕35号）文件规定，并依据本项目预算评审报告，审定金额为2.3116万元，此项审减0.0384万元。

- 结算评审表“项目监理”：报审金额为2.028万元，根据《常德市财政局关于规范市本级信息化工程项目服务性费用评审标准的通知》（常财办发〔2018〕35号）文件规定，并依据本项目预算评审报告，审定金额为1.184万元，此项审减0.844万元。

五、评审结论

该项目报审金额为83.434万元，审定金额为81.3547万元。（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：高家望  钟昌斌

项目负责人：刘  滔

常德市财政局投资评审中心

2024年7月11日

抄送：常德市公安局交通警察支队直属四大队

附表

常德市公安局交通警察支队直属四大队执法办案区建设项目结算评审表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 单位 | 报审 数量 | 评审 数量 | 报审 单价 | 评审 单价 | 报审 小计 | 评审 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目建设 |  |  |  |  |  |  |  | 80.6 | 79.3647 |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 80.6 | 79.3647 |
| 1.登记室（1间） |  |  |  |  |  |  |  | 11.5205 | 11.4945 |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 天地伟业 TC-C55SSFL | 台 | 2 | 2 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.22 |
| 2 | 拾音器 | 天地伟业 TC-P800TGFL | 台 | 1 | 1 | 0.0545 | 0.0545 | 0.0545 | 0.0545 |
| 3 | 人证合一一体机 | 天地伟业 TC-P8YL20ZD | 台 | 1 | 1 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 4 | 健康码测温一体机 | 大华 DH-ASI7215X-V1-TQ | 台 | 1 | 1 | 0.6 | 0.58 | 0.6 | 0.58 |
| 5 | 监控登记操作台 | 华镁 定制 | 台 | 1 | 1 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 6 | 交换机 | TP-LINK TL-SG1008D | 台 | 1 | 1 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
| 7 | 人脸采集摄像机 | 罗技 C920 | 台 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 8 | AB门人脸门禁 | 天地伟业 TC-P50YL10 | 台 | 4 | 4 | 0.278 | 0.278 | 1.112 | 1.112 |
| 9 | 人脸门禁控制器 | 天地伟业 TC-S31YL34-V5.0 | 台 | 1 | 1 | 0.1961 | 0.1961 | 0.1961 | 0.1961 |
| 10 | 电磁锁 | 天地伟业 TC-P811MS | 台 | 2 | 2 | 0.05 | 0.047 | 0.1 | 0.094 |
| 11 | 门磁 | 大华 DH-ARD312 | 台 | 2 | 2 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | 0.014 |
| 12 | 声光报警器 | 大华 DH-ARA11 | 台 | 1 | 1 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 13 | 扩展模块 | 大华 DH-ARM911 | 台 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 14 | 紧急按钮 | 大华 DH-ARD811 | 台 | 1 | 1 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 15 | 刻录光盘 | 铼德 定制 | 盒 | 10 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| 16 | 可视对讲主机 | 大华 DH-ASP8321 | 台 | 1 | 1 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 |
| 17 | 监控大屏 | 天地伟业 TC-D546YL14 | 块 | 4 | 4 | 0.598 | 0.598 | 2.392 | 2.392 |
| 18 | 大屏支架 | 天地伟业 定制 | 套 | 4 | 4 | 0.17 | 0.17 | 0.68 | 0.68 |
| 19 | 高清线缆 | 天地伟业 定制 | 套 | 4 | 4 | 0.035 | 0.035 | 0.14 | 0.14 |
| 20 | 视频解码器 | 天地伟业 TC-ND51YL6A | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 饮水机(茶吧机) | 美菱 MY-C813 | 台 | 1 | 1 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 |
| 22 | 碎纸机 | 得力 9906 | 台 | 1 | 1 | 0.2699 | 0.2699 | 0.2699 | 0.2699 |
| 23 | 电子脚镣 | 帅能 DZJK-SN-Y03A | 套 | 1 | 1 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| 2.人身安全检查室（1间） |  |  |  |  |  |  |  | 5.5315 | 5.0567 |
| 24 | 高清网络半球摄像机 | 天地伟业 TC-C55SSFL | 台 | 2 | 2 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.22 |
| 25 | 拾音器 | 天地伟业 TC-P800TGFL | 台 | 1 | 1 | 0.0545 | 0.0545 | 0.0545 | 0.0545 |
| 26 | 交换机 | TP-LINK TL-SG1008D | 台 | 1 | 1 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
| 27 | 安检门 | 品维安 PY-IIIA | 台 | 1 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 28 | 双面物品存储柜 | 国产 定制 | 台 | 1 | 1 | 4 | 3.5252 | 4 | 3.5252 |
| 29 | 人脸门禁 | 天地伟业 TC-P5010 | 台 | 1 | 1 | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.278 |
| 30 | 电磁锁 | 天地伟业 TC-P811MS | 台 | 1 | 1 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 |
| 31 | 门磁 | 大华 DH-ARD312 | 台 | 1 | 1 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| 32 | 声光报警器 | 大华 DH-ARA11 | 台 | 1 | 1 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 33 | 扩展模块 | 大华 DH-ARM911 | 台 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 34 | 紧急按钮 | 大华 DH-ARD811 | 台 | 1 | 1 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 3.信息采集室（1间） |  |  |  |  |  |  |  | 21.0275 | 20.5275 |
| 35 | 高清网络半球摄像机 | 天地伟业 TC-C55SSFL | 台 | 2 | 2 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.22 |
| 36 | 拾音器 | 天地伟业 TC-P800TGFL | 台 | 1 | 1 | 0.0545 | 0.0545 | 0.0545 | 0.0545 |
| 37 | 交换机 | TP-LINK TL-SG1008D | 台 | 1 | 1 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
| 38 | 信息采集设备 | 方正 E采通 | 套 | 1 | 1 | 20 | 19.5 | 20 | 19.5 |
| 39 | 高拍仪 | 捷宇 JY500ZB | 台 | 1 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 40 | 可视对讲分机 | 大华 DH-ASP8311 | 台 | 1 | 1 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 |
| 41 | 声光报警器 | 大华 DH-ARA11 | 台 | 1 | 1 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 42 | 扩展模块 | 大华 DH-ARM911 | 台 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 43 | 紧急按钮 | 大华 DH-ARD811 | 台 | 1 | 1 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 4.侯问室（2间） |  |  |  |  |  |  |  | 1.445 | 1.445 |
| 44 | 高清网络半球摄像机 | 天地伟业 TC-C55SSFL | 台 | 4 | 4 | 0.11 | 0.11 | 0.44 | 0.44 |
| 45 | 拾音器 | 天地伟业 TC-P800TGFL | 台 | 2 | 2 | 0.0545 | 0.0545 | 0.109 | 0.109 |
| 46 | 220V温湿度显示屏 | 天地伟业 TC-P81FY3WT | 台 | 1 | 1 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 |
| 47 | 人脸门禁 | 天地伟业 TC-P5010 | 台 | 2 | 2 | 0.278 | 0.278 | 0.556 | 0.556 |
| 48 | 电磁锁 | 天地伟业 TC-P811MS | 台 | 2 | 2 | 0.047 | 0.047 | 0.094 | 0.094 |
| 49 | 门磁 | 大华 DH-ARD312 | 台 | 2 | 2 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | 0.014 |
| 50 | 声光报警器 | 大华 DH-ARA11 | 台 | 1 | 1 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 51 | 扩展模块 | 大华 DH-ARM911 | 台 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 52 | 紧急按钮 | 大华 DH-ARD811 | 台 | 1 | 1 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 5.被辨认室（1间） |  |  |  |  |  |  |  | 0.6455 | 0.6455 |
| 53 | 高清网络半球摄像机 | 天地伟业 TC-C55SSFL | 台 | 2 | 2 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.22 |
| 54 | 拾音器 | 天地伟业 TC-P800TGFL | 台 | 1 | 1 | 0.0545 | 0.0545 | 0.0545 | 0.0545 |
| 55 | 窗口对讲机 | 德顺 DS-236 | 台 | 1 | 1 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 |
| 56 | 人脸门禁 | 天地伟业 TC-P5010 | 台 | 1 | 1 | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.278 |
| 57 | 电磁锁 | 天地伟业 TC-P811MS | 台 | 1 | 1 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 |
| 58 | 门磁 | 大华 DH-ARD312 | 台 | 1 | 1 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| 6.询/讯问室（3间） |  |  |  |  |  |  |  | 19.628 | 19.5125 |
| 59 | 高清网络半球摄像机 | 天地伟业 TC-C55SSFL | 台 | 3 | 3 | 0.11 | 0.11 | 0.33 | 0.33 |
| 60 | 特写网络摄像机 | 天地伟业 TC-C55MSFL | 台 | 3 | 3 | 0.1185 | 0.1 | 0.3555 | 0.3 |
| 61 | 拾音器 | 天地伟业 TC-P800TGFL | 台 | 3 | 3 | 0.0545 | 0.0545 | 0.1635 | 0.1635 |
| 62 | 审讯主机 | 天地伟业 TC-I82HN | 台 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 4.5 |
| 63 | 司法主机硬盘 | 希捷 ST4000NM000A | 块 | 3 | 3 | 0.12 | 0.12 | 0.36 | 0.36 |
| 64 | 可视对讲分机 | 大华 DH-ASP8311 | 台 | 3 | 3 | 0.498 | 0.498 | 1.494 | 1.494 |
| 65 | 声光报警器 | 大华 DH-ARA11 | 台 | 3 | 3 | 0.011 | 0.011 | 0.033 | 0.033 |
| 66 | 扩展模块 | 大华 DH-ARM911 | 台 | 3 | 3 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
| 67 | 紧急按钮 | 大华 DH-ARD811 | 台 | 1 | 1 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 68 | 220V温湿度显示屏 | 天地伟业 TC-P81FY3WT | 台 | 3 | 3 | 0.183 | 0.183 | 0.549 | 0.549 |
| 69 | 电子签名捺印板 | 枫林 FL1120A-C | 台 | 3 | 3 | 0.18 | 0.18 | 0.54 | 0.54 |
| 70 | 窗口对讲机 | 德顺 DS-236 | 台 | 1 | 1 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 |
| 71 | 人脸门禁 | 天地伟业 TC-P5010 | 台 | 3 | 3 | 0.278 | 0.278 | 0.834 | 0.834 |
| 72 | 电磁锁 | 天地伟业 TC-P811MS | 台 | 3 | 3 | 0.047 | 0.047 | 0.141 | 0.141 |
| 73 | 门磁 | 大华 DH-ARD312 | 台 | 3 | 3 | 0.007 | 0.007 | 0.021 | 0.021 |
| 74 | 智能审讯桌 | 英特莱杰 定制 | 台 | 3 | 3 | 3 | 2.98 | 9 | 8.94 |
| 75 | 智能审讯椅 | 英特莱杰 定制 | 台 | 3 | 3 | 0.22 | 0.22 | 0.66 | 0.66 |
| 76 | 电子门牌 | 讯鹏 TC-P81FY7L | 台 | 3 | 3 | 0.17 | 0.17 | 0.51 | 0.51 |
| 7.尿检室（1间） |  |  |  |  |  |  |  | 8.6105 | 8.6105 |
| 77 | 高清网络半球摄像机 | 天地伟业 TC-C55SSFL | 台 | 1 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 78 | 拾音器 | 天地伟业 TC-P800TGFL | 台 | 1 | 1 | 0.0545 | 0.0545 | 0.0545 | 0.0545 |
| 79 | 人脸门禁 | 天地伟业 TC-P5010 | 台 | 1 | 1 | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.278 |
| 80 | 电磁锁 | 天地伟业 TC-P811MS | 台 | 1 | 1 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 |
| 81 | 门磁 | 大华 DH-ARD312 | 台 | 1 | 1 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| 82 | 声光报警器 | 大华 DH-ARA11 | 台 | 1 | 1 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 83 | 扩展模块 | 大华 DH-ARM911 | 台 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 84 | 紧急按钮 | 大华 DH-ARD811 | 台 | 1 | 1 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 85 | 毒品检测箱 | 万孚 WFDPX-I | 台 | 1 | 1 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 |
| 86 | 生物检材柜（主副一体） | 杰安 定制 | 台 | 1 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 87 | 便携式血样保存箱 | 杰安 定制 | 台 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 8.公共区域 |  |  |  |  |  |  |  | 0.8235 | 0.8235 |
| 88 | 高清网络半球摄像机 | 天地伟业 TC-C55SSFL | 台 | 6 | 6 | 0.11 | 0.11 | 0.66 | 0.66 |
| 89 | 拾音器 | 天地伟业 TC-P800TGFL | 台 | 3 | 3 | 0.0545 | 0.0545 | 0.1635 | 0.1635 |
| 9.机房设备 |  |  |  |  |  |  |  | 7.673 | 7.5924 |
| 90 | 高清网络半球摄像机 | 天地伟业 TC-C55SSFL | 台 | 1 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 91 | 网络存储硬盘录像机 | 天地伟业 TC-R516YY80 | 台 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8194 | 0.9 | 0.8194 |
| 92 | 存储硬盘 | 希捷 ST6000VX001 | 块 | 20 | 20 | 0.134 | 0.134 | 2.68 | 2.68 |
| 93 | AB门控制软件 | 天地伟业 TC-S56FY08 | 套 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 94 | 报警主机（含系统及架盘） | 大华 DH-ARC9016C-V3 | 台 | 1 | 1 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 |
| 95 | 报警键盘 | 大华 DH-ARK50C | 台 | 1 | 1 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
| 96 | 汇聚交换机 | 大华 DH-IS5500-24GT4XF | 台 | 3 | 3 | 0.28 | 0.28 | 0.84 | 0.84 |
| 97 | 服务器网络机柜 | 大唐卫士 T3-6042 | 台 | 2 | 2 | 0.34 | 0.34 | 0.68 | 0.68 |
| 98 | UPS不间断电源 | 山克 SC10KS | 台 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| 10.综合布线线材 |  |  |  |  |  |  |  | 1.345 | 1.345 |
| 99 | 信号线 | 海康威视 RVV4*0.5线缆 | 米 | 200 | 200 | 0.0003 | 0.0003 | 0.06 | 0.06 |
| 100 | 电源线 | 海康威视 RVV2*1.0线缆 | 米 | 600 | 600 | 0.0003 | 0.0003 | 0.18 | 0.18 |
| 101 | 电源线 | 海康威视 RVV2*1.5线缆 | 米 | 250 | 250 | 0.0004 | 0.0004 | 0.1 | 0.1 |
| 102 | 网线 | 海康威视 六类 | 箱 | 11 | 11 | 0.06 | 0.06 | 0.66 | 0.66 |
| 103 | 电源线 | 海康威视 RVVP3*1.0线缆 | 米 | 200 | 200 | 0.0005 | 0.0005 | 0.1 | 0.1 |
| 104 | 线管 | 海康威视 | 米 | 150 | 150 | 0.0003 | 0.0003 | 0.045 | 0.045 |
| 105 | 辅材 | 海康威视 | 批 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 11.系统集成 |  |  |  |  |  |  |  | 2.35 | 2.3116 |
| 106 | 系统集成 | 报审：2.35万元，审定：（1+2+...+9+10）*3% |  |  |  |  |  | 2.35 | 2.3116 |
| （二）变更清单 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 1.变更调增 |  |  |  |  |  |  |  | 0.84 | 0.84 |
| 1 | 汇聚交换机 | 大华 DH-S5500-24GT4XF-A | 台 | 3 | 3 | 0.28 | 0.28 | 0.84 | 0.84 |
| 2.变更调减 |  |  |  |  |  |  |  | -0.84 | -0.84 |
| 1 | 汇聚交换机 | 大华 DH-IS5500-24GT4XF | 台 | 3 | 3 | -0.28 | -0.28 | -0.84 | -0.84 |
| 二、项目监理 |  | 报审：2.028万元，审定：报审金额-负偏离设备费用合计*2.5% |  |  |  |  |  | 2.028 | 1.184 |
| 三、招标代理 及专家评标费 |  |  |  |  |  |  |  | 0.806 | 0.806 |
| 合 计 |  | 一+二 |  |  |  |  |  | 83.434 | 81.3547 |