常财信审〔2024〕结字36号

关于常德市五级联动应急指挥视频调度系统建设

项目结算评审的报告

常德市财政局企业科 ：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市五级联动应急指挥视频调度系统建设项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目是依据《湖南省应急管理厅关于印发湖南省五级联动应急指挥视频调度系统建设指导意见的通知》（湘应急函〔2022〕132号）及其它文件要求，结合常德应急指挥视频调度工作需求，建设市县联动的应急指挥视频调度系统及配套设施，实现指挥中心点对点、扁平化、可视化指挥高度，达到湖南省应急管理厅统一调度的工作目标。具体建设内容包括五级联动软件部署、会商管理平台、媒体穿越网关、多点控制单元、录播服务器、联动对接平台、防火墙、视频会议终端、平板电脑及其它配套设施。

项目按预算金额完成政府招标采购，由中国联合网络通信有限公司常德市分公司中标承建，合同金额为275.1216万元；湖南万恒工程项目管理有限公司进行全程监理，监理费用6.0526万元，委托常德中誉信泽工程咨询有限公司招标代理，合同金额2.75万元。三项合计金额283.9242万元。项目实施过程中未发生变更，于2024年9月11日通过常德市数据局组织的竣工验收。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

（一）《常德市数据局关于常德市五级联动应急指挥视频调度系统建设项目验收的意见》（常数据〔2024〕验字13号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《关于申请常德市五级联动应急指挥视频调度系统建设项目进行验收的报告》；

（四）建设方报送的《竣工验收资料》、《监理资料汇编》、招标代理合同；

（五）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了市数据局对该项目的验收意见。

（二）经现场比对合同清单、预算清单、现场实物，市场调研及市场同类产品的询价，在评审过程中对项目部分明细价格和数量进行了审核：

1. “应用服务器”，报审单价0.000001万元，实际为建设单位申请免费使用常德市政务云中心的资源，此项评审金额为0万元；

2. “数据库服务器”，报审单价0.000001万元，实际为建设单位申请免费使用常德市政务云中心的资源，此项评审金额为0万元；

3. “系统集成”，报审金额7.969万元，参照该项目预算文件，按3%系数和取值范围重新审核，核定金额为7.7845万元，审减0.1845万元；

4. “项目监理”，报审金额6.0526万元，参照该项目预算文件，按2.2%系数和取值范围重新审核，核定金额为6.0486万元，审减0.004万元。

五、评审结论

该项目报审金额为283.9242万元，审定金额为283.7357万元（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：高家望  易 明

项目负责人：欧阳文忻

常德市财政局投资评审中心

2024年9月24日

抄送：常德市应急管理局

附表

| 常德市五级联动应急指挥视频调度系统建设项目结算评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| 一、项目合同 |  |  |  |  |  |  |  | 275.1216 | 274.9371 |
| 1 | 五级联动软件部署 | 联通定制 | 项 | 1 | 1 | 7.6699 | 7.6699 | 7.6699 | 7.6699 |
| 2 | 会商管理平台 | 华为SMC | 套 | 1 | 1 | 17.9099 | 17.9099 | 17.9099 | 17.9099 |
| 3 | 媒体穿越网关 | 华为SC | 套 | 1 | 1 | 19.8600 | 19.8600 | 19.8600 | 19.8600 |
| 4 | 多点控制单元 | 华为VP9860-T | 套 | 1 | 1 | 174.8600 | 174.8600 | 174.8600 | 174.8600 |
| 5 | 录播服务器 | 华为Cloud RSE | 套 | 1 | 1 | 7.9999 | 7.9999 | 7.9999 | 7.9999 |
| 6 | 联动对接平台 | 华为Cloud VDC | 套 | 1 | 1 | 15.5196 | 15.5196 | 15.5196 | 15.5196 |
| 7 | 防火墙 | 华为USG6520E-K | 台 | 2 | 2 | 2.7599 | 2.7599 | 5.5198 | 5.5198 |
| 8 | 接入交换机A | 华为CloudEngine S5735-L24T4S-A-V2 | 台 | 1 | 1 | 0.5199 | 0.5199 | 0.5199 | 0.5199 |
| 9 | 接入交换机B | 华为CloudEngine S5735-L48T | 台 | 4 | 4 | 0.2799 | 0.2799 | 1.1196 | 1.1196 |
| 10 | 网络链路 | 联通200Mbps专线 | 条/年 | 1 | 1 | 2.3486 | 2.3486 | 2.3486 | 2.3486 |
| 11 | 视频会议终端 | 华为BOX 610 | 套 | 1 | 1 | 5.2105 | 5.2105 | 5.2105 | 5.2105 |
| 12 | 平板电脑 | 华为Mate Pad SE | 台 | 40 | 40 | 0.2099 | 0.2099 | 8.3960 | 8.3960 |
| 13 | 机房人脸门禁一体机 | 海康DS-K1T673M | 套 | 1 | 1 | 0.2189 | 0.2189 | 0.2189 | 0.2189 |
| 14 | 应用服务器 |  | 台 | 1 | 1 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 |
| 15 | 数据库服务器 |  | 台 | 1 | 1 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 |
| 16 | 系统集成 | 联通定制 | 项 | 1 | 1 | 7.9690 | 7.7845 | 7.9690 | 7.7845 |
| 二、项目监理 |  | 按项目预算评审文件中取值范围和系数审核 |  |  |  |  |  | 6.0526 | 6.0486 |
| 三、采购（招标）代理服务 |  | 按合同金额 |  |  |  |  |  | 2.7500 | 2.75 |
| 总 计 |  | 一+二+三 |  |  |  |  |  | 283.9242 | 283.7357 |