常财信审〔2024〕结字49号

关于常德市公安局柳叶湖分局“雪亮工程”建设项目结算评审的报告

常德市财政局行政政法科 ：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市公安局柳叶湖分局“雪亮工程”建设项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目是按照常德市公安局关于印发《2022省重点民生实事“雪亮工程”建设实施方案》的通知，及柳叶湖旅游度假区管委会会记纪要精神，对全区中小学、幼儿园重点区域智能安防设备新增及升级改造建设。本次建设主要内容是摄像机、立杆、服务器、网络存储和硬盘等设备。

项目按预算金额完成政府招标采购，常德市汇聚网络科技有限公司中标承建，合同金额为125.38万元；湖南万恒工程项目管理有限公司进行全程监理，监理费用2.5万元，委托湖南中元天顺工程咨询有限公司进行招标代理，费用1.2538万元。项目实施过程中发生部分变更，于2024年11月4日通过常德市数据局组织的竣工验收。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

（一）《常德市数据局关于常德市公安局柳叶湖分局“雪亮工程”建设项目验收的意见》（常数据〔2024〕验字17号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《竣工验收资料》《监理资料汇编》、招投标资料、招标代理资料等资料；

（四）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了市数据局对该项目的验收意见。

（二）经现场比对合同清单、预算清单、辅材清单等，评审过程中对项目及变更部分明细价格和数量进行了审核：

- 1.合同清单部分序号7“电源线”，报审数量1500米，现场查验并参照项目图纸，核定数量为1476米，审减0.012万元；

- 2).序号8“网线”，报审数量4箱，现场查验并参照项目图纸，核定数量为2.5箱，审减0.1275万元；

- 3.序号18“电源线”，报审数量1000米，现场查验并参照项目图纸，核定数量为0米，审减0.5万元；

- 4.序号19“网线”，报审数量3箱，现场查验并参照项目图纸，核定数量为0箱，审减0.255万元；

- 5.序号25“系统集成”，报审金额6.01万元，因项目部分内容未实施，按预算评审文件中取值系数重新审核为5.7317万元，审减0.2783万元；

6.变更部分序号1“横壁”，报审单价0.0313万元，参考材料购入合同价格，评审单价为0.0296万元，审减0.0765万元。

五、评审结论

该项目报审金额为125.3683万元，审定金额为124.119万元。（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：高家望  叶 春

项目负责人：欧阳文忻

常德市财政局投资评审中心

2025年1月  日

抄送：常德市公安局柳叶湖分局

附表：

| 常德市公安局柳叶湖分局“雪亮工程”建设项目结算评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| 一、合同清单 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1253800 | 1242071.75 |
| 1 | 800万全结构化人脸摄像机 | 海康 | iDS-2PT9A188BX-D(C7F1)(T5) | 台 | 29 | 29 | 10420 | 10420 | 302180 | 302180 |
| 2 | 支架 | 海康 | DS-2204ZJ-P | 个 | 29 | 29 | 75 | 75 | 2175 | 2175 |
| 3 | 3米立杆 | 国产 | 定制 | 套 | 29 | 29 | 700 | 700 | 20300 | 20300 |
| 4 | 基础建设含地笼 | 国产 | 定制 | 套 | 29 | 29 | 510 | 510 | 14790 | 14790 |
| 5 | 抱杆机箱 | 国产 | 定制 | 个 | 29 | 29 | 320 | 320 | 9280 | 9280 |
| 6 | 防雷插座 | 火焰 | HY-E10A/6 | 个 | 29 | 29 | 50 | 50 | 1450 | 1450 |
| 7 | 电源线 | 康讯 | RVV2*2.5 | 米 | 1500 | 1476 | 5 | 5 | 7500 | 7380 |
| 8 | 网线 | 康讯 | CAT6UTP-600 | 箱 | 4 | 2.5 | 850 | 850 | 3400 | 2125 |
| 9 | PVC管 | 联塑 | Φ32 | 米 | 450 | 450 | 4 | 4 | 1800 | 1800 |
| 10 | 开槽挖沟 |  |  | 米 | 450 | 450 | 40 | 40 | 18000 | 18000 |
| 11 | 辅材 | 国产 | 优质 | 批 | 1 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 12 | 电力立户 |  |  |  | 29 | 29 | 1200 | 1200 | 34800 | 34800 |
| 13 | 链路租赁 | 定制 | 定制 | 路/年 | 29 | 29 | 2000 | 2000 | 58000 | 58000 |
| 14 | 800万全结构化人脸摄像机 | 海康 | iDS-2PT9A188BX-D(C7F1)(T5) | 台 | 39 | 39 | 10420 | 10420 | 406380 | 406380 |
| 15 | 支架 | 海康 | DS-2204ZJ-P | 个 | 39 | 39 | 75 | 75 | 2925 | 2925 |
| 16 | 抱杆机箱 | 国产 | 定制 | 个 | 20 | 20 | 267 | 267 | 5340 | 5340 |
| 17 | 防雷插座 | 火焰 | HY-E10A/6 | 个 | 39 | 39 | 50 | 50 | 1950 | 1950 |
| 18 | 电源线 | 康讯 | RVV2*2.5 | 米 | 1000 | 0 | 5 | 5 | 5000 | 0 |
| 19 | 网线 | 康讯 | CAT6UTP-600 | 箱 | 3 | 0 | 850 | 850 | 2550 | 0 |
| 20 | PVC管 | 联塑 | Φ32 | 米 | 300 | 300 | 4 | 4 | 1200 | 1200 |
| 21 | 辅材 | 国产 | 优质 | 批 | 1 | 1 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 22 | 通用服务器 | 海康 | DS-VE22S-B(310804898) | 台 | 2 | 2 | 52000 | 52000 | 104000 | 104000 |
| 23 | 72盘位网络存储设备 | 海康 | DS-A72072R | 台 | 1 | 1 | 99380 | 99380 | 99380 | 99380 |
| 24 | 企业级硬盘 | 海康 | HK726TAH | 块 | 72 | 72 | 1200 | 1200 | 86400 | 86400 |
| 25 | 系统集成 |  |  | 项 | 1 | 1 | 60100 | 57317 | 60100 | 57317 |
| 二、变更部分 |  |  |  |  |  |  |  |  | -37655 | -38420 |
| 1 | 横壁 | 定制 | 定制 | 套 | 45 | 45 | 313 | 296 | 14085 | 13320 |
| 2 | 3米立杆 | 国产 | 定制 | 套 | -14 | -14 | 700 | 700 | -9800 | -9800 |
| 3 | 基础建设含地笼 | 国产 | 定制 | 套 | -14 | -14 | 510 | 510 | -7140 | -7140 |
| 4 | 电力立户 |  |  |  | -29 | -29 | 1200 | 1200 | -34800 | -34800 |
| 小计 |  | 一+二 |  |  |  |  |  |  | 1216145 | 1203652 |
| 三、项目监理 |  | 按合同审核。 |  |  |  |  |  |  | 25000 | 25000 |
| 四、招标代理费 |  | 按合同审核。 |  |  |  |  |  |  | 12538 | 12538 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1253683 | 1241190 |