常财审〔2024〕预字100号

关于常德职业技术学院图书馆安全整改二期

项目预算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院图书馆安全整改二期项目预算进行了评审。

- 一、项目概况

- 该项目为常德职业技术学院图书馆安全整改二期项目，主要建设内容为：常德职业技术学院图书馆7楼原有走廊、办公室、电梯前室、书库、会议室、卫生间及8楼原有库房、采编室、走廊、图书室、卫生间改造。铲除原有墙漆、内墙面砖后重新刷墙漆、贴内墙面砖，原有水磨石地面打磨清洗抛光，拆除原有瓷砖踢脚线后重新贴瓷砖踢脚线，拆除原有吊顶天棚后重新刷墙漆，拆除部分隔墙，增加轻钢龙骨隔墙，原有防盗门、防火门拆除后重新安装防盗门、防火门，柱面安装木纹KD板，强弱电及给排水改造。

资金来源：从2024年“高职院校奖补”资金中列支。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2024230号预算评审送审单及附件；

2.湖南永星工程项目咨询管理有限公司编制的预算书；

3.常德市规划建筑设计院有限责任公司设计的施工图；

4.本项目评审报告出具前与工程造价有关的法律法规、规范标准、解释等计价文件；

5.常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二四年第十期建设工程材料市场综合价的通知》(常建价〔2024〕15号)及市场询价；

6.常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二三年第二期安装工程材料市场综合价的通知》(常建价〔2023〕16号)及市场询价；

7.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德职业技术学院图书馆安全整改二期项目的工程费及前期费、不可预见费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘、实测；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.七楼原有木地板、PVC卷材地面拆除漏计，审增0.17万元；

2.建筑垃圾出楼面及外运工程量多计，审减0.42万元；

3.原水磨石楼地面清洗打磨抛光单价高计，审减0.54万元；

4.墙面工程量多计，审减1.56万元；

5.天棚墙漆工程量多计，审减0.1万元；

6.卫生间改造工程量多计，审减1.62万元

7.超高增加费不计，审减0.8万元；

8.里脚手架审核为活动脚手架，审减2.05万元；

9.配电箱单价高计、进线电缆及配管工程量多计，审减6.08万元。

10.不可预见费按工程费的3%计取，审减0.39万元；

11.前期费相应审减0.66万元。

- 六、评审结论

该项目送审金额1088573元，审定金额947992元，审减金额140581元，审减率12.91%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年12月13日

抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院图书馆安全整改二期项目 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费 用 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1007252 | 877173 | 130079 |  |
| 1 | 装修工程 | 556204 | 486935 | 69269 |  |
| 2 | 安装工程 | 451048 | 390238 | 60810 |  |
| 二 | 不可预见费 | 30218 | 26315 | 3903 | 工程费的3% |
| 三 | 前期费用 | 51103 | 44504 | 6599 |  |
| 1 | 工程设计费 | 27196 | 23683 | 3513 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 造价咨询费 | 5626 | 4900 | 726 |  |
| 3 | 监理费 | 18281 | 15921 | 2360 |  |
|  | 合 计 | 1088573 | 947992 | 140581 | 审减率12.91% |