常财审〔2024〕预字103号

关于常德市2025年春节临时亮化

工程预算评审的报告

常德市财政局经济建设科:

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市2025年春节临时亮化工程预算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市江北城区2025年春节亮化，亮化范围为武陵大道（武陵阁-常德大道）、飞机场入口、市委、市政府、市人大、市政协、市军分区、河街。主要内容为：安装控制箱、挂满天星、红灯笼、图案灯、镂空立体灯笼、仿真桃花灯、激光投影灯、双面发光流星雨、LED灯带及配套的管线等。

该项目根据相关市领导批示及常德市财政局对《关于市江北城区2025年春节临时亮化建设的请示》的处理意见立项，由常德市灯饰管理处提供亮化方案，湖南中立信工程造价咨询有限公司编制预算。

资金来源：政府投资

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2024年第265号预算评审送审单；

2. 湖南中立信工程造价咨询有限公司编制的预算书；

3. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；

6. 常德市建设工程造价管理站《关于发布二〇二四年第一期安装工程材料价格的通知》(常建价〔2024〕8号)；

7. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》;

8. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

9. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；现行有关标准图集及强制性规范要求；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市2025年春节临时亮化的工程费用和前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 铝芯导线（BLV）架设单价高计，审减1.5万元；

- 2. 铜芯多股绝缘导线RVS-2*1.5工程量多计，审减2.1万元；

- 3. 仿真桃花灯单价高计，审减5.3万元；

- 4. 高亮度灯串工程量多计，审减2.3万元；

- 5. 武陵大道（柳叶路-洞庭大道）段镂空立体灯笼送审时漏计材料费，审增1.2万元；

- 6. 前期费用高报，审减0.76万元。

六、评审结论

该项目送审金额1192782元，审定金额1085569元，审减金额107213元，审减率9%（详见附表）。

七、有关说明与建议

- 1.考虑到明年亮化工程利旧，灯具及导线的保护性拆除已综合考虑至清单综合单价中，结算时不得重复计算；

- 2.该造价控制总额为经建科批复的100万元加利旧的灯具材料10.68万元，现预算审定金额为108.55万元，项目结算时需扣除利旧的灯具材料费；

- 3.该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为5854.46元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整；

- 4.由建设单位提供水源电源的维修改造项目，结算时应按规定扣减定额内包含的水电费，避免重复支出；

- 5.项目开工建设后，采购人、供应商应严格按采购清单建设内容及建设标准实施，不得任意调整建设范围、施工做法、标准档次等采购文件、采购合同已明确约定的采购内容；

- 6.政府采购项目，结算需提供采购备案合同，发包人与承包人应重视解读采购文件公示条款与采购合同约定条款，结算严格按备案采购合同约定执行。建设单位在施工过程中要切实做好工程量计量和影像资料收集工作，根据《常德市政府采购合同履约验收操作指引》（常财办发〔2022〕45号）通知要求完成履约验收，为结算评审提供可靠依据；

- 7.根据市政府相关会议精神，凡纳入市审计局竣工决算审计监督项目，审计结论出具前，工程款拨付比例不得超过相关约定的85%，工程尾款待竣工决算审计结论出具后拨付；凡未经财政评审中心同意，签署“以财政评审中心审定结论为准”合同，后期产生相关纠纷与评审中心无关；

八、评审人员

评审人员：林 伟   任 帆

项目协调人：蒋 军

常德市财政局投资评审中心

2024年12月30日

抄送：常德市灯饰管理处

附表

| 常德市2025年春节临时亮化工程 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:元 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |  |
| 一 | 工程费 | 1169509 |  | 1069934 |  | 99575 |  |  |  |
| 1 | 武陵大道（武陵阁-洞庭大道） | 229006 |  | 217114 |  | 11892 |  |  |  |
| 2 | 武陵大道（柳叶路-洞庭大道） | 138005 |  | 150033 |  | -12028 |  |  |  |
| 3 | 武陵大道（柳叶路-常德大道） | 302711 |  | 243337 |  | 59374 |  |  |  |
| 4 | 桃花源机场出入口 | 35046 |  | 30896 |  | 4150 |  |  |  |
| 5 | 市委 | 53285 |  | 51543 |  | 1742 |  |  |  |
| 6 | 市政府 | 41523 |  | 40129 |  | 1394 |  |  |  |
| 7 | 市人大 | 28092 |  | 28092 |  | 0 |  |  |  |
| 8 | 市政协 | 20425 |  | 20135 |  | 290 |  |  |  |
| 9 | 市军分区 | 54803 |  | 49535 |  | 5268 |  |  |  |
| 10 | 河街（柳河路） | 266613 |  | 239120 |  | 27493 |  |  |  |
| 二 | 前期费用 | 23273 |  | 15635 |  | 7638 |  |  |  |
| 1 | 造价咨询费 | 5731 |  | 5243 |  | 488 |  | 常财办发〔2017〕68号文 |  |
| 2 | 采购代理费 | 17542 |  | 10392 |  | 7150 |  | 常财办发〔2024〕7号文 |  |
|  | 合 计 | 1192782 |  | 1085569 |  | 107213 |  | 9.0% |  |

备注：

根据常德市财政局对《关于江北城区2025年春节临时亮化建设的请示》的处理意见，春节亮化利旧材料估值为10.68万元，结算时需扣除该利旧费用。