常财审〔2024〕预字76号

关于常德市商务局办公楼八至九层楼板修复

工程预算评审的报告

常德市财政局资产管理科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市商务局办公楼八至九层楼板修复工程预算进行了评审。

- 一、项目概况

- 常德市机关事务管理局于2023年12月对常德市商务局办公楼的八层进行维修改造（常财审〔2023〕预字125号），在施工过程中发现楼板厚度影响安全使用，暂停施工。经鉴定八、九层楼板安全等级为C级，需修复处理后方可继续改造。常德市建筑设计院有限责任公司对八～九层梁板进行了修复补强设计。因八～九层外墙顶部梁暂不满足修复施工条件，拟待后期外墙改造时纳入修复范围，图纸中其余内墙梁修复纳入评审范围。现场踏勘七层已完成装修，故八层梁修复时需拆除七层墙体、吊顶后做修复处理，再恢复七层墙体及天棚装修等。修复做法为：对八～九层梁板基层清理、裂缝位置注浆、粘贴聚丙烯腈基12K以下小丝束纤维布、涂抹一层粘贴胶料、洒粗砂、20mm厚1:2.5水泥砂浆。

- 该修复工程根据市政府办公室366号收文处理单指示意见同意实施，资金从市机关事务局国有资产处置超收收入中列支。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2024180号预算评审送审单及附件；

2.湖南明诚项目管理有限公司编制的预算书；

3.常德市建筑设计院有限责任公司设计的施工图；

4.本项目评审报告出具前与工程造价有关的法律法规、规范标准、解释等计价文件；

5.常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二四年第七期建设工程材料市场综合价的通知》(常建价〔2024〕10号)及市场询价；

6.常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二四年第一期安装工程材料市场综合价的通知》(常建价〔2024〕8号)及市场询价；

7.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市商务局办公楼八至九层梁板修复工程的工程费及前期费、不可预见费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘、实测；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.加固修复粘贴碳纤维布工程量多计、主材单价高计，审减20.62万元；

2.根据建设单位补充的情况说明，七楼已装修部分拆除、恢复工程量少计，审增16.73万元；

3.不可预见费按工程费的5%计算，审减0.19万元；

4.设计费、造价咨询费、监理费、建设单位管理费相应审减1.06万元；

5.采购代理费不计，审减0.77万元；

6.检测费按成果文件计算，审减0.53万元。

六、评审结论

该项目送审金额679907元，审定金额615446元，审减金额64461元，审减率9.48%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年10月11日

抄送：常德市机关事务管理局

附表

| 常德市商务局办公楼八至九层楼板修复工程 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费 用 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 575724 | 536853 | 38871 |  |
| 二 | 不可预见费 | 28786 | 26843 | 1943 | 工程费的5% |
| 三 | 前期费用 | 75397 | 51750 | 23647 |  |
| 1 | 工程设计费 | 23317 | 14495 | 8822 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 造价咨询费 | 3216 | 2999 | 217 |  |
| 3 | 监理费 | 10450 | 9744 | 706 |  |
| 4 | 采购代理费 | 7657 | 0 | 7657 |  |
| 5 | 检测费 | 25000 | 19680 | 5320 | 按成果文件计算 |
| 6 | 建设单位管理费 | 5757 | 4832 | 925 | 工程费的0.9% |
|  | 合 计 | 679907 | 615446 | 64461 | 审减率9.48% |