常财审〔2024〕预字80号

关于欣荣路、常丹路、岩坪路交通设施建设

项目预算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的欣荣路、常丹路、岩坪路交通设施建设项目预算进行了评审。

- 一、项目概况

欣荣路、常丹路、岩坪路交通设施建设项目，主要施工内容包括：标线、标牌及标杆、机柜基础等。

其中欣荣路（沅安路-竹叶路）主体工程由常德市发展和改革委员会常发改投〔2020〕519号文批复立项，总投资估算20812.13万元，其中工程费用9087.29万元。常丹路（沅安路-岩坪路）主体工程由常德市发展和改革委员会常发改投〔2015〕441号文批复立项，总投资估算14371万元，其中工程费用7630万元。岩坪路（常丹路-欣荣路）主体工程由常德市发展和改革委员会常发改投〔2020〕258号文批复立项，总投资估算2624.42万元，其中工程费用1321.72万元。由常德市建筑设计院有限责任公司设计，常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司以PPP模式建设，实施机构为常德市住房与城乡建设局。目前以上道路主体工程已完工，交通工程已实施了一部分，本次预算评审范围为未建成部分交通基础设施；

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2024165 号预算评审送审单及附件；

2.湖南清华工程管理有限公司编制的预算书；

3.常德市建筑设计院有限责任公司的设计图纸；

4.常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司提供的常丹路、岩坪路、天源路、欣荣路交安设施工程完工情况清理表；

5.本项目评审报告出具前与工程造价有关的法律法规、规范标准、解释等计价文件；

6.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

欣荣路、常丹路、岩坪路交通设施建设项目工程费及前期费、不可预见费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘、实测；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）欣荣路：

- 1.标线工程量多计，审减5.1万元；

2. 人行横道标志牌 800*800工程量多计，审减0.2万元；

3．电子警察立杆基础工程量多计，审减 9.2万元；

4. 单柱式信号灯基础800*800*1000工程量多计，审减 0.66万元；

5. 手孔井工程量多计，审减1.2万元；

6. 管道预埋及人行道板拆除及恢复不计,审减6万元；

7. 机柜基础工程量多计，审减 0.06万元；

8. 标志牌贴膜含量多计，审减0.85万元；

9. 标志杆镀锌漏计，审增1.48万元；

（二）常丹路：

1. 电子警察立杆基础120*120*232cm工程量多计，审减 4.73万元；

2. 人行灯杆基础工程量多计，审减 0.33万元；

3. 手孔井工程量多计，审减0.67万元；

4. 管道预埋及人行道板拆除及恢复工程量多计，审减3万元；

5. 标志牌贴膜含量多计，审减2.71万元；

6. 标志杆镀锌漏计，审增4.29万元；

（三）岩坪路：

- 1.标志牌贴膜含量多计，审减0.35万元；

- 2.标志杆镀锌漏计，审增0.8万元；

六、评审结论

该项目送审金额1211027 元，审定金额938453元，审减金额272574元，审减率22.51 %（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年10月17日

抄送：常德市公安局交通警察支队

附表

| 欣荣路、常丹路、岩坪路交通设施项目 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1172284 | 867946 | 304338 |  |
| 1 | 欣荣路 | 450097 | 223277 | 226820 |  |
| 2 | 常丹路 | 601818 | 520724 | 81094 |  |
| 3 | 岩坪路 | 120369 | 123944 | -3575 |  |
| 二 | 前期费 | 38743 | 27110 | 11633 |  |
| 1 | 监理费 | 21277 | 14178 | 7099 | 常财办发〔2017〕年68号文 |
| 2 | 造价咨询费 | 5744 | 4253 | 1491 | 常财办发〔2017〕年68号文 |
| 3 | 招标代理费 | 11722 | 8679 | 3043 | 操作规程第五期 |
| 三 | 不可预见费 | 0 | 43397 | -43397 | 工程费的5% |
|  | 合 计 | 1211027 | 938453 | 272574 | 22.51% |