常财审〔2024〕预字81号

关于2024年主次干道市政设施微改造项目

预算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的2024年主次干道市政设施微改造项目预算进行了评审。

- 一、项目概况

项目包含柳叶大道与柳泉路交汇处渠化岛改造、紫源路与柳河路交叉口西南角人行道接顺、德华宾馆人行道改造、筑基路人行道改造、常德大道(龙港路-阳山大道)人行道改造、主次干道人行盲道整治、主次干道无障碍坡道整治、主次干道沿线废弃八字口整治。

项目由2024年江北城区市政设施维修改造项目专项资金安排实施，安排资金总额173万元，由常德市建筑设计院有限责任公司设计。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1.常德市财政投资工程项目第2024173号预算评审送审单及附件；

- 2.湖南精算堂工程项目管理有限公司常德分公司编制的预算书；

- 3.常德市建筑设计院有限责任公司的设计图纸；

- 4.其他送审相关资料；

- 5.本项目评审报告出具前与工程造价有关的法律法规、规范标准、解释等计价文件；

- 6.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

2024年主次干道市政设施微改造项目的工程费及前期费、不可预见费。

四、评审程序

- 1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2.现场踏勘、实测；

- 3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4.将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1.柳叶大道与柳泉路交汇处渠化岛改造垫层工程量多计，花岗岩板材料价格高计，审减0.71万元；

- 2.紫源路与柳河路交叉口西南角人行道接顺透水砖子目高套，审减0.45万元；

- 3.德华宾馆人行道改造、筑基路人行道改造子目高套，审减0.15万元；

- 4.常德大道(龙港路-阳山大道)人行道改造垫层拆除恢复漏报，审增4.19万元；

- 5.主次干道人行盲道整治项目人行道板材料价格高计，审减0.72万元；

- 6.主次干道无障碍坡道整治项目人行道板材料价格高计，审减2.47万元；

- 7.主次干道沿线废弃八字口整治项目材料价格高计，审减0.85万元。

六、评审结论

该项目送审金额1710761元，审定金额1691509元，审减金额19252元，审减率1.13%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年10月17日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 2024年主次干道市政设施微改造项目 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1560318 | 1548455 | 11863 |  |
| 1 | 主次干道人行道、路面、渠化岛等零星改造项目 | 324447 | 353065 | -28618 |  |
| 1.1 | 柳叶大道与柳泉路 交汇处渠化岛改造 | 60014 | 52846 | 7168 |  |
| 1.2 | 紫源路与柳河路交叉口西南角人行道接顺 | 66758 | 62261 | 4497 |  |
| 1.3 | 德华宾馆人行道改造 | 8752 | 8334 | 418 |  |
| 1.4 | 筑基路人行道改造 | 41093 | 39904 | 1189 |  |
| 1.5 | 常德大道(龙港路-阳山大道)人行道改造 | 147829 | 189720 | -41891 |  |
| 2 | 主次干道 人行盲道整治项目 | 309526 | 302325 | 7201 |  |
| 3 | 主次干道 无障碍坡道整治项目 | 526499 | 501771 | 24728 |  |
| 4 | 主次干道沿线废弃 八字口整治项目 | 399846 | 391294 | 8552 |  |
| 二 | 不可预见费 | 78016 | 77423 | 593 | 工程费的5% |
| 三 | 前期费 | 72427 | 65631 | 6796 |  |
| 1 | 工程设计费 | 10213 | 3842 | 6371 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 造价咨询费 | 7646 | 7587 | 58 |  |
| 3 | 监理费 | 25488 | 25294 | 194 |  |
| 4 | 采购代理费 | 15038 | 14971 | 66 | 常财办发〔2024〕7号 |
| 5 | 建设单位管理费 | 14043 | 13936 | 107 | 工程费的0.9% |
|  | 合 计 | 1710761 | 1691509 | 19252 | 审减率1.13% |