常财审〔2024〕预字82号

关于常德市武陵区穿紫河水系（西部片区）

生态修复项目预算评审的报告

常德市财政局自然资源和生态环境科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市武陵区穿紫河水系（西部片区）生态修复项目预算进行了评审。

- 一、项目概况

项目建设内容为对穿紫河水系上游居民生活污水建设四池净化系统35座、对三星河河道实施河底生态改造135000立方米、生态护岸工程35778平方米、河道水生植物修复工程面积309777平方米、生态浮岛面积12914平方米。项目实施后，将有望达到主要污染物COD削减19.79吨/年，氨氮削减0.25吨/年，总氮削减5.77吨/年，总磷削减0.62吨／年；生态修复面积0.35平方公里的预期环境效益。

项目由常发改环资〔2024〕272号、332号立项，批复总额3557.61万元，由常德市生态环境局出具《关于常德市武陵区穿紫河水系（西部片区）生态修复工程申报水污染防治储备库的项目核查意见》，由常德市建筑设计院有限责任公司设计。

资金来源为上级投资及地方财政配套。

二、评审依据

- 常德市财政投资工程项目第2024205号预算评审送审单及附件；

- 湖南泽晖项目管理咨询有限公司编制的预算书；

- 常德市建筑设计院有限责任公司的设计图纸；

- 其他送审相关资料；

- 本项目评审报告出具前与工程造价有关的法律法规、规范标准、解释等计价文件；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市武陵区穿紫河水系（西部片区）生态修复项目工程费及前期费、不可预见费。

四、评审程序

- 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 现场踏勘、实测；

- 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 挡土墙基础子目高套，审减4.40万元；

- 渣土外运运距多计，审减285.12万元；

- 水生植物栽植工程取费有误，审减21.15万元。

六、评审结论

该项目送审金额39201673元，审定金额35572823元，审减金额3628850元，审减率9.26%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年10月17日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 常德市武陵区穿紫河水系（西部片区） 生态修复项目预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 33691382 | 30631547 | 3059835 |  |
| 1 | 控源工程 | 13076029 | 10603784 | 2472245 |  |
| 2 | 生态护岸工程 | 11038874 | 10662806 | 376068 |  |
| 3 | 生态浮岛工程 | 2028223 | 2028223 | 0 |  |
| 4 | 河道水生植物 修复工程 | 7548257 | 7336735 | 211522 |  |
| 二 | 弃土场消纳费 | 1357358 | 1381225 | -23867 | 按8.33元/m³ 暂列 |
| 三 | 前期费 | 2400496 | 2028474 | 372022 |  |
| 1 | 可研编制费 | 25672 | 23684 | 1988 | 常财办发 〔2017〕68号 |
| 2 | 水保编制费 | 39029 | 36379 | 2650 |  |
| 3 | 环评编制费 | 39166 | 37708 | 1458 |  |
| 4 | 勘察勘探费 | 174739 | 153095 | 21644 |  |
| 5 | 工程测绘费 | 45058 | 39758 | 5301 |  |
| 6 | 工程设计费 | 594873 | 528482 | 66390 |  |
| 7 | 监理费 | 488822 | 436964 | 51858 |  |
| 8 | 造价咨询费 | 94602 | 85326 | 9276 |  |
| 9 | 实施方案编制费 | 237949 | 211393 | 26556 |  |
| 10 | 效果评估费 及验收费等 | 200000 | 200000 | 0 | 暂列 |
| 11 | 建设单位管理费 | 460585 | 275684 | 184901 | 工程费的0.9% |
| 四 | 不可预见费 | 1752437 | 1531577 | 220860 | 工程费的5% |
|  | 合 计 | 39201673 | 35572823 | 3628850 | 审减率9.26% |