常财审〔2024〕预字84号

关于常德职业技术学院创新创业基地建设项目

预算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院创新创业基地建设项目预算进行了评审。

- 一、项目概况

常德职业技术学院创新创业基地建设项目主要工作内容为:地面清表清杂，破除现有硬质路面，挖土方，拆除原围墙顶部墙体30cm，新增圈梁和砖砌围墙，新增条凳、混凝土町步，新建舞台，新增素混凝土地面、水泥压印拉丝地面、水泥分缝地面、金刚砂地面，新增排水沟，新增标识牌、指示牌、亚克力发光字体和树屋,种植土回填，移除乔木，新栽植物，新建排水管、雨水口、沉沙井、电缆井及控制设备、照明灯具和配管配线等。

- 设计单位为常德城发项目咨询管理有限公司。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1．常德市财政投资工程项目第2024年第191号预算评审送审单及附件；

- 2．湖南世纪金源工程咨询有限公司编制的预算书；

- 3．常德城发项目咨询管理有限公司的设计图纸；

- 4．湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

- 5．湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 6．湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；

- 7．常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二0二四年第八期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕11号）；

- 8．常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二0二四年园林绿化工程苗木市场综合价的通知》（常建价〔2024〕9号）；

- 9．常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 10．常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

- 11．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德职业技术学院创新创业基地建设项目的工程费、不可预见费及前期费。

四、评审程序

- 1．成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2．现场踏勘、实测；

- 3．审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4．将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5．整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1．破除现有硬质路面、开挖排水沟土方及外运工程量多计，审减0.62万元；

- 2．铝板、金属氟碳漆及花岗岩缘石等价格偏高，审减0.59万元

- 3．材料价格按常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二0二四年第八期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕11号）进行调整，审减2.48万元；

- 4．整理绿化用地和种植土换填工程量多计，审减1.1万元；

- 5．景观灯单价高计，审减1.2万元；

- 6．电缆工程量多计，审减0.5万元；

- 7．电缆井子目高套，审减0.4万元；

- 8．排水管道单价高计，审减1.28万元；

- 9．锯缝机锯缝工程量少计，审增0.3万元；

- 10．工程设计费、造价咨询费、监理费及检测费按常财办发〔2017〕68号文计算，审减1.24万元；

- 11．不可预计费因计算调整，审减0.39万元。

六、评审结论

该项目送审金额890578元，审定金额795564元，审减金额95014元，审减率10.67%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年10月21日

抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院创新创业基地建设工程 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 797745 | 719076 | 78669 | 9.86% |
| 1 | 景观工程 | 563104 | 526173 | 36931 |  |
| 2 | 绿化工程 | 54452 | 43447 | 11005 |  |
| 3 | 安装工程 | 180189 | 149456 | 30733 |  |
| 二 | 前期费用 | 52946 | 40534 | 12412 |  |
| 1 | 工程设计费 | 21539 | 19415 | 2124 | 常财办发[2017]68号 |
| 2 | 造价咨询费 | 4456 | 4017 | 439 |  |
| 3 | 监理费 | 15782 | 14226 | 1556 |  |
| 4 | 检测费 | 3191 | 2876 | 315 |  |
| 5 | 工程招标代理费 | 7978 | 0 | 7978 |  |
| 三 | 不可预见费 | 39887 | 35954 | 3933 | 5% |
|  | 合 计 | 890578 | 795564 | 95014 | 10.67% |