常财审〔2024〕预字85号

关于常德职业技术学院道地中药资源实训室

建设项目预算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院道地中药资源实训室建设项目预算进行了评审。

- 一、项目概况

常德职业技术学院道地中药资源实训室建设项目主要工程内容为：原四间中药室改为两间中药资源实训室，地面铺贴复合木地板、原墙面天棚涂料拆除后重新刷无机涂料、展柜及展墙布置、卫生间改造、强弱电及空调安装等工程。

设计单位为常德市建筑设计院有限责任公司。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1．常德市财政投资工程项目第2024年第202号预算评审送审单及附件；

- 2．湖南永星项目咨询管理有限公司编制的预算书；

- 3．常德市建筑设计院有限责任公司的设计图纸；

- 4．湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

- 5．湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 6．湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；

- 7．常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二0二四年第八期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕11号）；

- 8．常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 9．常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

- 10．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德职业技术学院道地中药资源实训室建设项目的工程费、不可预见费及前期费。

四、评审程序

- 1．成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2．现场踏勘、实测；

- 3．审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4．将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5．整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1．拆除工程量多计，审减0.15万元；

- 2．门窗工程防盗门及窗帘价格调整，审减0.12万元；

- 3．复合木地板工程量多计及价格偏高，审减1.52万元；

- 4．新建隔墙工程量多计及子目套项有误，审减0.05万元；

- 5．立面装饰板工程量多计及价格偏高，审减0.73万元；

- 6．定制柜价格调整，审减4.47万元；

- 7．灯带定额子目高套，审减1.87万元；

- 8．宣绒布高清写真墙纸工程量多计及价格偏高，审减0.65万元；

- 9．天棚工程量多计，审减0.11万元；

- 10．广告工程价格偏高，审减0.82万元；

- 11．厕所改造工程工程量多计及价格偏高，审减1.86万元；

- 12．脚手架及垂直运输费多计，审减0.2万元；

- 13．带蓄电池LED 吊灯价格偏高，审减0.1万元；

- 14．电力电缆及配管工程量多计，审减1.0万元；

- 15．立式空调柜机价格偏高，审减0.4万元；

- 16．厕所改造工程冲洗水箱规格型号调整，审增0.45万元；

- 17．配管配线及其它审减0.73万元；

- 18．前期费因计算基数调整及设计费调整系数高套，审减2.49万元；

- 19．不可预计费因计算调整，审减0.72万元。

六、评审结论

该项目送审金额845528元，审定金额670137元，审减金额175391元，审减率20.74%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年10月21日

抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院道地中药资源实训室工程 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 752091 | 608808 | 143283 | 19.05% |
| 1 | 装修工程 | 607261 | 491910 | 115351 |  |
| 2 | 安装工程 | 144830 | 116898 | 27932 |  |
| 二 | 前期费用 | 55832 | 30889 | 24943 |  |
| 1 | 设计费 | 30460 | 16438 | 14022 | 常财办发[2017]68号 |
| 2 | 造价咨询费 | 4201 | 3401 | 800 |  |
| 3 | 监理费 | 13650 | 11050 | 2600 |  |
| 4 | 招标代理费 | 7521 | 0 | 7521 |  |
| 三 | 不可预见费 | 37605 | 30440 | 7165 | 5% |
|  | 合 计 | 845528 | 670137 | 175391 | 20.74% |