常财审〔2024〕预字89号

关于2024年排水管网建设及设施设备改造

工程预算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的2024年排水管网建设及设施设备改造工程预算进行了评审。

- 一、项目概况

主要建设内容包括：武陵大道与紫菱路交叉口西南角桃红园新建水平台、箱涵、热镀锌栏杆、灌木种植、草皮铺设；紫菱路与阳山大道交界处破除道路、新建检查井、管道、箱涵等；阳山大道箱涵清淤；桃花源路井盖提质改造70处。

该工程属于2024年市政设施维修改造计划内项目，计划资金总额155万元，由常德城发项目咨询管理有限公司设计。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1.常德市财政投资工程项目第2024210号预算评审送审单及附件；

- 2.湖南泽晖项目管理咨询有限公司编制的预算书；

- 3.常德城发项目咨询管理有限公司设计图纸；

- 4.其他送审相关资料；

- 5.本项目评审报告出具前与工程造价有关的法律法规、规范标准、解释等计价文件；

- 6.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

2024年排水管网建设及设施设备改造工程的建安工程费及前期费、不可预见费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘、实测；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1.夏家垱河桃红园处连接箱涵工程量多计，审减2.85万元；

- 2.紫菱路与阳山大道交汇处排水改造项目工程量多计，子目高套，审减10.87万元；

- 3.阳山大道箱涵清淤改造项目子目高套，审减16.48万元；

- 4.桃花源路排水井盖更换项目漏报，审增16.25万元；

- 5.前期费多计，审减1.18万元；

- 6.不可预见费多计，审减0.70万元；

- 7.淤泥处置费、渣土处置费漏报，审增10.22万元。

六、评审结论

该工程送审金额1549052元，审定金额1492001元，审减金额57051元，审减率3.68%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年11月14日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 2024年排水管网建设及设施设备改造 工程预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1393222 | 1252750 | 140472 |  |
| 1 | 夏家垱河桃红园处连接箱涵项目--市政 | 481791 | 453269 | 28522 |  |
| 2 | 夏家垱河桃红园处连接箱涵项目--绿化 | 59013 | 58112 | 901 |  |
| 3 | 紫菱路与阳山大道交汇处排水改造项目 | 581840 | 473114 | 108726 |  |
| 4 | 阳山大道箱涵清淤改造项目、桃花源路排水井盖更换项目 | 270578 | 268256 | 2322 | 其中井盖改造70个, 包干单价2321元/个 |
| 二 | 前期费 | 86169 | 74383 | 11786 |  |
| 1 | 设计费 | 28213 | 22078 | 6135 | 计费基数不含井盖改造 |
| 2 | 造价咨询费 | 6827 | 6138 | 688 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 3 | 监理费 | 22758 | 20464 | 2295 |  |
| 4 | 采购代理费(含专家评审费) | 15832 | 14428 | 1405 | 操作规范 (第五期) |
| 5 | 建设单位管理费 | 12539 | 11275 | 1264 | 工程费的0.9% |
| 三 | 不可预见费 | 69661 | 62638 | 7023 | 工程费的5% |
| 四 | 淤泥处置费 | 0 | 96396 | -96396 | 按116元/m³暂列 |
| 五 | 渣土处置费 | 0 | 5834 | -5834 | 常发改价费 〔2021〕570号 |
|  | 合 计 | 1549052 | 1492001 | 57051 | 审减率3.68% |