常财审〔2024〕预字90号

关于新河与穿紫河连通工程（文理学院内）

管线迁改预算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的新河与穿紫河连通工程（文理学院内）管线迁改预算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于文理学院校园内，由联通光缆迁改、电信通信管线迁改、移动光缆迁改及校园骨干网迁改组成，主要工作内容为：敷设管道光缆、光缆接续、光缆单盘检验、光缆测试及新修管网通道，含顶管及开挖管道、砌筑弱电井等。

该项目为常发改投〔2022〕497号批复立项建设内容之一，立项批复总额4833.1万元，其中工程费用3288.6万元，管线改迁1000万元，工程建设其他费用314.35万元，预备费230.15万元。项目主体工程预算评审金额21143012元（常财审〔2023〕概字5号，其中工程费19975154元、施工图设计费169100元、不可预见费998758元），前期费预算评审金额1288098元（常财审〔2023〕预定16号），柳叶路口迁改预算评审金额595341元（常财审〔2024〕预字49号，其中工程费565801元、渣土处置费1250元、不可预见费28290元）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2024223号预算评审送审单及附件；

2. 中国联合网络通信有限公司常德市分公司、中国电信股份有限公司常德分公司、中国移动通信集团湖南有限公司常德分公司、湖南文理学院信息与现代教育技术中心编制的预算书；

3. 常德市自然资源和规划局行政审批服务办公室、市城区地下管网设施管理办公室确定签章的方案及图纸；

4. 财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47号)；

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2020〕56号)；

7.湖南省建设工程造价管理总站《关于机械费调整及有关问题的通知》（湘建价市〔2020〕46号）;

8. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布〈湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）〉的通知》(湘建价〔2022〕146号)；

9. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一～四期）修订及补充汇编版》及《市本级政府投资项目评审标准操作规范（第五期）》；

10. 常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二○二四年第九期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕13号）；

11. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

12. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

新河与穿紫河连通工程（文理学院内）管线迁改费和不可预计费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 联通迁改光缆拆除费不计及光缆规格有误、工程量多计等，审减2.61万元；

2. 电信迁改光缆工程量多计、子目错套、顶管包干价格偏高等，审减10.15万元；

3. 移动迁改工程量多计、子目错套等，审减6.60万元；

4. 校园骨干网迁改光缆熔接审减，部分工程量多计，审减3.04万元；

5. 校园骨干网迁改抢修测试漏计，取费漏计，共审增约1.21万元；

6. 不可预见费按5%考虑，审增5.29万元。

六、评审结论

该项目送审金额1270806元，审定金额1111914元，审减金额158892元，审减率12.50%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年11月14日

抄送：常德市智慧谷投资发展有限公司

常德市城市建设投资集团有限公司

附表：

| 新河与穿紫河连通工程（文理学院内）管线迁改预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 工程费 | 1270806 | 1058966 | 211840 | 16.67% |
| 1 | 联通迁改 | 92566 | 66491 | 26075 |  |
| 2 | 电信迁改 | 724704 | 623219 | 101485 |  |
| 3 | 移动迁改 | 397786 | 331811 | 65975 |  |
| 4 | 校园骨干网迁改 | 55750 | 37445 | 18305 |  |
| 二 | 不可预计费 | 0 | 52948 | -52948 | 5% |
|  | 合计 | 1270806 | 1111914 | 158892 | 12.50% |