常财审〔2024〕预字91号

关于湖南幼专附属小学勤励教学楼修缮工程

预算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的湖南幼专附属小学勤励教学楼修缮工程预算进行了评审。

- 一、项目概况

湖南幼专附属小学勤励教学楼修缮工程由常德市发改委常发改社〔2024〕315号批复立项，改造面积4482.45m2 ，包括主楼、图书馆、实验楼改造，批复估算为200万元，资金来源为市级补助资金。由常德市政府投资项目建设事务中心担任建设业主，由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计。

本次评审工程主要建设内容有勤励教学楼室内装修改造、线路改造，局部结构柱及预制板、梁交接处加固处理等。

二、评审依据

- 1．常德市财政投资工程项目第2024年第218号预算评审送审单及附件；

- 2．湖南清华工程管理有限公司编制的预算书；

- 3．常德市规划建筑设计院有限责任公司的设计图纸；

- 4．湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

- 5．湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 6．湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；

- 7．常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二0二四年第九期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕13号）、《关于发布常德市二0二四年第一期安装工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕8号）；

- 8．常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 9．常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

- 10．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

湖南幼专附属小学勤励教学楼修缮工程的工程费、不可预见费及前期费。

四、评审程序

- 1．成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2．现场踏勘、实测；

- 3．审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4．将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5．整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1．建筑垃圾外运工程量多计，审减4万元；

- 2．梁柱加固修缮工程量多计，审减5.1万元；

- 3．天棚水泥砂浆、监控工程量多计，审减11.3万元；

- 4．土方外运定额高套，审减1.4万元；

- 5．铲除原石灰砂浆面定额高套，审减2万元；

- 6．单项脚手架定额高套，审减5.3万元；

- 7．梁柱加固修缮工程量多计，审减5.1万元；

- 8．安装管线定额高套，审减3.5万元；

- 9．不可预见费多计，审减1.8万元；

- 10．设计费、采购代理费、检测费等前期费用多计，审减7.5万元；

- 11．采购代理费少计，审增1.0万元。

六、评审结论

该工程送审金额1659063元，审定金额1198687元，审减金额460376元，审减率27.75%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年11月27日

抄送：常德市政府投资项目建设事务中心

附表

| 湖南幼专附属小学勤励教学楼修缮项目 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1440904 | 1066443 | 374461 | 25.99% |
| 1 | 建筑工程 | 388492 | 336497 | 51995 |  |
| 2 | 装饰工程 | 822105 | 547878 | 274227 |  |
| 3 | 安装工程 | 230307 | 182068 | 48239 |  |
| 二 | 不可预见费 | 72045 | 53322 | 18723 | 工程费5% |
| 三 | 建筑垃圾处置费 | 3786 | 2022 | 1764 | 暂列 |
| 四 | 前期费用 | 142328 | 76900 | 65428 |  |
| 1 | 设计费 | 38904 | 28794 | 10110 | 常财办发 ﹝2017﹞68号 |
| 2 | 监理费 | 28506 | 21098 | 7408 |  |
| 3 | 工程造价咨询费 | 8049 | 5957 | 2092 |  |
| 4 | 检测费 | 10375 | 7678 | 40196 | 暂列 |
| 5 | 室内空气污染检测 | 37500 |  |  |  |
| 6 | 结算审核费 | 4585 | 3000 | 1585 |  |
| 7 | 建设单位管理费 | 14409 | 0 | 14409 |  |
| 8 | 采购代理费 | 0 | 10372 | -10372 |  |
| 合 计 |  | 1659063 | 1198687 | 460376 | 27.75% |