常财审〔2024〕预字92号

关于常德职业技术学院农经系农业实训基地

灾后重建工程预算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院农经系农业实训基地灾后重建工程预算进行了评审。

- 一、项目概况

常德职业技术学院农经系农业实训基地灾后重建工程施工内容：围墙及门房等铲除墙面抹灰，重新抹灰后刷白色外墙漆；原有卫生间拆除,拆除后地面填土夯实做混凝土地面；管理用房修葺,屋顶翻修、墙面粉刷,地面修补,门窗更换；原有工具房拆除,新建板房用作工具房；新建园林工程实训棚、遮阳网钢柱及扦插池；新做沥青道路及围墙；院内电气、给水安装等。

设计单位为常德市建筑设计院有限责任公司。

资金来源为2024年度“高职院校奖补”。

二、评审依据

- 1．常德市财政投资工程项目第2024年第226号预算评审送审单及附件；

- 2．湖南银华工程咨询有限公司编制的预算书；

- 3．常德市建筑设计院有限责任公司的设计图纸；

- 4．湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

- 5．湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 6．湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；

- 7．常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二0二四年第十期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕15号）；

- 8．常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 9．常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

- 10．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德职业技术学院农经系农业实训基地灾后重建工程的工程费、不可预见费及前期费。

四、评审程序

- 1．成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2．现场踏勘、实测；

- 3．审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4．将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5．整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1．原有卫生间、工具房拆除子目套项有误及建筑垃圾外运工程量多计，审减0.1万元；

- 2．钢管大棚增加压膜带固定装置设计取消，审减2.4万元；

- 3．新做板房价格偏高，审减0.25万元；

- 4．遮荫网工程量多计且价格偏高，审减1.36万元；

- 5．外墙抹灰工程量多计，审减1.9万元；

- 6．外墙漆工程量少计，审增0.1万元；

- 7．围墙栏杆拆除工程量多计及砌体拆除子目套项有误，审减0.28万元；

- 8．锌钢栏杆及不锈钢圆环价格偏高，审减0.73万元；

- 9．室外阀门井子目高套，审减1.31万元；

- 10．室外电气管道工程量多计，审减0.3万元；

- 11．给水管道价格偏高，审减0.6万元；

- 12．前期费因计算基数调整，审减0.48万元；

- 13．不可预计费因计算调整，审减0.27万元。

六、评审结论

该项目送审金额1079671元，审定金额980801元，审减金额98870元，审减率9.16%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年12月2日

抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院农经系农业实训基地灾后重建工程预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 997507 | 906161 | 91346 | 9.16% |
| 1 | 建筑 | 398675 | 355977 | 42698 |  |
| 2 | 装饰 | 96599 | 79372 | 17227 |  |
| 3 | 安装 | 252531 | 230367 | 22164 |  |
| 4 | 室外 | 249702 | 240445 | 9257 |  |
| 二 | 前期费用 | 52239 | 47455 | 4784 |  |
| 1 | 工程设计费 | 26933 | 24466 | 2467 | 常财办发[2017]68号 |
| 2 | 监理费 | 19734 | 17927 | 1807 |  |
| 3 | 造价咨询费 | 5572 | 5062 | 510 |  |
| 三 | 不可预见费 | 29925 | 27185 | 2740 | 工程费的3% |
|  | 合 计 | 1079671 | 980801 | 98870 | 9.16% |