常财审〔2024〕预字95号

关于常德职业技术学院校史馆安全整改项目 预算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院校史馆安全整改项目预算进行了评审。

- 一、项目概况

该项目位于常德职业技术学院院内，主要工程内容：屋顶防水整修、拆除室内隔墙、增加轻质隔墙、外窗清洗、拆除室内木门、增加铝合金门窗、铲除一二三层墙面天棚装饰层、地面新做环氧地坪漆、墙面新做石粉类涂料、天棚新做石粉类涂料、局部吊顶、楼梯栏杆除锈防腐、楼梯扶手外包木质板、中庭绿化景观等。设计单位为常德市规划建筑设计院有限责任公司。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1．常德市财政投资工程项目第2024年第239号预算评审送审单及附件；

- 2．湖南银华工程咨询有限公司编制的预算书；

- 3．常德市规划建筑设计院有限责任公司的设计图纸；

- 4．湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

- 5．湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 6．湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；

- 7．常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二0二四年第十期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕15号）、《关于发布常德市二0二四年第一期安装工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕8号）；

- 8．常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 9．常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

- 10．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德职业技术学院校史馆安全整改项目的工程费、不可预见费及前期费。

四、评审程序

- 1．成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2．现场踏勘、实测；

- 3．审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4．将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5．整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1．隐形门价格高计、铝合金推拉窗子目高套，审减0.19万元；

- 2．屋面及防水主材价格高计，审减0.35万元；

- 3．环氧树脂自流坪楼面按3mm厚调整，审增2.08万元；

- 4．墙面钢筋网加固价格高计，审减4.81万元；

- 5．轻质复合隔墙、仿木纹铝合金装饰窗花价格高计，审减0.72万元；

- 6．拆除工程部分子目高套，审减1.34万元；

- 7．措施费子目高套，审减0.78万元；

- 8．成品线型排水沟价格高计，审减0.57万元；

- 9．弱电配管钢管工程量多计，审减0.86万元；

- 10．彩色摄像机子目高套，审减0.31万元；

- 11．组合式消防柜子目高套，审减0.42万元；

- 12．管道支架工程量多计，审减0.15万元；

- 13．其他因取费基数调整，审减0.52万元；

- 14．前期费用因取费基数调整，审减0.42万元；

- 15．不可预见费按工程费的3%计，审减0.24万元。

六、评审结论

该项目送审金额1072334元，审定金额976329元，审减金额96005元，审减率8.95%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年12月9日

抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院校史馆安全整改项目 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |  |
| 一 | 工程费 | 990728 | 902029 | 88699 | 8.95% |  |
| 1 | 改造加固工程 | 675623 | 614513 | 61110 |  |  |
| 2 | 中庭绿化工程 | 28492 | 22802 | 5690 |  |  |
| 3 | 安装工程 | 286613 | 264714 | 21899 |  |  |
| 二 | 前期费 | 51884 | 47239 | 4645 |  |  |
| 1 | 设计费 | 26750 | 24355 | 2395 | 常财办发〔2017〕68号 |  |
| 2 | 监理费 | 19600 | 17845 | 1755 |  |  |
| 3 | 造价咨询费 | 5534 | 5039 | 495 |  |  |
| 三 | 不可预见费 | 29722 | 27061 | 2661 | 按工程费的3% |  |
|  | 合 计（一+二+三） | 1072334 | 976329 | 96005 | 8.95% |  |