常财审〔2024〕预字96号

关于常德职业技术学院档案馆安全整改项目 预算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院档案馆安全整改项目预算进行了评审。

- 一、项目概况

该项目是在校史馆南面扩建一层建筑，层高4.5m，建筑面积181.7㎡。工作内容包括：新建建筑、装饰、安装工程及配套室外附属等。设计单位为常德市规划建筑设计院有限责任公司。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1．常德市财政投资工程项目第2024年第240号预算评审送审单及附件；

- 2．湖南银华工程咨询有限公司编制的预算书；

- 3．常德市规划建筑设计院有限责任公司的设计图纸；

- 4．湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

- 5．湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 6．湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；

- 7．常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二0二四年第十期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕15号）、《关于发布常德市二0二四年第一期安装工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕8号）；

- 8．常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 9．常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

- 10．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德职业技术学院档案馆安全整改项目的工程费、不可预见费及前期费。

四、评审程序

- 1．成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2．现场踏勘、实测；

- 3．审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4．将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5．整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1．挖、填土方子目高套，审减1.09万元；

- 2．屋面及防水主材价格高计，审减1.43万元；

- 3．变形缝主材含量高计，审减1.00万元；

- 4．细石混凝土地面工程量多计，审减0.76万元；

- 5．仿木纹铝合金装饰窗花价格高计，审减0.36万元；

- 6．移植大乔木子目高套，审减2.19万元；

- 7．措施费子目高套，审减1.63万元；

- 8．HDPE双壁波纹管工程量多计，审减0.46万元；

- 9．电力电缆工程量多计，审减0.36万元；

- 10．砖砌圆形阀门井子目高套，审减0.54万元；

- 11．砂垫层工程量多计，审减0.45万元；

- 12．其他费用因取费基数调整，审减1.58万元；

- 13．前期费用因取费基数调整，审减0.62万元；

- 14．不可预见费按工程费的3%计，审减0.36万元。

六、评审结论

该项目送审金额1078083元，审定金额949692元，审减金额128391元，审减率11.91%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年12月16日

抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院档案馆安全整改项目 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |  |
| 一 | 工程费 | 996040 | 877420 | 118620 | 11.91% |  |
| 1 | 建筑工程 | 550253 | 492769 | 57484 |  |  |
| 2 | 装饰工程 | 136585 | 121215 | 15370 |  |  |
| 3 | 安装工程 | 33934 | 30174 | 3760 |  |  |
| 4 | 总图绿化工程 | 143208 | 121342 | 21866 |  |  |
| 5 | 室外安装工程 | 132060 | 111920 | 20140 |  |  |
| 二 | 前期费 | 52162 | 45949 | 6213 |  |  |
| 1 | 设计费 | 26893 | 23690 | 3203 | 常财办发〔2017〕68号 |  |
| 2 | 监理费 | 19705 | 17358 | 2347 |  |  |
| 3 | 造价咨询费 | 5564 | 4901 | 663 |  |  |
| 三 | 不可预见费 | 29881 | 26323 | 3558 | 按工程费的3% |  |
|  | 合计（一+二+三） | 1078083 | 949692 | 128391 | 11.91% |  |