常财审〔2024〕预字98号

关于2024年江北城区道路积水点应急改造

项目预算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的2024年江北城区道路积水点应急改造项目预算进行了评审。

- 一、项目概况

2024年江北城区道路积水点应急改造项目，共包括微改造走访发现的紫菱路自然资源和规划局大门口等15个积水点，紫菱路朗州路口东侧、常德大道紫东酒店段2个主要积水隐患点，柳河路丹阳路口东侧积水点等14处零星积水点。主要施工内容包括：破除路面及道路基层、重做雨水口，增加雨水支管，新建排水边沟，改建800*1000mm涵管，新建检查井，管道清淤等。

该项目为2024年江北城区市政设施维修改造子项目，计划资金123万元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2024184号预算评审送审单及附件；

2.湖南泽晖项目管理咨询有限公司编制的预算书；

3.常德市海绵城市建设服务中心提供的改造工程量清理表；

4.本项目评审报告出具前与工程造价有关的法律法规、规范标准、解释等计价文件；

5.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

2024年江北城区道路积水点应急改造项目工程费及前期费、不可预见费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘、实测；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 常德大道与阳山大道交汇处，回填料为砖渣，价格偏高，审减0.1万元；

2. 挖机台班、吊车台班、打桩机台班、清洗路面工程量多计，审减2.5万元；

3. 拉森钢板桩进出场费、潜水钻机进出场及安拆费工程量多计，审减1.24万元；

4. 气囊封堵高压气囊价格偏低，审增1.58万元；

5. 铸铁雨水口按含税包干价，审减0.5万元；

6. 已实施部分下浮7%，审减 3.06万元；

7. 其他零星，审减0.78万元；

8. 前期费及不可预见费，审减0.63万元。

六、评审结论

该项目送审金额1229104元，审定金额1156772元，审减金额72332元，审减率5.88%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年12月13日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 2024年江北城区道路积水点应急改造项目 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1121518 | 1055415 | 66102 |  |
| 1 | 微改造走访发现积水点（共15处） | 397116 | 394505 | 2611 | 具体施工点见附表 |
| 2 | 主要积水隐患点排水明沟（共2处） | 54266 | 44443 | 9823 |  |
| 3 | 其他零星积水点项目（共14处） | 209893 | 210009 | -116 |  |
| 4 | 已改造完成的5处积水点 | 460242 | 406458 | 53784 | 下浮7% |
| 二 | 前期费 | 51510 | 48586 | 2924 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 5495 | 5172 | 324 | 常财办发〔2017〕年68号文 |
| 2 | 监理费 | 18320 | 17240 | 1080 | 常财办发〔2017〕年68号文 |
| 3 | 检测费 | 4486 | 4222 | 264 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 10094 | 9499 | 595 | 工程费的0.9% |
| 5 | 采购代理费(含专家评审费) | 13115 | 12454 | 661 | 操作规程第五期 |
| 三 | 不可预见费 | 56076 | 52771 | 3305 | 工程费的5% |
|  | 合 计 | 1229104 | 1156772 | 72332 | 5.88% |