常财审〔2024〕预字99号

关于常德职业技术学院桃花研创中心维修改造项目预算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院桃花研创中心维修改造项目预算进行了评审。

- 一、项目概况

- 该项目包含桃花研创中心装修和图书馆九楼卫生间改造工程，桃花研创中心建筑面积183.68m2，图书馆九楼卫生间建筑面积68.62m2。主要建设内容为：桃花研创中心拆除原有PVC卷材地胶地面，重新铺设PVC卷材地胶地面，新建轻质隔墙，墙面、天棚装修，展柜展墙、广告、家具、定制标本布置，强弱电及空调安装。图书馆九楼卫生间拆除原有地面、墙面、卫生洁具、门、洗手台、隔断等，重新做地面防水、铺地面砖、贴墙面砖、铝扣板吊顶、安装成品铝合金门、大理石洗手台、成品隔断、卫生洁具等。

资金来源为单位自筹，从2024年“高职院校奖补”资金中列支。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2024241号预算评审送审单及附件；

2.湖南永星工程项目咨询管理有限公司编制的预算书；

3.常德市规划建筑设计院有限责任公司设计的施工图；

4.本项目评审报告出具前与工程造价有关的法律法规、规范标准、解释等计价文件；

5.常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二四年第十期建设工程材料市场综合价的通知》(常建价〔2024〕15号)及市场询价；

6.常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二三年第二期安装工程材料市场综合价的通知》(常建价〔2023〕16号)及市场询价；

7.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德职业技术学院桃花研创中心维修改造项目的工程费及前期费、不可预见费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘、实测；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.PVC地胶地面铲除定额错套，审增0.1万元；

2.拆除块料踢脚线工程量不计，审减0.05万元；

3.门主材单价高计，审减0.27万元；

4.墙面工程量多计，审减1.2万元

5.广告、家具、定制标本单价按建设单位询价表上总价最低的供应商报送的价格计算，审减4.01万元；

6.图书馆九楼卫生间改造工程量多计，审减0.77万元；

7.脚手架定额高套，审减0.23万元；

8.超高增加费不计，审减0.08万元；

9.进线电缆及配管、钻槽工程量多计、部分主材价格高计，审减2.1万元；

10.网络机柜内含机柜、路解码器、空放机、16口光纤交换机、客户端联想电脑，按实审增0.3万元；

11.不可预见费按工程费的3%计取，审减0.25万元；

12.前期费相应审减0.43万元。

- 六、评审结论

该项目送审金额799246元，审定金额708526元，审减金额90720元，审减率11.35%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年12月13日

抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院桃花研创中心维修改造 项目预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费 用 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 739538 | 655596 | 83942 |  |
| 1 | 装修工程 | 580237 | 514142 | 66095 |  |
| 2 | 安装工程 | 159301 | 141454 | 17847 |  |
| 二 | 不可预见费 | 22186 | 19668 | 2518 | 工程费的3% |
| 三 | 前期费用 | 37522 | 33262 | 4260 |  |
| 1 | 工程设计费 | 19968 | 17701 | 2267 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 造价咨询费 | 4131 | 3662 | 469 |  |
| 3 | 监理费 | 13423 | 11899 | 1524 |  |
|  | 合 计 | 799246 | 708526 | 90720 | 审减率11.35% |