常财审〔2025〕结字10号

关于常德财经职业技术学院（筹）各系部教学楼空调电缆安装工程结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你单位委托的常德财经职业技术学院（筹）各系部教学楼空调电缆安装工程结算进行了评审。

一、项目概况

- 该项目由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德市智立建设监理咨询有限公司监理，湖南弘高建设工程有限公司施工。主要施工内容为汽车工程系、服装系、现代商贸系增加空调专用电源。项目开工日期为2023年8月3日，竣工日期为2023年8月20日。

- 预算评审金额为864848元（常财审〔2022〕预字157号，其中工程费用784537元、前期费用41084元、不可预见费39227元）。采购合同金额777000元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2024127号结算评审送审单及附件；

2.常德科技职业技术学院送审施工图、竣工图及由施工单位编制的结算文件；

3.财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4.湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47号)；

5.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

6.湖南省建设工程造价管理总站《关于机械调整及有关问题的通知》（湘建价市〔2020〕46号）；

7.常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

8.常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

9.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0二二年第一期安装工程材料价格的通知》(常建价〔2022〕6号)及市场询价；

10.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0二二年第四期建设工程材料价格的通知》(常建价〔2022〕7号)及市场询价；

11.现行有关标准图集及强制性规范要求；

12.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德财经职业技术学院（筹）各系部教学楼空调电缆安装工程费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 服装系电力电缆 WDZ-YJY-5*10工程量多计，审减0.85万元；

- 2. 服装系配线WDZR-BYJ6mm2工程量多计，审减0.71万元；

- 3. 总等电位箱工程量多计，审减0.36万元；

- 4. 拖拉管工程量多计及单价高计，审减2.45万元；

- 5. 电力电缆WDZ-YJV22-4*300工程量多计，审减0.46万元；

6. 前期费用根据工程费基数调整，审减0.29万元；

7. 结算初审付费审增0.24万元。

六、评审结论

该项目送审金额768420元，第三方咨询机构审核金额723180元，评审金额719839元。（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年1月20日

抄送：常德科技职业技术学院

附表

| 常德财经职业技术学院(筹)各系部教学楼空调电缆安装工程评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 工程费 | 716720 | 668563 | 48157 |  |
| 1 | 合同内 | 677509 | 600609 | 76900 |  |
| 2 | 合同外 | 39211 | 67954 | -28743 | 下浮3% |
| 二 | 前期费 | 51700 | 48832 | 2868 |  |
| 1 | 设计费 | 24000 | 21182 | 2818 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 4380 | 4380 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 15520 | 15500 | 20 | 合同价 |
| 4 | 招标代理费 | 7800 | 7770 | 30 | 根据发票金额计取 |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 2444 | -2444 |  |
|  | 合 计 | 768420 | 719839 | 48581 | 6.32% |