常财审〔2025〕结字15号

关于常德芷兰实验学校乘云楼教室改造工程

结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德芷兰实验学校乘云楼教室改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

- 常德芷兰实验学校乘云楼教室改造工程主要施工内容包括砖砌体拆除及门窗洞口封砌，新建硅酸钙板隔墙，墙面砖、地面砖修补，窗帘拆除及安装，墙面及顶面涂料翻新涂刷，门窗移位，黑板、照明灯具、吊扇、空调机拆除及恢复，照明管线安装等。

- 该项目由常德华光装饰工程有限公司设计、湖南长和工程项目管理有限公司监理、湖南盛瑞泰建设有限公司施工。项目于2024年5月9日开工，2024年5月15日竣工。

- 预算评审金额为866554元（常财审〔2024〕预字20号，其中工程费用787960元、前期费用39196元、不可预见费39398元），采购合同金额780800元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1．常德市财政投资工程项目第2024211号结算评审送审单及附件；

- 2．常德芷兰实验学校报送的结算书、竣工资料；

- 3．湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 4．湖南省住房和城乡建设厅《关于印发〈湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准〉的通知》(湘建价〔2021〕238号)；

- 5．湖南省住房和城乡建设厅关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》的通知（湘建价〔2022〕146号）；

- 6．常德市财政局投资评审中心文件《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至第四期）修订及补充汇编版》；

- 7．常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

- 8．湖南润泽项目管理咨询有限公司出具的《常德芷兰实验学校乘云楼教室改造工程结算评审报告》及成果文件；

- 9．国家现行标准规范及强制性标准；

- 10．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德芷兰实验学校乘云楼教室改造工程工程费、前期费及结算初审付费。

四、评审程序

- 1．成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2．现场踏勘、实测；

- 3．审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4．将评审结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5．整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1．空调铜管工程量多计，审减0.6万元；

- 2．灯具拆除工程量多计，审减0.1万元；

- 3．护眼吊灯工程量多计，审减0.4万元；

- 4．智能黑板工程量多计，审减0.3万元；

- 5．楼地面清凿定额高套，审减0.1万元；

- 6．安全责任险、环境保护税多计，审减0.3万元；

- 7．检测费按成果文件计算，审增0.3万元。

六、评审结论

该项目送审金额874421元，第三方咨询机构审核金额817709元，评审金额802233元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年1月23日

抄送：常德芷兰实验学校

附表

| 常德芷兰实验学校乘云楼教室改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金额单位：元 |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 835306 | 763164 | 72142 | 8.64% |
| 1 | 装饰工程合同内 | 526397 | 499712 | 26685 | 下浮0.02% |
| 2 | 电气工程合同内 | 195871 | 168969 | 26902 |  |
| 3 | 弱电工程合同内 | 58681 | 54190 | 4491 |  |
| 4 | 装饰工程合同内 增加工程 | 37845 | 38496 | -651 |  |
| 5 | 装饰签证 | 16512 | 5369 | 11143 | 下浮3% |
| 6 | 安全责任险、环境保护税扣减 | 0 | -3572 | 3572 |  |
| 二 | 前期费用 | 39115 | 36482 | 2633 |  |
| 1 | 造价编制咨询费 | 2921 | 2921 | 0 |  |
| 2 | 监理费 | 14300 | 13819 | 481 |  |
| 3 | 设计费 | 9042 | 8790 | 252 |  |
| 4 | 室内检测费 | 3152 | 3152 | 0 |  |
| 5 | 采购代理费 | 7800 | 7800 | 0 |  |
| 6 | 专家评审费 | 1900 | 0 | 1900 |  |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 2587 | -2587 |  |
| 合 计 |  | 874421 | 802233 | 72188 | 8.26% |