常财审〔2025〕结字20号

关于中国常德诗墙修建展工程结算

评审的报告

常德市财政局文化科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的中国常德诗墙修建展工程结算进行了评审。

- 一、项目概况

该工程为中国常德诗墙春申阁一至三层修建展厅及配套多媒体建设，主要施工内容为一层接待大厅及楼梯间装饰，二、三层展厅装饰、电气、消防、新风、多媒体工程。由湖南清美艺展文化科技有限公司设计，湖南省益佳建设监理有限公司监理，湖南浩泰工程管理有限公司施工。项目开工日期为2023年10月，竣工日期为2023年12月。

- 该工程预算评审金额1891567元（常财审〔2023〕预字56号，其中工程费1697636元、前期费109049元、不可预见费84882元），采购合同金额1694137元。

资金来源为财政投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2024094号结算评审送审单；

2. 常德市中国常德诗墙管理处报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南国方工程建设咨询有限公司的结算审核成果文件；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于机械调整及有关问题的通知》（湘建价市〔2020〕46号）；

6. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

7. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

中国常德诗墙修建展的工程费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）工程费评审情况

- 1. 绿色安全防护费按工程量计算部分的费率评审，审减0.8万元；

- 2. 一层块料楼梯面层、墙面装饰工程量多计，审减1.2万元；

- 3. 二、三层展厅墙面装饰、天棚吊顶、刷乳胶漆工程量多计，审减8.5万元；

- 4. 不锈钢字白色哑光烤漆字、白色亚克力字工程量多计，审减6.5万元；

5. 电动挡烟垂壁安装内已计，审减0.9万元；

6. 玻璃橱窗深度790mm不计，审减0.5万元；

- 7. 配管、配线、灯具工程量多计，审减4.7万元；

- 8. 水喷淋钢管、消火栓工程量多计，审减0.9万元；

- 9. 火灾自动报警配管、配线工程量多计， 审减1.2万元；

- 10. 应急照明灯具工程量多计， 审减0.3万元；

- 11. 钢化玻璃窗只更换玻璃，审减0.2万元；

- 12. 空调接风口帆布、软风管工程量多计，审减3.1万元；

- 13. 多媒体、视频拍摄及增加剧本，特效、音乐调整制作审减4.6万元；

- 14. 签证单05送审漏计，经支出科室同意增补，审增2.3万元

- 15. 取费基数调整，审减6.88 万元；

- 16. 安全责任险、环境保护税未提供票据，审减0.5万元。

（二）其他费用

1. 监理费多计，审减0.5万元；

- 2. 建设单位管理费按审定工程费相应调减，审减0.6万元；

3. 结算初审付费结算未报送，审增0.9万元。

六、评审结论

该项目送审金额2050437元，第三方咨询机构审核金额1745407元，评审金额1663436元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年2月11日

抄送：常德市中国常德诗墙管理处

附表

| 中国常德诗墙修建展工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 |  | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备注 |
| 一 |  | 工程费 | 1902699 | 1517867 |  | 384832 |  | 20.23% |
| 1 |  | 一层接待大厅及楼梯间装饰 | 85628 | 74120 |  | 11508 |  |  |
| 2 |  | 二层展厅至三层展厅装饰 | 701892 | 529501 |  | 172391 |  |  |
| 3 |  | 接待室及三层储物间装饰 | 11095 | 10433 |  | 662 |  |  |
| 4 |  | 电气工程 | 129170 | 98413 |  | 30757 |  |  |
| 5 |  | 消防工程 | 98200 | 67832 |  | 30368 |  |  |
| 6 |  | 新风工程 | 31776 | 30101 |  | 1675 |  |  |
| 7 |  | 多媒体工程 | 549196 | 542788 |  | 6408 |  | 信息科评审 |
| 8 |  | 视频拍摄及增加剧本，特效、音乐调整制作 | 118569 | 79000 |  | 39569 |  |  |
| 9 |  | 合同外增加 | 120972 | 21388 |  | 99584 |  | 下浮3% |
| 10 |  | 漏项增补 | 56201 | 45768 |  | 10433 |  |  |
| 11 |  | 补计05号签证内容 | 0 | 23356 |  | -23356 |  |  |
| 12 |  | 扣安全责任险、环境保护税 | 0 | -4833 |  | 4833 |  |  |
| 二 |  | 前期费 | 147738 | 136885 |  | 7389 |  |  |
| 1 |  | 设计费 | 68754 | 68754 |  | 0 |  | 常财办发（2017）第68号 |
| 2 |  | 造价咨询费 | 9483 | 9483 |  | 0 |  |  |
| 3 |  | 监理费 | 35422 | 30810 |  | 4612 |  | 政府采购合同协议书 |
| 4 |  | 建设单位管理费 | 17137 | 10897 |  | 6240 |  |  |
| 5 |  | 招标代理费 | 16941 | 16941 |  | 0 |  | 合同，发票 |
| 三 |  | 结算初审付费 | 0 | 8684 |  | -8684 |  |  |
|  |  | 合计（一+二+三） | 2050437 | 1663436 |  | 387001 |  | 18.87% |