常财审〔2025〕结字25号

关于长港片区截污工程前期费结算评审

的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的长港片区截污工程前期费结算进行了评审。

一、项目概况

根据住建部、湖南省住建厅对排水管网提质增效改造要求，我市将长港片区截污工程列入2020年常德市本级城建项目计划安排，由常德市发展和改革委员会常发改投〔2020〕286号立项，立项批复总投资7000万元，其中工程费5390.62万元、其他费用1276.05万元、预备费333.33万元。截污治理范围包括长港片区紫菱路、沙港路、柳叶大道、芙蓉路、龙港路等5条主次干道及周边区域内的小区及支路，建设内容主要包括小区排水系统改造、片区内管网清淤、疏通、检测、修复、错接漏接整改及雨污分流。

该项目由常德市海绵城市建设服务中心担任建设业主，中北工程设计咨询有限公司完成初步设计，经政府部门批准，采用EPC模式建设。项目2020年11月至2021年年底基本完成非开挖修复部分，2021年9月实施开挖部分，2023年1月项目联合验收合格。

2023年11月建设业主报送结算评审金额40878718元，由EPC总承包费38932592元、前期费1946126元组成，其中工程费部分已评审完成（见常财审〔2024〕结字33号，审定金额35685361元）。本次评审为EPC总承包费中前期费及建设业主发生前期费。

二、评审依据

- 1.常德市财政投资工程项目第2023341号结算评审送审单及附件；

- 2.常德市海绵城市建设服务中心报送的结算书及其它资料；

- 3.本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

- 4.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

长港片区截污工程的前期费用。

四、评审程序

- 1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2.现场踏勘；

- 3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4.将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1.施工方自行实施的水质检测、CCTV检测、非开挖材料检测费不计，审减5.9万元；

- 2.地勘费少计，审增3.19万元；

- 3.监理费多计，审减10.49万元；

- 4.初步设计费多计，审减14.42万元；

- 5.检测费多计，审减2.4万元；

- 6.跟踪计量费计费标准多计，审减17.57万元；

- 7.可研编制费及建设单位管理费多计，审减0.72万元。

六、评审结论

该项目送审金额2643788元，审定金额2131384元，审减金额512404元，审减率19.38%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年3月5日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 长港片区截污工程前期费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 | 备注 |
| 一 | EPC总承包方发生前期费 | 697662 | 670626 |  | 27036 |  |
| 1 | 水质检测费 | 9200 | 0 |  | 9200 |  |
| 2 | CCTV检测 | 42860 | 0 |  | 42860 |  |
| 3 | 设计费 | 418816 | 418816 |  | 0 | 施工图设计 |
| 4 | 勘察费 | 219846 | 251810 |  | -31964 | 业主委托 |
| 5 | 非开挖材料检测费 | 6940 | 0 |  | 6940 |  |
| 二 | 建设业主发生前期费用 | 1946126 | 1460758 |  | 485368 |  |
| 1 | 监理费 | 498000 | 393063 |  | 104937 |  |
| 2 | 设计费 | 457800 | 313626 |  | 144174 | 初步设计 |
| 3 | 试验检测费 | 60933 | 42119 |  | 18814 |  |
| 4 | 工程检测费 | 80000 | 74773 |  | 5227 |  |
| 5 | 全过程造价咨询费 | 457600 | 281852 |  | 175748 |  |
| 6 | 可研编制费 | 41400 | 34158 |  | 7242 |  |
| 7 | 建设单位管理费 | 350393 | 321168 |  | 29225 | 建安工程费 的0.9% |
| 三 | 合 计（一+二） | 2643788 | 2131384 |  | 512404 | 审减率19.38% |