常财审〔2025〕结字29号

关于体育公园篮球馆提质改造项目

结算评审的报告

常德市财政局文化科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的体育公园篮球馆提质改造项目结算进行了评审。

一、项目概况

- 该项目由常德市文化旅游广电体育局任建设业主，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德市怀德建设监理有限公司监理，湖南昌恒建设有限公司施工。建设内容包括篮球馆室内、外改造，新建沥青道路、厕所、乒乓球场、室外停车场，室外楼梯、门球场、绿化、铺装进行提质改造;配套的安装及室外强、弱电等。项目开工日期2020年10月，竣工日期2021年6月。

- 该项目预算评审金额10075644元（常财审〔2020〕预字206号，其中工程费9147135元、前期费471152元、不可预见费457357元），中标金额9009915.09元。

- 资金来源为财政投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目2022511号结算评审送审单；

2. 常德市文化旅游广电体育局报送的结算书、竣工资料；

3. 宏达基业国际工程咨询有限公司的结算审核成果文件；

4. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；

6. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

7. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

体育公园篮球馆提质改造的工程费用及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- （一）室外改造工程

- 1.室外沥青道路、铺装等工程量多计及定额高套，审减49.36万元；

- 2.生态停车位碎石底层定额高套，审减0.81万元；

- 3.乔灌木、草皮工程量多计，审减24.25万元；

- 4.整理绿化用地、回填种植土工程量多计，审减6.21万元；

- 5.原道路、铺装拆除外运工程量多计，审减11.19万元；

- 6.雨水管道、开挖回填、检查井、砂护管等工程量多计及定额高套，审减39.01万元；

- 7.室外消防给水工程，水表井、阀门井及其他工程量多计，审减13.03万元；

- 8.室外强弱电工程管道、配电箱、回填砂等工程量多计，审减32.23万元；

- 9.其他零星项目及取费，审减2.45万元。

- （二）室内改造工程

- 1.室内地砖楼地面、墙面天棚乳胶漆工程量多计，审减   6.39万元；

- 2.铝合金门窗工程量多计，审减5.26万元；

- 3.外墙真石漆、满堂脚手架工程量多计，审减1.7万元；

- 4.LED显示屏(钢架固定安装)工程量多计，审减6万元;

- 5.座椅下刷漆定额高套,审减24.14万元；

- 6.其他零星项目及取费，审减5.55万元。

- （三）公共厕所工程

- 1.水泥砂浆墙面工程量多计，审减1.09万元；

- 2.砖砌圆形检查井、水表井工程量多计，审减1.18万元；

- 3.钢筋混凝土化粪池 G6-16SQF （现场为玻璃钢）定额高套，审减4.66万元。

- （四）2#楼梯改造工程

- 1.钢筋混凝土工程量多计，审减2.43万元；

- 2.装饰部分工程量多计及定额高套，审减3.16万元。

- （五）合同外签证、变更等工程

- 1.篮球场馆内原护墙板钢筋砼梁拆除、补孔洞、挂网抹灰工程量多计，审减1.01万元；

- 2.路缘石、大理石坐凳工程量多计，审减11.09万元；

- 3.屋面卷材防水工程量多计及主材价格偏高，审减4.73万元；

- 4.室外散水沟工程量多计及定额高套，审减3.43万元；

- 5.配管配线、灯具、插座工程量多计，审减5.64万元；

- 6.路灯基础工程量多计，审减2.97万元；

- 7.篮球场照明及室内电气改造工程多计及主材价格偏高，审减13.12万元；

- 8.监控设备、管线等工程量多计，审减5.71万元；

- 9.材料调差审减7.93万元；

- 10. 其他零星项目及取费，审减10.19万元。

- （六）其他费用

- 1.前期费用审减5.26万元；

- 2.扣减施工单位承担的评审付费2.03万元；

- 3.结算初审费用审增1.99万元。

六、评审结论

该项目送审金额12023928元，第三方咨询机构审核金额10030132元，评审金额8911733元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年3月5日

- 抄送：常德市文化旅游广电体育局

附表

| 体育公园篮球馆提质改造项目 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 工程费 | 11423205 | 8364126 | 3059079 |  |
| 二 | 前期费 | 600723 | 548127 | 52596 |  |
| 1 | 可研报告编制费 | 29072 | 29072 | 0 |  |
| 2 | 工程测绘费 | 2291 | 2291 | 0 |  |
| 3 | 设计费 | 204100 | 200240 | 3860 |  |
| 4 | 造价咨询费 | 30783 | 30783 | 0 |  |
| 5 | 监理费 | 152800 | 152800 | 0 | 合同价 |
| 6 | 检测费 | 15243 | 14888 | 355 |  |
| 7 | 国土测绘费 | 8905 | 8905 | 0 |  |
| 8 | 建设单位管理费 | 64954 | 55118 | 9836 |  |
| 9 | 土地划拨测绘费 | 11440 | 0 | 11440 |  |
| 10 | 供水开T | 81135 | 54030 | 27105 |  |
| 三 | 扣施工单位承担的评审付费 | 0 | -20389 | 20389 |  |
| 四 | 结算初审付费 | 0 | 19869 | -19869 |  |
|  | 合 计 | 12023928 | 8911733 | 3112195 | 25.88% |