常财审〔2025〕结字33号

关于江北临时集中隔离点工程结算

评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的江北临时集中隔离点工程结算进行了评审。

- 一、项目概况

该工程为江北临时集中隔离点，位于常德市武陵区阳山大道与岩子堰路交汇处，主要施工内容为隔离箱安装、隔离走道安装、箱体内装饰及家俱购置、化粪池及一体化污水处理设备安装及基础配套建设、室外给排水、室外强电、防雷接地、弱电监控、高压电接入、自来水接入、市政封堵工程等。项目由湖南城市学院设计研究院有限公司设计，湖南经投工程咨询有限公司监理，隔离箱钢构安装由湖南鸿云杭萧绿建科技有限公司施工、高压接入工程由湖南德力电力建设集团有限公司施工、基础配套及其它由湖南经远建筑有限公司施工。项目开工日期为2022年11月，竣工日期为2022年12月。

- 该项目由2022年11月23日常德市人民政府专题会议纪要第31次《关于市城区临时集中隔离点建设有关问题的会议纪要》议定明确项目启动实施。因属疫情期间紧急特殊项目未预算评审。

资金来源为财政投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2024014号结算评审送审单；

2. 常德市海绵城市建设投资开发有限公司报送的结算书、竣工资料；

- 3. 湖南筑龙工程项目管理有限公司的结算审核成果文件；

4. 2022年11月23日常德市人民政府专题会议纪要第31次《关于市城区临时集中隔离点建设有关问题的会议纪要》；

5. 2023年1月19日常德市人民政府专题会议纪要第5次《关于市城区临时集中隔离点建设有关问题的会议纪要》；

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于进一步明确新冠肺炎疫情期间建设工程计价调整事项的通知》（湘建价函〔2020〕113号）；

7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

8. 湖南省建设工程造价管理总站《关于机械调整及有关问题的通知》（湘建价市〔2020〕46号）；

9. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

10. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

11. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

12. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

13. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

江北临时集中隔离点工程的工程费、设备采购费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）工程费、设备采购费评审情况

- 1. 基础配套土建部分工程量多计、部分子目高套，审减101.68万元；

- 2. 基础配套安装部分工程量多计、主材价格偏高，部分子目高套，审减223.7万元；

- 3. 一体化设备价格偏高，应扣进项税，计销项税等，审减114.82万元；

- 4. 高压接入工程已计砖、砂浆等主材，不应重复计算，审减1.42万元；

5. 空调价格偏高，审减32.51万元；

6. 已购至现场未使用材料，不计入建设成本，由支出科协助用于其它项目建设，审减63.73万元；

7. 采购的家俱及床上用品数量多计，价格偏高，审减57.13万元；

- 8. 集装箱、电动伸缩门、移动卫生间等主材价格偏高，审减14.1万元；

- 9. 监控系统工程量多计及主材价格偏高，审减91.42万元；

- 10. 管道疏通、封堵工程工程量多计，子目高套等， 审减6.06万元；

- 11. 高压接入工程量多计及电缆、设备价格偏高等， 审减50.73万元；

- 12. 自来水接入工程量多计，审减0.54万元；

- 13. 防疫费中餐饮住宿费多计，审减3.75万元；

- 14. 看场人员工资从2023年2月至2025年3月计算，电费、医疗器械漏报等，审增46.88万元。

（二）其他费用

- 1. 设计费基数调整，审减52.12万元；

- 2. 监理费多计，审减21.08万元；

- 3. 建设单位管理费基数调减，审减21.23万元；

- 4. 超审减扣施工单位承担的评审费，审减6.34万元；

5. 结算初审付费结算未报送，审增1万元。

六、评审结论

该项目送审金额26580611元，第三方咨询机构审核金额22811512元，评审金额18434312元，审减金额8146299元，审减率30.65%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年3月13日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 江北临时集中隔离点工程结算评审汇总表 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 20312700 | 15416198 | 4896502 |  |
| 1 | 隔离箱钢构部分 | 9560108 | 9560108 | 0 | 已审直接纳入 |
| 2 | 基础配套建设工程费 | 7007588 | 3612725 | 3394863 | 下浮5% |
| 3 | 弱电监控工程 | 1358358 | 444196 | 914162 |  |
| 4 | 管道疏通、封堵工程 | 85748 | 25156 | 60592 | 下浮7% |
| 5 | 自来水接入工程 | 24328 | 18924 | 5404 |  |
| 6 | 高压电接入工程 | 2276570 | 1755089 | 521481 | 下浮5% |
| 二 | 设备物资采购 | 4464411 | 1826458 | 2637953 |  |
| 1 | 一体化设备工程 | 2031845 | 883689 | 1148156 |  |
| 2 | 方舱内家俱及床上用品 | 878636 | 307374 | 571262 | 按发票 |
| 3 | 医疗器械 |  | 43888 | -43888 |  |
| 4 | 空调 | 916638 | 591507 | 325131 |  |
| 5 | 已购至现场未使用材料 | 637292 | 0 | 637292 |  |
| 三 | 看场人员工资及防疫等其他费用 | 554780 | 940626 | -385846 |  |
| 1 | 防疫用品 | 15792 | 14279 | 1513 | 按发票 |
| 2 | 餐饮住宿工程 | 247308 | 209737 | 37571 |  |
| 3 | 看场人员工资(2023年2月-2025年3月，共25个月) | 291680 | 585200 | -293520 | 按合同价 |
| 4 | 电费 |  | 131410 | -131410 | 按发票 |
| 四 | 服务性前期费用 | 1248720 | 304427 | 944293 |  |
| 1 | 设计费 | 641300 | 120127 | 521173 |  |
| 2 | 监理费 | 297550 | 86737 | 210813 |  |
| 3 | 检测费 | 49000 | 49000 | 0 |  |
| 4 | 防雷装置检测费 | 7552 | 7552 | 0 |  |
| 5 | 建设单位管理费 | 253318 | 41011 | 212307 |  |
| 五 | 小计 | 26580611 | 18487709 | 8092902 | 30.45% |
| 六 | 扣施工单位承担的评审费 |  | -63397 | 63397 |  |
| 七 | 结算初审费 |  | 10000 | -10000 |  |
|  | 合 计 | 26580611 | 18434312 | 8146299 | 30.65% |