常财审〔2025〕结字38号

关于常德职业技术学院护理系技能实训中心 建设工程结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院护理系技能实训中心建设工程结算进行了评审。

- 一、项目概况

- 该项目由常德职业技术学院担任建设业主，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，湖南泽皓项目咨询有限公司监理，湖南浩泰工程管理有限公司施工。主要施工内容为拆除原有砖砌体、瓷砖墙裙和墙面、木隔墙、门窗、柜体、木讲台、黑板、窗帘、卫生间隔断和地面，铲除内墙漆。新增隔墙、门窗、踢脚线、楼面同质透心PVC地胶、卫生间贴防滑地砖、内墙面满刮防水腻子刷白色无机涂料、瓷砖墙裙、卫生间成品隔断、卫生间集成铝扣板吊顶、其他天棚多孔铝板吊顶、柜体、洗手台、给排水管、卫生器具、控制设备、照明灯具、配电配线等。项目开工日期为2024年8月，竣工日期为2024年10月。

- 预算评审金额1744299元（常财审〔2024〕预字44号，其中工程费1578928元、前期费86425元、不可预见费78946元），采购合同金额1569800元。

资金来源为财政投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目2024269号结算评审送审单；

2. 常德职业技术学院报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南银华工程咨询有限公司的结算审核成果文件；

4. 湖南省住建厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

6. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

7. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

8. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

9. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德职业技术学院护理系技能实训中心建设的工程费用及前期费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2. 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 刷乳胶漆工程量多计，审减0.12万元；

- 2. 建筑垃圾外运工程量多计，审减0.13万元；

- 3. 合同内非正常不平衡报价按相关规定扣减,审减0.21万元；

- 4. 窗帘盒主材含量按现场实际用量调整，审减0.13万元；

- 5. 教室窗户变更子目高套，审减0.4万元；

- 6. 包下水管、PVC阳角线主材价格高计，审减0.3万元；

- 7. 施工围挡工程量按监理、甲方确认工程量134m计算，审减1万元。

- 8. 模拟手术室增加阻燃卷帘单价偏高，审减0.14万元；

- 9. 配管配线工程量多计，审减0.8万元；

- 10. 其他零星项目及取费，审减0.55万元；

- 11. 安全责任险、环境保护税审减0.1万元；

- 12. 前期费用审减0.1万元；

- 13. 结算初审付费审增0.32万元。

六、评审结论

该项目送审金额1647362元，第三方咨询机构审核金额1630362元，评审金额1611816元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年3月24日

- 抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院护理系技能实训中心 建设工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 |  | 评审内容 | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 |  | 工程费 | 1564672 |  | 1526870 |  | 37802 |  |  |
| （一） |  | 合同内 | 1558344 |  | 1556162 |  | 2182 |  |  |
| （二） |  | 合同内增减 | -161447 |  | -176846 |  | 15399 |  |  |
| 1 |  | 土建工程 | -153516 |  | -159859 |  | 6343 |  |  |
| 2 |  | 安装工程 | -7931 |  | -16987 |  | 9056 |  |  |
| （三） |  | 合同外增加 | 177196 |  | 155992 |  | 21204 |  | 下浮3% |
| （四） |  | 扣安全责任险、环境保护税 | -9421 |  | -8438 |  | -983 |  |  |
| 二 |  | 前期费用 | 82690 |  | 81724 |  | 966 |  |  |
| 1 |  | 设计费 | 42631 |  | 42631 |  | 0 |  | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 |  | 造价咨询费 | 8820 |  | 8820 |  | 0 |  |  |
| 3 |  | 监理费 | 28399 |  | 28658 |  | -259 |  |  |
| 4 |  | 检测费 | 2841 |  | 1615 |  | 1226 |  |  |
| 三 |  | 结算初审付费 | 0 |  | 3222 |  | -3222 |  |  |
|  |  | 合 计（一+二+三） | 1647362 |  | 1611816 |  | 35546 |  | 2.16% |