常财审〔2025〕结字42号

关于常德职业技术学院1#公寓维修改造工程结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院1#公寓维修改造工程结算进行了评审。

- 一、项目概况

- 该项目由常德职业技术学院担任建设业主，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德义阳工程监理有限公司监理，湖南富喜建筑工程有限公司施工。主要施工内容为地面由原地面砖和PVC地面改为浅灰色环氧耐磨自流坪、墙面及天棚刷乳胶漆、更换部分老旧铝合金窗，卫生间地面铺贴地面砖、修补墙裙、屋面维修及水电改造等。项目开工日期为2024年7月11日，竣工日期为2024年9月1日。

- 预算评审金额1124733元（常财审〔2024〕预字34号，其中工程费1011115元、前期费63062元、不可预见费50556元），采购合同金额992856元。

资金来源为财政投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目2024257号结算评审送审单；

2. 常德职业技术学院报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南世纪金源工程咨询管理有限公司的结算审核成果文件；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

6. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

7. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

8. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

9. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德职业技术学院1#公寓维修改造工程费用及前期费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2. 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 地面改造、洗手盆修复等工程量多计，审减0.17万元；

- 2. 防水防潮扣板灯工程量多计，审减0.56万元；

- 3. 墙面、天棚乳胶漆工程量多计，审减1.35万元；

- 4. 铝扣板吊顶子目套项有误，审减0.27万元；

- 5. 窗户零星修复工程量多计，审减0.64万元；

- 6. 清单外按中标价与控制价的优惠下浮率7.39%计取，审减0.96万元；

- 7..其他零星及费率审减0.44万元；

- 8. 监理费按预算评审金额和采购合同金额计取，审增0.23万元；

- 9. 检测费按成果文件计算，审减0.08万元

- 10. 结算初审费用审增0.35万元。

六、评审结论

该项目送审金额1029863元，第三方咨询机构审核金额990100元，评审金额990910元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年3月26日

- 抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院1#公寓维修改造工程结算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 977179 | 933282 | 43897 |  |
| 1 | 原投标 | 977199 | 975245 | 1954 |  |
| 2 | 合同内增减 | -148864 | -162136 | 13272 |  |
| 3 | 合同外增加及其他变更签证 | 148844 | 120173 | 28671 | 下浮7.39% |
| 二 | 前期费用 | 52684 | 54170 | -1486 |  |
| 1 | 监理费 | 17736 | 20003 | -2267 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 设计费 | 27300 | 27300 | 0 |  |
| 3 | 造价咨询费 | 5648 | 5648 | 0 |  |
| 4 | 检测费 | 2000 | 1219 | 781 |  |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 3458 | -3458 |  |
|  | 合 计 | 1029863 | 990910 | 38953 | 3.78% |