常财审〔2025〕结字47号

关于常德市2025年春节临时亮化

工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市2025年春节临时亮化工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市2025年春节临时亮化工程。亮化范围为武陵大道（武陵阁-常德大道）、飞机场入口、市委、市政府、市人大、市政协、市军分区、河街。主要内容为：安装控制箱、挂满天星、红灯笼、图案灯、投影灯、桃花灯、LED灯带及配套的管线等。

该项目根据相关市领导批示及常德市财政局对《关于市江北城区2025年春节临时亮化建设的请示》的处理意见立项。

- 预算评审金额1085569元（常财审〔2024〕预字103号，其中工程费1069934元、前期费15635元），采购合同金额1067861元。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2025014号结算评审送审单；

2. 常德市灯饰管理处报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南中立信工程造价咨询有限公司的结算审核成果文件；

4. 湖南省住建厅《关于印发2020〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》(湘建价〔2020〕56号)；

5. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

6. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

7. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

8. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

9. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市2025年春节临时亮化项目的工程费用和前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 导线架设工程量多计，审减5.7万元；

- 2. 配管、配线工程量多计，审减2.3万元；

- 3. 人工费系数送审时未调整，审减1.3万元；

- 4. 安全责任险、环境保护税按发票金额计算；

- 5. 根据常德市财政局对《关于江北城区2025年春节临时亮化建设的请示》的处理意见，春节亮化利旧材料估值为10.68万元，结算时已扣除；

六、评审结论

该项目送审金额1168158元，第三方咨询机构审核金额1104058元，评审金额974550 元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年3月26日

抄送：常德市灯饰管理处

### 附表

| 常德市2025年春节临时亮化工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位:元 |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 工程费 | 1152523 | 1058715 | 93808 | 9.2% |
| 1 | 武陵大道（柳叶路-常德大道） | 251970 | 226856 | 25114 |  |
| 2 | 武陵大道（柳叶路-洞庭大道） | 170684 | 146262 | 24422 |  |
| 3 | 武陵大道（武陵阁-洞庭大道） | 261544 | 237094 | 24450 |  |
| 4 | 桃花源机场出入口 | 34818 | 33405 | 1413 |  |
| 5 | 市委 | 55474 | 51114 | 4360 |  |
| 6 | 市政府 | 41012 | 37899 | 3113 |  |
| 7 | 市人大 | 28072 | 27186 | 886 |  |
| 8 | 市政协 | 20181 | 19538 | 643 |  |
| 9 | 市军分区 | 49939 | 48277 | 1662 |  |
| 10 | 河街 | 238829 | 231084 | 7745 |  |
| 二 | 扣利旧材料 | 0 | -106800 | 106800 |  |
| 三 | 前期费用 | 15635 | 19635 | -4000 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 5243 | 5243 | 0 | 常财办发〔2017〕68号文（预算评审结合合同） |
| 2 | 采购代理费 | 10392 | 10392 | 0 |  |
| 3 | 安全责任险 | 0 | 4000 | -4000 | 凭发票计入 |
| 四 | 结算评审费 | 0 | 3000 | -3000 |  |
|  | 合 计 | 1168158 | 974550 | 193608 | 16.6% |