常财审〔2025〕结字8号

关于黄爱路（芦荻山路-小井港路）配套项目芦山片区一体化污水处理工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的黄爱路（芦荻山路-小井港路）配套项目芦山片区一体化污水处理工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为黄爱路（芦荻山路-小井港路）配套项目芦山片区一体化污水处理工程（一期），由黄爱路与芦荻山路交叉口接一根DN500污水管，引至芦荻山路道路北侧人行道外，沿湘西北花卉大世界前人行道敷设至石公庙路交芦荻山路，接入在石公庙路北侧设置的一体化污水处理设施，处理达标后通过DN300压力管沿规划石公庙路敷设至马家吉河排放。一期工程污水处理能力为1000吨/天，本次施工内容为一体化处理设施进出水管道，包含调节池、污泥池及出水展示槽、桩基础、车行道等工程。

该项目由常发改投〔2020〕123号批复立项，立项批复总额2965万元，其中工程费2650万元，工程建设其他费用174万元，预备费141万元。由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德市旺城建设监理有限公司监理，常德人和建设有限公司施工。项目于2020年12月开工，2021年6月竣工；预算审定工程费用金额6167582元，前期费341197元，不可预见费308379元（常财审〔2020〕预字241号），调节池基坑支护桩及截水桩增补预算金额982539元（常财审〔2021〕预字19号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2024233号结算评审送审单；

2.常德市交通建设投资开发有限公司报送的黄爱路（芦荻山路-小井港路）配套项目芦山片区一体化污水处理工程结算书、竣工图等技术资料；

3.财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2014〕113号)；

5.湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47号)；

6.湖南省住房和城乡建设厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事宜的通知》（湘建价〔2019〕61号）；

7.湖南省住房和城乡建设厅关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知(湘建价〔2019〕130号)；

8.湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编(一)的通知》(湘建价建〔2016〕8号)；

9. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编(二)的通知》(湘建价建〔2018〕4号)；

10. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；；

11.常德市财政局投资评审中心《关于印发<市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范>的通知》（第一、二、三期）；

12.本项目实施期间其它相关的法律法规、计价文件、规范标准、会议纪要、解释等；

13.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

道路土石方、路面、排水管网、桩基础、基坑支护桩、调节池、设备基础等工程费用及结算初审付费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

该工程第三方中介机构审定金额为7247410元，评审在此基础上主要审减内容如下：

1.CPVC-φ110*4mm工程量多计，审减0.65万元；

2.电力电缆敷设YJV-3*185-2*95mm2、YJV-3*25-2*16mm2工程量多计，审减1.37万元；

3.土方挖填、电缆沟回填砂工程量多计，审减0.64万元。

4.Φ300排泥阀工程量多计，审减0.72万元；

5.钢筋砼污水沉泥井Φ1000变更取消按不平衡报价原则处理，审减3.26万元。

6.引下线接地装置工程量多计，审减0.5万元；

7.管道离心式泵 11KW设备价格偏高，审减0.94万元。

8.钢筋砼污水沉泥倒挂井Φ1800钢筋工程量多计，审减6.8万元；

9.混凝土管 DN600工程量多计，审减0.42万元；

10.拉森钢板桩租凭费扣除，审减0.62万元。

11.沥青工程量多计，审减5.4万元；

六、评审结论

该项目送审金额8100185元，审定金额7054445元，审减金额1045740元，审减率13.09%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年1月17日

抄送：常德市交通建设投资集团有限公司

附表

| 黄爱路（芦荻山路-小井港路）道路项目配套工程芦山片区污水一体化临时处理工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 8100185 | 7040316 | 1059869 |  |
| （1） | 合同价 | 6038067 | 6038067 | 0 |  |
| （2） | 合同内增减 | -859674 | -1176159 | 316485 |  |
| （3） | 合同外增加 | 2921792 | 2178408 | 743384 | 审定金额已下浮5% |
| 二 | 结算初审付费 | 0 | 14129 | -14129 |  |
| 三 | 合 计（一+二） | 8100185 | 7054445 | 1045740 | 审减率13.09% |