常财审〔2025〕概字1号

关于陈家港综合治理项目（一期）

概算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的陈家港综合治理项目（一期）概算进行了评审。

- 一、项目概况

陈家港综合治理项目位于常德市高职院片区，人民路以南，岩坪路以北。一期建设内容包括对陈家港河清淤、欣荣路污水管网接顺、新建雨水管网314米，污水管网218米等。涉及水域面积约31355平方米，清淤量约16021立方米。

项目由市发改委常发改投资〔2023〕455号批复立项，批复估算总额1500万元（其中工程费用1338.39万元，工程建设其他费用90.18万元，预备费71.43万元）；由市住建局常建函〔2024〕1号进行初步设计概算批复，批复概算总额1486.86万元（其中工程费用1338.36万元）。根据2024年10月17日常德市人民政府常务会议决议，本项目2024年计划投资550万元。由常德市规划建筑设计院有限责任公司进行初步设计并编制概算。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1.常德市财政投资工程项目第2024246号概算评审送审单；

- 2.常德市海绵城市建设服务中心报送的概算书、设计图纸及相关资料等；

- 3.财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

- 4.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）;

- 5.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）>的通知》（湘建价〔2022〕146号）;

- 6.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程总承包计价规则>的通知》（湘建建函〔2023〕49号）;

- 7.常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》(常财办发〔2017〕68号)；

- 8.常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范》（第一至四期）修订及补充汇编版；

- 9.常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二○二四年第十期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕15号）；

- 10.现行有关标准图集及强制性规范要求。

三、评审范围

陈家港综合治理项目（一期）的工程费、前期费及不可预见费。

四、评审程序

- 1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2.现场踏勘、实测；

- 3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4.将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1.清淤工程综合单价调整，审减56.87万元；

- 2.淤泥处置费多计，审减13.88万元；

- 3.前期费因工程费减少调整，审减4.38万元；

- 4.不可预见费因工程费减少调整，审减2.84万元；

- 5.总承包项目工程费下浮5%，审减13.70万元。

六、评审结论

该项目送审金额5697579元，审定金额4782098元，审减金额915481元，审减率16.07%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年1月3日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 陈家港综合治理项目（一期） 概算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 3307923 | 2739864 | 568059 |  |
| 二 | 前期费 | 346129 | 302250 | 43879 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 29771 | 20424 | 9347 | 工程费的0.9% |
| 2 | 可研编制费 | 2580 | 2137 | 443 | 常财办发 〔2017〕68号文 |
| 3 | 工程设计费 | 70936 | 59672 | 11264 |  |
| 4 | 监理费 | 60039 | 49729 | 10310 |  |
| 5 | 检测费 | 13232 | 10959 | 2273 |  |
| 6 | 勘察勘探费 | 74789 | 74789 | 0 | 按成果计算 |
| 7 | 工程测绘费 | 78573 | 78573 | 0 |  |
| 8 | 造价咨询费 | 16209 | 5967 | 10242 | 设计费的10% |
| 三 | 不可预见费 | 165396 | 136993 | 28403 | 工程费的5% |
| 四 | 渣土处置费 | 9023 | 9716 | -693 | 暂列 12.5元/m³ 常发改价费〔2021〕570号 |
| 五 | 淤泥处置费 | 1869108 | 1730268 | 138840 | 暂列 108元/m³ |
| 六 | 工程费下浮5% | 0 | -136993 | 136993 | 常财办发 〔2021〕53号 |
|  | 合 计 | 5697579 | 4782098 | 915481 | 审减率16.07% |