常财审〔2025〕概字2号

关于常德市城区船码头片区、柏子园片区污水管网建设改造工程（一期）前期费评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市城区船码头片区、柏子园片区污水管网建设改造工程（一期）前期费进行了评审。

- 一、项目概况

常德市城区船码头片区、柏子园片区污水管网建设改造工程由市发改委发改环资〔2024〕184号批复立项，批复总额17538万元（其中建筑安装工程费15212.52万元，其他费用1490.31万元，预备费用835.14万元），2024年11月22日建设业主申请调整原立项批复部分内容获市发改委批准，湖南省建筑设计院集团股份有限公司完成初步设计工作，常德市住建局对初步设计进行批复（常建函〔2024〕43号）。采用EPC模式建设。

项目分两期实施：一期主要为项目范围内主次干道、小街小巷的管道混错接改造和雨污分流改造，包括改造时同管道的检查井修复。二期为一期外剩余的小街小巷管道修复和检查井修复。

本次评审船码头片区、柏子园片区改造工程的一期前期费。主要建设内容见本项目主体工程评审报告（常财审〔2024〕概字7号）。

资金来源为地方财政配套和争取上级资金，不足部分单位自筹。

二、评审依据

- 1.常德市财政投资工程项目第2024259号预算评审送审单及附件；

- 2.湖南龙天工程造价咨询有限公司编制的概算书；

- 3.湖南省建筑设计院集团股份有限公司设计的初设图纸；

- 4.其他送审相关资料；

- 5.本项目评审报告出具前与工程造价有关的法律法规、规范标准、解释等计价文件；

- 6.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市城区船码头片区、柏子园片区污水管网建设改造工程（一期）前期费等。

四、评审程序

- 1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 3.将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 4.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1.可研编制已完成，按合同金额计取，审增0.99万元；

- 2.监理费计费基数多计且工程类别系数高计，审减20.79万元；

- 3.检测费、测绘费、地勘费计费基数多计，审减7.62万元；

- 4.全过程造价咨询服务费计费类别有误，审减15.47万元；

- 5.杆线迁改费无明细，具备评审条件后另行送审，审减400.00万元；

- 6.工程保险费基数多计，审减4.10万元；

- 7.建设单位管理费基数多计，审减8.21万元。

六、评审结论

该项目送审金额11437768元，审定金额6885537元，审减金额4552231元，审减率39.80%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年1月3日

抄送：常德市住房和城乡建设局

附表

| 常德市城区船码头片区、柏子园片区污水管网建设改造工程（一期）前期费评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |  |
| 一 | 工程费 | 4200000 | 200000 | 4000000 |  |  |
| 1 | 绿化带拆除、恢复 | 200000 | 200000 | 0 | 暂列 |  |
| 2 | 杆线迁改费 | 4000000 | 0 | 4000000 | 具备评审条件后 另行送审 |  |
| 二 | 前期费 | 6566666 | 6014435 | 552231 |  |  |
| 1 | 可研编制费 | 56922 | 66800 | -9878 | 合同金额 （一、二期） |  |
| 2 | 设计费 (初步设计） | 494612 | 494612 | 0 |  |  |
| 3 | 概算编制费 | 65800 | 65698 | 102 | 合同金额 |  |
| 4 | 监理费 | 1286853 | 1078912 | 207941 | 常财办发 〔2017〕68号 |  |
| 5 | 检测费 | 416379 | 388743 | 27636 |  |  |
| 6 | 测绘费 | 132672 | 122603 | 10069 |  |  |
| 7 | 地勘费 | 519931 | 481446 | 38485 |  |  |
| 8 | 全过程造价 咨询费 | 805539 | 650836 | 154703 | 操作规程第五期 D型 工期暂按一年 |  |
| 9 | 基坑监测费 | 300000 | 300000 | 0 | 暂列 结算按成果计取 |  |
| 10 | 水样抽样检测费 | 500000 | 500000 | 0 |  |  |
| 11 | 占道费 | 519250 | 519250 | 0 |  |  |
| 12 | 工程保险费 | 489569 | 448512 | 41057 | 暂列 工程费的0.45% |  |
| 13 | 建设单位管理费 | 979139 | 897023 | 82116 | 工程费的0.9% |  |
| 三 | CCTV检测费 | 671102 | 671102 | 0 |  |  |
|  | 合 计 | 11437768 | 6885537 | 4552231 | 审减率39.80% |  |