常财审〔2025〕预字11号

关于常德市第七中学综合楼局部精装饰工程

预算评审的报告

- 常德市财政局科教科：

- 根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第七中学综合楼局部精装饰工程预算进行了评审。

- 一、项目概况

- 常德市第七中学综合楼装饰工程为该校综合楼主楼局部二次深化装饰，主要建设内容为：二楼多功能厅、三楼大小会议室、四楼合唱教室等四个厅室的精装修，包含墙面、地面、天棚吊顶装修，电气安装，通风口改造，消防改造等内容。

- 常德市第七中学综合楼新建工程（含主楼、装饰、设备购置等）由常发改社〔2022〕27号批复立项，批复金额4170.08万元，其中工程费3707.9万元，其他费263.61万元，预备费198.57万元。综合楼主楼已进行预算评审，审定金额3660.34万元，其中工程费3255.5834万元，不可预见费97.6675万元，渣土处置费3.7368万元，前期费303.3554万元（常财审〔2023〕预字65号），该预算审定金额已包含本次报送的四个厅室的简易装修费用。

- 资金来源：政府投资。

二、评审依据

- 1.常德市财政投资工程项目第2025005号预算评审送审单及附件；

- 2.湖南中咨工程管理咨询有限公司编制的预算书；

- 3.常德市规划建筑设计院有限责任公司设计的施工图；

- 4.本项目评审报告出具前与工程造价有关的法律法规、规范标准、解释等计价文件；

- 5.常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二四年第二期安装工程材料市场综合价的通知》(常建价〔2024〕18号)及市场询价；

- 6.常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二五年第一期建设工程材料市场综合价的通知》(常建价〔2025〕1号)及市场询价；

- 7.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

- 常德市第七中学综合楼局部精装饰工程的工程费及前期费、不可预见费。

四、评审程序

- 1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2.现场踏勘、实测；

- 3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4.将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1.复合木地板定额高套、主材单价高计，审减6.45万元；

- 2.人造大理石台阶铜防滑条工程量不计，审减0.18万元；

- 3.舞台侧面大理石定额高套，审减0.47万元；

- 4.吊顶工程量多计、主材单价高计，审减12.19万元；

- 5.防火门工程量不计，审减3.06万元；

- 6.多功能厅吸音板墙面工程量多计、主材单价高计，审减7.79万元；

- 7.舞台墙面刷黑色无机涂料工程量多计、主材单价高计，审减0.83万元；

- 8.铝合金踢脚线、大理石窗台板主材单价高计，审减0.86万元；

- 9.满堂脚手架工程量少计，审增0.4万元；

- 10.演艺大厅消防管道工程量多计，审减3万元；

- 11.大小会议室，合唱室配电箱及其出线回路工程量多计，审减2.93万元；

- 12.演艺大厅电气超高费不计，审减0.94万元；

- 13.通风工程风口处增加管道，审增1.49万元；

- 14.前期费和不可预见费审减8.84万元。

- 六、评审结论

- 该项目送审金额1925610元，审定金额1469155元，审减金额456455元，审减率23.7%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年3月21日

抄送：常德市第七中学

附表

| 常德市第七中学综合楼局部精装饰工程 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费 用 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1726554 | 1358526 | 368028 |  |
| 1 | 多功能厅、会议室装饰工程 | 1556232 | 1103735 | 314258 |  |
| 2 | 合唱教室装饰工程 |  | 138239 |  |  |
| 3 | 多功能厅、会议室电气工程 | 109993 | 61527 | 35017 |  |
| 4 | 合唱教室电气工程 |  | 13449 |  |  |
| 5 | 消防工程 | 60329 | 41576 | 18753 | 含通风口改造 |
| 二 | 前期费 | 147260 | 83373 | 63887 |  |
| 1 | 工程设计费 | 71240 | 55020 | 16220 | 常财办〔2017〕68号 |
| 2 | 工程监理费 | 31337 | 10666 | 20671 |  |
| 3 | 工程造价咨询费 | 10152 | 5767 | 4385 | 常财办〔2017〕68号,审减超标同比例扣减 |
| 4 | 代建费 | 27625 | 8286 | 19339 | 财评第五期操作规范，审减超标同比例扣减 |
| 5 | 检测费 | 6906 | 3634 | 3272 | 常财办〔2017〕68号 |
| 三 | 不可预见费 | 51796 | 27256 | 24540 | 工程费的3% |
|  | 合 计 | 1925610 | 1469155 | 456455 | 审减率23.7% |