常财审〔2025〕预字6号

关于常德水文化展示馆工程预算评审的报告

常德市财政局农业农村科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德水文化展示馆工程预算进行了评审。

- 一、项目概况

- 该项目为常德水文化展示馆建设工程，主要建设内容为：室内装饰装修、平面图文、艺术场景模型、展柜、室外标志牌、空调、消防改造及多媒体展示等。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2025010号预算评审送审单及附件；

2.爱建信达工程咨询有限公司编制的预算书；

3.爱建信达工程咨询有限公司设计的施工图；

4.本项目评审报告出具前与工程造价有关的法律法规、规范标准、解释等计价文件；

- 5.常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二四年第二期安装工程材料市场综合价的通知》(常建价〔2024〕18号)及市场询价；

- 6.常德市建设工程造价管理站《关于发布二0二四年第十一期建设工程材料市场综合价的通知》(常建价〔2024〕16号)及市场询价。

8.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德水文化展示柜工程费及前期费、不可预见费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘、实测；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 垃圾外运子目套项有误，审减0.35万元；

- 2. 3mm地胶价格偏高，审减1.78万元；；

- 3. 艺术漆基层重复计取，审减1.45万元；

- 4. 岩棉子目套项有误，审减0.13万元；

- 5. 木质防火门、5mm厚灰镜及铝板等价格偏高，审减2.31万元；

- 6. 宣绒布UV、展板灯箱及立体字等价格偏高，审减3.73万元；

- 7. 室外知识立牌制作安装价格偏高，审减0.62万元；

- 8. 艺术场景、模型及展柜价格偏高，审减34.05万元；

- 9. 照明系统中灯具价格高计，审减2.8万元；

- 10. 暖通系统中空调设备及管路部分利旧，审减10.6万元；

- 11. 消防系统中设备单价高计，审减1.6万元；

- 12. 不可预见费按工程费的5%计取，审增8.03万元；

- 13. 前期费审减12.27万元，其中设计费、监理费、材料检测费及审图费审减15.95万元，造价咨询费、采购代理费及建设单位管理费因送审时漏计，审增3.68万元。

- 六、评审结论

该项目送审金额2458565元，审定金额1820486元，审减金额638079元，审减率25.95%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年2月24日

抄送：常德市水利局

附表

| 常德水文化展示馆工程预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 工程费 | 2201145 | 1605463 | 595682 | 27.06% |
| 1 | 建筑工程 | 88837 | 82399 | 6438 |  |
| 2 | 装饰装修工程 | 658281 | 604566 | 53715 |  |
| 3 | 平面图文 | 159932 | 122634 | 37298 |  |
| 4 | 电气安装工程 | 163691 | 135007 | 28684 |  |
| 5 | 通风空调工程 | 182495 | 75803 | 106692 |  |
| 6 | 消防改造工程 | 63761 | 47645 | 16116 |  |
| 7 | 艺术场景、模型 | 822018 | 500000 | 340548 | 包干价 |
| 8 | 展柜 | 18530 |  |  |  |
| 9 | 室外工程 | 43600 | 37409 | 6191 |  |
| 二 | 前期费 | 257420 | 134750 | 122670 |  |
| 1 | 设计费 | 150000 | 65021 | 84979 |  |
| 2 | 监理费 | 90800 | 29139 | 61661 |  |
| 3 | 材料检测费 | 13620 | 3782 | 9838 |  |
| 4 | 审图费 | 3000 | 0 | 3000 |  |
| 5 | 造价咨询费 | 0 | 8968 | -8968 |  |
| 6 | 采购代理费 | 0 | 13391 | -13391 |  |
| 7 | 建设单位管理费 | 0 | 14449 | -14449 |  |
| 三 | 不可预计费 | 0 | 80273 | -80273 | 5% |
|  | 合计 | 2458565 | 1820486 | 638079 | 25.95% |