常财审〔2024〕结字3号

关于常德市污水净化中心PPP项目10KV

高压双电源接入工程结算评审的报告

常德市政府与社会资本合作中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的常德市污水净化中心PPP项目10KV高压双电源接入工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市污水净化中心PPP项目10KV双电源线路工程，位于太阳大道以东，洞庭大道东延线以北。主要施工内容为：主供电源从10KV南浮线P7杆T接高压电缆进新建北控碧海环网柜，再从环网柜至净化中心污水厂高压配电室高压进线柜和尾水配电室高压进线柜。备供电源从南柳线柳叶闸环网柜至污水厂配电室高压进线柜。

该项目为常发改环资〔2017〕623号批复立项建设内容之一，由四川航洋电力工程设计有限公司设计。项目于2022年3月开工，2022年5月竣工。预算审定金额4439009元（常财审〔2021〕预字68号）。

资金来源：政府投资+单位自筹

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2023年346号结算评审送审单；

2.建设单位报送的结算书、竣工图图纸等资料；

3.财政部《关于印发<财政投资项目评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4.湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2014〕113号)；

5.湖南省住建厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；

6.湖南省住建厅《关于调整建筑工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2019〕61号)；

7.湖南省住建厅《关于调整建筑工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号)；

8.常德市造价管理站发布的施工期间的建设工程材料价格、安装工程材料价格、园林绿化工程苗木价格；

9.现行有关标准图集及强制性规范要求；

10.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市污水净化中心PPP项目10KV高压双电源接入工程的工程费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德北控碧海水务有限责任公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.10KV高压电缆工程量多计、单价偏高，审减15.89万元；

2.高压配电柜单价偏高，审减2.65万元；

3.电缆井工程量多计，审减2.94万元；

4.智能分界真空断路器、隔离开关等工程量多计，审减10.62万元；

5.工程费按相关规定下浮，审减11.36万元；

6.前期费多计，审减6.51万元。

六、评审结论

该项目送审金额5499720元，审定金额4951793元，审减金额547927元，审减率9.96%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年1月17日

抄送：常德市住房和城乡建设局

常德市海绵城市建设服务中心

常德北控碧海水务有限责任公司

附表

| 常德市污水净化中心PPP项目10KV高压双电源接入工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金额单位：元 |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 4153599 | 3670763 | 482836 | 已下浮3% |
| 二 | 前期费 | 1346121 | 1281030 | 65091 |  |
| 1 | 设计费 | 111143 | 86130 | 25013 |  |
| 2 | 高可靠供电费 | 1164900 | 1164900 | 0 |  |
| 3 | 绿化恢复 | 31086 | 30000 | 1086 |  |
| 4 | 占道费 | 20072 | 0 | 20072 |  |
| 5 | 征地费 | 18920 | 0 | 18920 |  |
|  | 合 计 | 5499720 | 4951793 | 547927 | 审减率9.96% |