常财审〔2024〕概字2号

关于常德市纪委监委案件管理中心改扩建项目概算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市纪委监委案件管理中心改扩建项目概算进行了评审。

- 项目概况

常德市纪委监委案件管理中心改扩建项目位于常德市武陵区河洑镇金丹路与青林路交汇东南角。项目总占地面积14995.47平方米，包括新建9层办案楼，建筑面积为14591.11平方米；新建4层办案留置楼，建筑面积为7117.58平方米；新建门卫和连廊，建筑面积315平方米；新建地下机房，建筑面积950平方米；北区保障楼1-3层改造，建筑面积约2259.46平方米；并配套建设室外工程。

该项目由常德市发改委常发改投资〔2024〕37号立项批文及2024年3月7日的《常德市机关事务管理局<关于市纪委建委案件管理中心改扩建项目采用装配式建筑调整资金额组成>的情况说明》，立项批复总额11980.53万元，其中工程费用9633.1万元，工程建设其他费用782.87万元，预备费364.56万元，土地费200万元，信息化工程建设费1000万元。该项目由湖南省建筑设计院集团股份有限公司设计。

资金来源为财政投资。

- 评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2024050号概算评审送审单及附件；

2.湖南省建筑设计院集团股份有限公司编制的概算书；

3.湖南龙天工程造价咨询有限公司审核的概算书；

4.湖南省建筑设计院集团股份有限公司的设计图纸；

5.常德市住房和城乡建设局初步设计批复（常建函〔2024〕8号）；

6.湖南省住房和城乡建设厅《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

7.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 8.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）>的通知》（湘建价〔2022〕146号文）；

- 9.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程总承包计价规则>的通知》（湘建建函〔2023〕49号文）；

- 10.湖南省常德市建设工程造价管理站文件《关于发布我市新型智能环保车运输指导价的通知》（常建价〔2016〕6号）；

- 11.常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》(常财办发〔2017〕68号)；

- 12.常德市发展和改革委员会、常德市住房和城乡建设局和常德市城市管理和综合执法局《关于调整市城区建筑垃圾处理收费有关事项的通知》（常发改价费〔2021〕570号）；

- 13.常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

- 14.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二四年第二期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕2号文）。

三、评审范围

常德市纪委监委案件管理中心改扩建项目概算工程费、施工图设计费及不可预见费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

3.将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

4.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

一）桩基工程

1.桩基土方外运运距多计，审减10.75万元。

二）地下室建筑工程

1.满堂基础混凝土工程量多计且子目高套，审减4.39万元

2.240×190×90页岩烧结多孔砖工程量多计且子目高套，审减14.5万元；

3.直形墙模板子目中对拉螺栓含量少计，审增3.7万元；

4.矩形柱混凝土工程量多计且子目高套，审减4.46万元

5.有梁板混凝土工程量多计且子目高套，审减2.19万元

6.构造柱、圈梁和过梁混凝土和模板少计，审增3.47万元

7.钢筋工程子目高套，审减7.10万元。

8.地下室外墙防水工程量多计、子目高套且材料价格高计，审减8.25万元；

9.消防水池墙面和地面防水工程量少计、子目高套，审增1.69万元；

10.地下室底板防水工程量少计，审增18.01万元。

三）建筑工程

1.页岩烧结多孔砖工程量多计且子目高套，审减168.55万元；

2.200厚加气混凝土砌块工程量多计且子目高套，审减109.32万元；

3.200厚ALC轻质墙板工程量多计且材料价格高计，审减184.64万元；

4.桩承台模板子目高套，审减21.69万元；

5.矩形柱子目高套且材料价格高计，审减83.61万元；

6.有梁板混凝土工程量少计、子目高套，审减 28.19万元；

7.水泥基植物纤维防火保温预制板材料价格高计、子目消耗量少计，审增4.74万元；

8.钢筋工程子目高套，审减67.52万元；

9.构造柱、圈梁和过梁混凝土和模板少计，审增57.74万元；

10.垂直运输费工程量少计，审增108.93万元；

11.卫生间地面防水工程量多计且子目高套，审减10.51万元；

12.楼梯间不上人屋面工程量多计，审减11.08万元；

13.其他不上人平屋面工程量多计，审减7.64万元；

14.外墙聚合物水泥基防水涂料工程量多计且材料价格高计，审减21.35万元；

15.60mm厚热固复合聚苯板工程量少、材料价格高计，审增6.18万元。

四）改造建筑装饰工程

1.200厚加气混凝土砌块工程量多计且子目高套，审减5.32万元；

2.800×800陶瓷地砖工程量多计、材料价格少计，审减2.7万元。

- 地下室装饰工程

1.防水砂浆墙面工程量少计，审增12.75万元。

六）装饰工程

1.木门工程量多计，审减5.04万元；

2.钢制防火门工程量多计，审减2.16万元；

3.垂直运输费工程量少计，审增16.26万元；

4.满堂装饰脚手架工程量计，审减28.22万元；

5.10mm厚内墙面抹灰工程量少计，审增29.11万元；

6.防静电活动地板工程量多计，审减7.28万元；

7.800×800材料价格少计，审增25.53万元；

8.外墙真石漆工程量多计且材料价格高计，审减41.86万元。

七）总图安装工程

1.给水管报送为球墨铸铁管DN150，设计为钢塑复合管，钢筋混凝土检查DN1000报送装配式塑料检查井，设计为钢筋混凝土检查井，统一按设计计，审增13.3万元；

2.电动汽车充电桩送审漏计，审增12.4万元；

3.水表井、阀门井子目高套，HDPE双壁波纹管主材价格偏高等，审减22.39万元；

4.钢筋混凝土化粪池（型号G12-100SQF）价格偏高，审减12.5万；

5.镀锌钢管DN150、消防取水口、消防给水、室外给水、排水管砂垫层及护管工程量多计，审减70.54万元；

6.强弱电管道及混凝土包封、管沟挖填土方等工程量多计，CPVC167主材价格偏高，审减30.62万元。

八）安装工程

1.安装部分送审按土建取费，调整为安装取费，审增10万元；

2.自动报警、喷淋管道、室内消火栓、七氟丙烷瓶组等工程量少计，审增47.1万元；

3.室内智能化工程可计算量部分未报，按实计，审增137.26万元；

4.柴油发电机组 500kW、低压开关柜 GCS、动力照明配电箱、变频给水泵组、通风空调工程设备等价格偏高，审减63.35万元；

5.给水泵控制箱通讯接口、 泵房水浸监测模块等价格偏高，审减5.09万元；

6.通风空调机组、管道支架等工程量多计，审减19.21万元。

八）专业工程暂估价

1.地埋式垃圾收集点漏算，审增60万元；

2.二次供水综合管理系统暂估，审增15万元；

3.弱电桥架、管线、支架等综合按30元/m2计，审增68.7万元；

4.0.4kV外线引入估价偏高、室外弱电管线、土石方等综合重复计算，审减48.7万元；

5.电梯参照上海三菱品牌，按报送金额116万元计入总价部分。

九）施工图设计费和不可预见费

1.施工图设计费审减2.77万元；

2.不可预见费按工程费用的5%计取，审增95.47万元。

六、评审结论

该项目送审金额100906480元，审定金额98858147元，审减金额2048333元，审减率2.03%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年3月28日

抄送：常德市机关事务管理局

附表

| 常德市纪委监委案件管理中心改扩建项目 概算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 报送金额 | 评审金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 96227774 | 93252377 | 2975397 |  |
| 一） | 建筑安装工程费 | 94277774 | 91302377 | 2975397 |  |
| 1 | 总价部分 | 73650813 | 65979513 | 7671300 |  |
| 2 | 单价部分 | 0 | 2511238 | -2511238 |  |
| 3 | 暂估价部分 | 20626961 | 22811626 | -2184665 |  |
| 二） | 设备购置费 | 1950000 | 1950000 | 0 |  |
| 1 | 污水处理站 | 1800000 | 1800000 | 0 |  |
| 2 | 一体化雨水提升泵站 | 150000 | 150000 | 0 |  |
| 二 | 施工图设计费 | 970819 | 943151 | 27668 |  |
| 三 | 不可预见费 | 3707887 | 4662619 | -954732 | 工程费的5% |
|  | 合 计 | 100906480 | 98858147 | 2048333 | 审减率2.03% |