常财审〔2024〕预字12号

关于沙港公寓楼安置小区三期附属工程

预算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的沙港公寓楼安置小区三期附属工程预算进行了评审。

- 项目概况

- 该项目位于沙港路交东风路东北角地块，本次评审主要工程内容：室外道路、绿化、海绵城市、给排水、亮化、路灯等。

该项目由常发改投〔2018〕11号批复立项，小区项目总投资21981万元，广州博厦建筑设计研究有限公司设计。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2024006号预算评审送审单；

2.常德市武陵公寓楼安置工作领导小组办公室报送的预算书、设计图纸及相关资料等。

3.财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4.湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47号)；

5.湖南省建设工程造价管理总站《关于机械调整及有关问题的通知》（湘建价〔2020〕46号）；

6.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

7.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编>（2022年度第一期）的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

8.常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至第五期）的通知》；

9.常德市财政局投资评审中心《关于沙港公寓楼安置小区三期附属工程预算评审的报告》（常财审〔2023〕预字54号）；

10.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二三年园林绿化工程苗木预算价格的通知》(常建价〔2023〕8号)及市场询价；

11.常德市建设工程造价管理站《关于发布二○二三年第二期安装工程材料市场价格的通知》(常建价〔2023〕16号)及市场询价；

12.常德市建设工程造价管理站《关于发布二○二三年第九期建设工程材料价格的通知》(常建价〔2023〕15号)及市场询价；

13.常德市江北城市规划区公寓楼安置《政策汇编》；

14.现行有关标准图集及强制性规范要求；

15.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

沙港公寓楼安置小区三期附属工程费及不可预见费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘、实测；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.绿化建设标准按安置楼政策汇编常安组〔2012〕12号规定计算，审减30.3万元；

2.材料价格按常德市建设工程造价管理站文件调整，审减20.76万元；

3.不可预见费因计算基数调整，审减2.55万元。

六、评审结论

该项目送审金额12956528元，审定金额12420369元，审减金额536159元，审减率4.1%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年3月8日

抄送：常德市武陵公寓楼安置工作领导小组办公室

附表

| 沙港公寓楼安置小区三期附属工程 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 12339550 | 11828923 | 510627 | 4.1% |
| （一） | 绿化工程 | 1208267 | 905317 | 302950 |  |
| 1 | 院内绿化工程 | 1004694 | 905317 | 302950 |  |
| 2 | 屋顶绿化工程 | 203573 |  |  |  |
| （二） | 海绵城市工程 | 357469 | 356664 | 805 |  |
| （三） | 铺装工程 | 3873855 | 3699755 | 174100 |  |
| 1 | 铺装、弧形廊架、儿童活动场 | 1560373 | 1559097 | 1276 |  |
| 2 | 沥青路面 | 1918475 | 1745999 | 172476 |  |
| 3 | 围墙 | 135778 | 135438 | 340 |  |
| 4 | 标识标线 | 71745 | 71737 | 8 |  |
| 5 | 篮球场 | 187484 | 187484 | 0 |  |
| （四） | 安装工程 | 6504199 | 6471427 | 32772 |  |
| 1 | 路灯工程 | 278583 | 278755 | -172 |  |
| 2 | 弱电工程 | 433830 | 430150 | 3680 |  |
| 3 | 电力工程 | 3922920 | 3922920 | 0 |  |
| 4 | 给水工程 | 314685 | 289804 | 24881 |  |
| 5 | 排水工程 | 891187 | 886895 | 4292 |  |
| 6 | 亮化工程 | 626894 | 626803 | 91 |  |
| 7 | 避雷器 | 36100 | 36100 | 0 |  |
| （五） | 信报箱制安 | 46560 | 46560 | 0 |  |
| （七） | 燃气立户费 | 349200 | 349200 | 0 |  |
| 二 | 不可预见费（5%） | 616978 | 591446 | 25532 |  |
|  | 合 计 | 12956528 | 12420369 | 536159 | 4.1% |