常财审〔2024〕预字14号

关于常德市公安局监管中心10KV主、备供电缆接入工程预算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市公安局监管中心10KV主、备供电缆接入工程预算进行了评审。

- 项目概况

- 该项目位于临岗公路武陵监狱旁边，双电源分别由武陵监狱所属浦监线及高新区管委会所属高西线接入。根据送审资料显示，电源接入工程未在EPC总承包范围内，故根据实际情况评审。

监管中心（一期）建设项目由常发改投资〔2022〕171号文批复立项（其中预备费为1760.03万元），采用EPC模式建设。本工程资金来源为政府投资（一期项目预备费中列支）。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2023373号预算评审送审单及附件；

2.湖南朗为设计咨询有限公司设计的施工图；

3.湖南麒晟工程管理咨询有限公司编制的预算书；

4.本项目评审报告出具前与工程造价有关的法律法规、规范标准、解释等计价文件；

5.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二三年第二期安装工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2023〕16号）；

6.常德市建设工程造价管理站《关于发布二〇二四年第一期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕1号）及市场询价；

7.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市公安局监管中心10KV主、备供电缆接入工程费及设计费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘、实测；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.高压电缆ZA-YJV22-3*300单价高计，审减16.21万元；

2.高压电缆熔接头工程量多计及价格高计，审减6.36万元；

3.电缆手孔井子目高套及工程量多计，审减2.82万元；

4.拖管工程量多计，审减3.21万元；

5.电缆套管CPVC167单价高计，审减3.43万元；

6.电缆试验及接入费工程量多计，审减0.7万元；

7.设计费多计，审减2.08万元。

六、评审结论

该项目送审金额2340650元，审定金额1992502元，审减金额348148元，审减率14.87%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年3月20日

抄送：常德市公安局

附表

| 常德市公安局监管中心10KV主、备供电缆 接入工程预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 2280776 | 1953433 | 327343 |  |
| 二 | 设计费 | 59874 | 39069 | 20805 | 工程费的2% |
|  | 合 计 | 2340650 | 1992502 | 348148 | 审减率9.3% |