常财审〔2024〕预字3号

关于常德市2024年春节临时亮化

工程预算评审的报告

常德市财政局经济建设科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市2024年春节临时亮化工程预算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市江北城区2024年春节亮化工程。亮化范围为武陵大道（武陵阁-常德大道）、飞机场入口、市委、市政府、市人大、市政协、市军分区。主要内容为：安装控制箱、挂满天星、红灯笼、图案灯、动态蝴蝶灯，桃花灯、2米造型灯、双面发光流星雨、LED灯带及配套的管线等。

该项目根据相关市领导批示及常德市财政局对《关于做好常德市江北城区2024年春节临时亮化建设的请示》的处理意见立项，由常德市灯饰管理处提供的方案及湖南中立信工程造价咨询有限公司编制的预算。

资金来源：政府投资

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2024002号预算评审送审单；

2. 财政部《关于印发＜财政投资评审管理规定＞的通知》（财建〔2009〕648号）；

3. 常德市灯饰管理处报送的方案；

4. 湖南中立信工程造价咨询有限公司编制的预算书；

5. 湖南省住建厅《关于印发2020〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》(湘建价〔2020〕56号)；

6. 湖南省建设工程造价管理总站《关于机械费调整及有关问题的通知》(常建价〔2020〕46号)；

7. 常德市建设工程造价管理站《关于发布二〇二三年第一期安装工程材料价格的通知》(常建价〔2023〕5号)；

8. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》;

9. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市2024年春节临时亮化的工程费用和前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 铝芯导线（BLV）架设单价高计，审减0.82万元；

- 2. 铜芯多股绝缘导线RVS-2*1.5工程量多计，审减1.05万元；

- 3. 2米造型灯单价高计，审减2.45万元；

- 4. 星空灯单价高计，审减2.34万元；

- 5. 前期费用高报，审减0.48万元。

六、评审结论

该项目送审金额1099000元，审定金额1027845元，审减金额71155元，审减率6.5%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年1月10日

抄送：常德市灯饰管理处

附表

| 常德市2024年春节临时亮化工程 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 工程费 | 1070212 | 1003853 | 66359 |  |
| 1 | 武陵大道（柳叶路-常德大道） | 278433 | 239732 | 38701 |  |
| 2 | 武陵大道（柳叶路-洞庭大道） | 276600 | 261440 | 15160 |  |
| 3 | 武陵大道（武陵阁-洞庭大道） | 266657 | 266657 | 0 |  |
| 4 | 桃花源机场出入口 | 39392 | 36650 | 2742 |  |
| 5 | 市委 | 51864 | 50976 | 888 |  |
| 6 | 市政府 | 43368 | 39050 | 4318 |  |
| 7 | 市人大 | 32431 | 31315 | 1116 |  |
| 8 | 市政协 | 32274 | 31210 | 1064 |  |
| 9 | 市军分区 | 49193 | 46823 | 2370 |  |
| 二 | 前期费 | 28788 | 23992 | 4796 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 5244 | 4919 | 325 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 建设单位管理费 | 10702 | 9035 | 1667 | 工程费的0.9% |
| 3 | 采购代理费 | 12842 | 10039 | 2803 | 工程费的1% |
|  | 合 计 | 1099000 | 1027845 | 71155 | 审减率6.5% |

备注：

根据常德市灯饰管理处提供的利旧材料明细，春节亮化利旧材料估值为32950元，结算时需扣除该利旧费用。