常财审〔2024〕预字9号

关于柳叶湖“四站合一”建设项目强电接入、自来水接入、院内燃气安装工程

预算评审的报告

常德市财政局企业科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的柳叶湖“四站合一”建设项目强电接入、自来水接入、院内燃气安装工程预算进行了评审。

- 项目概况

- 该项目位于朗州路与岩子堰路交汇处，朗州石化加油站旁边，紧临万寿六组安置小区。主要工作内容为消防站的强电接入、自来水接入、院内燃气安装。

项目由常发改投〔2017〕321号文批复立项，于2023年3月9日调整了总投资金额，调整为11146.64万元，详见常发改投〔2023〕87号文，资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2023267号预算评审送审单及附件；

2.湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司设计的配电施工图；

3.上海能源建设工程设计研究有限公司设计的天然气管道施工图；

4.常德市沃特市政工程有限责任公司设计的自来水接入方案图；

5.常德市沃特市政工程有限责任公司、湖南朗峰建设项目管理有限公司、湖南宏源中柱工程项目管理有限公司编制的预算书；

6.本项目评审报告出具前与工程造价有关的法律法规、规范标准、解释等计价文件；

7.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二三年第一期安装工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2023〕5号）；

8.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二三年第八期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2023〕14号）及市场询价；

9.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

柳叶湖“四站合一”建设项目强电接入、自来水接入、院内燃气安装工程费、前期费及不可预见费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘、实测；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.高压电缆单价高计，审减1.95万元；

2.高压电缆沟子目高计，审减2.15万元；

3.箱变630KVA单价高计，审减2.51万元；

4.户外高配柜（一进二出带计量）单价高计，审减10.7万元；

5.基础防凝露处理单价高计，审减2.4万元；

6.远传智能水表单价高计，审减1.31万元；

7.水表井、阀门单价高计，审减0.68万元；

8.燃气阀门、管件单价高计，审减0.58万元；

9.燃气调压箱、钢管单价高计，审减0.42万元；

10.前期费因取费基数变化，审减0.14万元；

11.不可预见费因送审少计，审增1.51万元。

六、评审结论

该项目送审金额886806元，审定金额672688元，审减金额214118元，审减率24%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年1月17日

抄送：常德市消防救援支队

附表

| 柳叶湖“四站合一”建设项目强电接入、自来 接入、院内燃气安装工程预算评审汇总表 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 856148 | 628355 | 227793 |  |
| 1 | 强电接入 | 683004 | 486636 | 196368 |  |
| 2 | 院内燃气管道安装 | 74278 | 62869 | 11409 |  |
| 3 | 自来水接入 | 98866 | 78850 | 20016 |  |
| 二 | 前期费 | 26945 | 25482 | 1463 |  |
| 1 | 配电设计费 | 18441 | 9733 | 8708 | 常财办发[2017]68号 |
| 2 | 燃气设计费 | 1671 | 1415 | 256 |  |
| 3 | 配电造价咨询费 | 3815 | 1930 | 1885 |  |
| 4 | 燃气造价咨询费 | 1000 | 1000 | 0 |  |
| 5 | 监理费 | 2018 | 11405 | -9387 |  |
| 三 | 不可预见费 | 3713 | 18851 | -15138 | 工程费的3% |
|  | 合 计 | 886806 | 672688 | 214118 | 24% |