常财审〔2025〕结字103号

关于常德市第三中学校园西侧围墙及校内基础设施改造工程结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第三中学校园西侧围墙及校内基础设施改造工程结算进行了评审。

一、工程概况

常德市第三中学校园西侧围墙及校内基础设施改造工程由常发改社﹝2023﹞438号进行立项批复，批复总额250万元，建设地点在第三中学校园内，主要分为教学楼、宿舍楼两个区域，教学楼区域主要建设内容为校门周边铺设沥青路，新建实心围墙、植草砖停车位、铺贴马尼拉草皮，大门口改建，增加出入口道闸、成品岗亭等；宿舍楼区域新建透视围墙、沥青路、花岗岩游步道、混凝土地面、地下室入口钢化夹胶玻璃雨棚，增加出入口道闸、成品岗亭等。

- 该工程由中城科泽工程设计有限责任公司、中联合创设计有限公司设计，湖南省益佳建设监理有限公司监理，湖南厚霖建设有限公司施工。2024年1月1日开工，2024年6月3日竣工。

- 预算评审金额为2252982元（常财审〔2023〕预字133号，其中工程费用2046190元、前期费用102310元、不可预见费102310元），采购合同金额2035000元。

- 资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1．常德市财政投资工程项目第202551号结算评审送审单及附件；

- 2．常德市第三中学报送的结算书、竣工资料；

- 3．湖南中道建设项目管理咨询有限公司出具的《关于常德市第三中学校园西侧围墙及校内基础设施改造项目竣工结算的审核报告》及成果文件；

- 4．湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

- 5．湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 6．湖南省住房和城乡建设厅《关于印发〈湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准〉的通知》(湘建价〔2021〕238号)；

- 7．常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 8．常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

- 9．常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

- 10．国家现行标准规范及强制性标准；

- 11．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市第三中学校园西侧围墙及校内基础设施改造工程的工程费、前期费及结算初审付费。

四、评审程序

- 1．成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

- 2．现场踏勘、实测；

- 3．审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4．将评审结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5．整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1．拆除路缘石、挖土方、砖基础、真石漆等工程量多计，审减5.1万元；

- 2．沥青路面、停车场玻璃雨棚、植草砖工程量多计，审减6.1万元；

- 3．围墙开口及恢复、临时围墙定额高套，审减1.1万元；

- 4．电力电缆、高杆灯、显示屏工程量多计，审减1.6元；

- 5．砖砌体、窗户、镀锌栏杆等工程量多计，审减3.1万元；

- 6．大理石漆定额高套，审减0.8万元；

- 7．安装材料价格多计，审减0.7万元；

- 8．测绘费、监理费费用多计，审减0.3万元；

- 9．结算初审付费少计，审增0.6万元。

六、评审结论

该工程送审金额2252216元，第三方咨询机构审核金额2134826元，评审金额2069985元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年7月31日

抄送：常德市第三中学

附表

| 常德市第三中学校园西侧围墙及校内基础 设施改造工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金额单位：元 |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 2147736 | 1962457 | 185279 | 8.63% |
| 1 | 教学楼区域合同内 | 618654 | 396668 | 221986 |  |
| 2 | 宿舍楼区域合同内 | 824566 | 742624 | 81942 |  |
| 3 | 合同外工程 | 704516 | 823165 | -118649 | 保持送审 下浮率 |
| 二 | 前期费用 | 104481 | 101412 | 3069 |  |
| 1 | 设计费 （教学楼区域） | 24348 | 24348 | 0 | 按常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 设计费 （宿舍楼区域） | 25749 | 25749 | 0 |  |
| 3 | 造价咨询费 （教学楼区域） | 5037 | 5037 | 0 |  |
| 4 | 造价咨询费 （宿舍楼区域） | 4133 | 4133 | 0 |  |
| 5 | 检测费 | 5114 | 5114 | 0 |  |
| 6 | 测绘费 | 1488 | 0 | 1488 |  |
| 7 | 监理费 | 38612 | 37031 | 1581 | 按合同 |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 6116 | -6116 |  |
| 合 计 |  | 2252217 | 2069985 | 182232 | 8.09% |