常财审〔2025〕结字106号

关于青年路东延线（常德大道-东溪路）

维修改造工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的青年路东延线（常德大道-东溪路）维修改造工程结算进行了评审。

一、工程概况

该工程位于常德市江北城区，西起常德大道，东至东溪路，道路全长2618米。道路车行道宽6米，两侧硬化路肩与周边场坪顺接。主要施工内容：对道路进行病害处理后，统一加铺沥青砼路面；全线硬化路肩与道路两侧建筑物地坪做顺接处理；对维修道路时造成破坏的管道包封保护后原状恢复。

该工程立项批复金额1635万元（常发改投〔2020〕176号，其中工程费1434万元），预算审定金额1251.48万元（常财审〔2020〕预字187号，其中工程费1137万元）。由常德市建筑设计院有限责任公司设计，常德市旺城建设监理有限公司监理，湖南安峻建设工程有限公司施工，中标金额9322258.5元。项目于2020年9月开工，2021年1月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2022577号结算评审送审单；

2.财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

3.常德市金禹水利投资有限公司报送的青年路东延线（常德大道-东溪路）维修改造工程结算书、竣工图等技术资料；

4.四川顺洲建设工程有限公司《关于青年路东延线（常德大道-东溪路）维修改造工程结算评审报告》；

5.住房和城乡建设部《关于发布国家标准<建设工程工程量清单计价规范>的公告》（GB50500-2013）；

6. 湖南省住建厅《湖南省住建厅关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

7. 湖南省住建厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；

8. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2019〕61号）；

9. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47号)；

10. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

11. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期-第三期）的通知》；

12. 国家现行标准规范及强制性标准；

13. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

道路维修改造工程费用及监理费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）土石方工程

1、废渣装车外运工程量多计，审减1.7万元；

2、大型机械进出场费重复计量，审减1.1万元。

（二）路基路面工程

1、路面凿毛工程量多计，审减7.5万元；

2、20cmC35水泥混凝土基层子目高套及工程量多计，审减2万元；

3、八字口10cm厚级配碎石基层工程量多计，审减0.5万元；

4、沥青混凝土子目高套及工程量多计，审减46万元；

5、锁边石砼靠背工程量多计，审减4.2万元；

6、锁边石砼靠背模板工程量多计，审减1.5万元；

（三）绿化工程

1、树池内铺种书带草工程量多计，审减2.2万元。

（四）标志牌工程

1、材料价格偏高，审减0.75万元；

（五）排水工程

1、管沟砂砾石回填、混凝土包封工程量多计，审减3.12万元；

2、现浇构件钢筋工程量多计，审减9.69万元；

3、双平箅雨水口工程量多计，审减5.37万元；

4、砖砌排水边沟工程量多计，审减2.91万元。

（六）其它

1、扬尘治理费多计17.5万元；

2、实名制通道费多计5.8万元；

3、材料价差调减4.4万元。

六、评审结论

该工程送审金额9724362元，第三方咨询机构审核金额9087333元，评审金额8513659元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年8月1日

抄送：常德市金禹水利投资有限公司

附表

| 青年路东延线（常德大道-东溪路）维修 改造工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 合同内工程费 | 7397484.54 | 7469669 | -72184.46 |  |
| 1 | 土石方工程 | 370385.85 | 366748 | 3637.85 |  |
| 2 | 路基路面工程 | 6441525.42 | 6617023 | -175497.58 |  |
| 3 | 绿化工程 | 352517.38 | 328045 | 24472.38 |  |
| 4 | 给排水工程 | 220559.03 | 145357 | 75202.03 |  |
| 5 | 标志牌基础工程 | 12496.86 | 12496 | 0.86 |  |
| 二 | 合同外工程费 | 2281450.45 | 1147323 | 1134127.45 |  |
| 1 | 土石方工程 | 116229.9 | 81932 | 34297.9 |  |
| 2 | 路基路面工程 | 1005229.11 | 265301 | 739928.11 |  |
| 3 | 给排水工程 | 745160.22 | 626089 | 119071.22 |  |
| 4 | 标志牌工程 | 40801.17 | 33324 | 7477.17 |  |
| 5 | 扬尘防治费 | 249841.95 | 74677 | 175164.95 |  |
| 6 | 实名制通道费 | 124188.1 | 66000 | 58188.1 |  |
| 三 | 合同外下浮 | -114072.52 | -206633 | 92560.48 | 投标优惠率18.01% |
| 四 | 材料调差 | 0 | -43814 | 43814 |  |
| 五 | 初审机构付费 | 0 | 6000 | -6000 |  |
| 六 | 监理费 | 159500 | 141114 | 18386 |  |
| 七 | 合 计（一+二+三+四+五+六） | 9724362 | 8513659 | 1210703 |  |