常财审〔2025〕结字111号

关于常德市新安学校配套建设保障项目

结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市新安学校配套建设保障项目结算进行了评审。

一、工程概况

- 常德市新安学校配套建设保障项目由常发改社﹝2024﹞259号进行立项批复，批复总额350万元，主要施工内容包括2#教学楼3至6层的门窗、地面、墙面、天棚、窗帘及水电安装等改造及翻新工程；3#学生公寓楼1至5层的结构加固、新建免漆板柜体及衣柜、钢架床维修、11间教职工备勤房和6间宿管备勤房的墙面及电气安装等改造及翻新工程；4#教师备勤房1至3层的门窗、地面、墙面、天棚及水电安装等改造及翻新工程。

- 该工程由常德市建筑设计院有限责任公司设计、湖南福达万鑫管理有限公司监理、湖南益信建设有限公司施工。项目于2024年12月21日开工，2025年4月19日竣工。

- 预算评审金额为2564327元（常财审〔2024〕预字51号，其中工程费用2198667元、前期费用255727元、不可预见费109933元），采购合同金额2138000元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 常德市财政投资工程项目第202580号结算评审送审单及附件；

- 常德市政府投资项目建设事务中心报送的结算书、竣工资料；

- 湖南国方工程建设咨询有限公司出具的《关于市新安学校配套建设保障项目结算审核咨询报告》及成果文件；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发〈湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准〉的通知》(湘建价〔2021〕238号)；

- 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 常德市财政局《关于印发<市本级政府采购项目采购代理服务费支出预算编制标准>的通知》（常财办发〔2024〕7号）；

- 常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

- 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

- 国家现行标准规范及强制性标准；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市新安学校配套建设保障项目的工程费、前期费及结算初审付费。

四、评审程序

- 成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

- 现场踏勘、实测；

- 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 将评审结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 乳胶漆、卷帘、土方等工程量多计，审减3.3万元；

- 铝合金推拉窗、锌钢防盗网定额高套，审减3.5万元；

- 安装工程管线工程量多计，审减4.7万元；

- 安全责任险、环境保护费及零星工程多计，审减2.6万元；

- 监理费、采购代理费等前期费用多计，审减3.6万元。

六、评审结论

该工程送审金额2560844元，第三方咨询机构审核金额2443221元，评审金额2384283元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年8月18日

抄送：常德市政府投资项目建设事务中心

附表

| 市新安学校配套建设保障项目 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 2278686 | 2137310 | 141376 | 6.20% |
| 1 | 合同内 | 2089911 | 2044695 | 45216 |  |
| 2 | 合同外（含签证） | 198547 | 105690 | 92857 | 下浮3% |
| 3 | 扣减安全责任险、环境保护税 | -9772 | -13075 | 3303 |  |
| 二 | 前期费用 | 276158 | 239938 | 36220 |  |
| 1 | 结构鉴定检测费 | 72600 | 72600 | 0 | 2#设计前检测，4#在施工后检测 |
| 2 | 工程设计费 | 58726 | 55791 | 2935 | 按合同约定 |
| 3 | 造价咨询费 | 12281 | 11815 | 466 |  |
| 4 | 采购代理费 | 16713 | 8184 | 8529 |  |
| 5 | 建筑材料及构配件质量检测费 | 7201 | 5538 | 1663 |  |
| 6 | 室内环境检测费 | 33633 | 33633 | 0 |  |
| 7 | 燃烧性能检测费 | 6900 | 3543 | 3357 |  |
| 8 | 水电检测费 | 4099 | 0 | 4099 | 非税票据、不纳入评审范围 |
| 9 | 监理费 | 43497 | 29598 | 13899 | 按合同约定 |
| 10 | 建设单管理费 | 20508 | 19236 | 1272 |  |
| 三 | 结算初审付费 | 6000 | 7035 | -1035 |  |
| 合 计 |  | 2560844 | 2384283 | 176561 | 6.89% |